## TDSheet
Теплова енергія
Подача теплоносія від ІТП
Мікрорайон | Теплове навантаження будинку, Гкал/год | Опалювальна площа,м² | Вузол комерційного обліку | Температура теплоносія, С | Тиск теплоносія м.вод.ст.
Котельня: 1
1-4
Героїв Дніпра, проспект \ 2 | 0.282 | 4388.89 | так | 95 / 65 | 64/35м.вод.ст.
Героїв Дніпра, проспект \ 3 | 0.0408 | 112 | так | 95 / 65 | 64/35м.вод.ст.
Героїв Дніпра, проспект \ 4 | 1.1336 | 6018.8 | так | 95 / 65 | 64/35м.вод.ст.
Героїв Дніпра, проспект \ 7 | 0.0408 | 113.8 | так | 95 / 65 | 64/35м.вод.ст.
Героїв Дніпра, проспект \ 8 | 1.1336 | 6053.73 | так | 95 / 65 | 62/36м.вод.ст.
Героїв Дніпра, проспект \ 9 | 0.0408 | 224.4 | так | 95 / 65 | 62/36м.вод.ст.
Героїв Дніпра, проспект \ 10 | 0.8368 | 4140.5 | так | 95 / 65 | 62/36м.вод.ст.
Героїв Дніпра, проспект \ 11 | 0.0408 | 223.6 | так | 95 / 65 | 62/36м.вод.ст.
Героїв Дніпра, проспект \ 12 | 0.7176 | 3154.1 | так | 95 / 65 | 62/36м.вод.ст.
Героїв Дніпра, проспект \ 14 | 0.7176 | 3172.89 | так | 95 / 65 | 62/36м.вод.ст.
Героїв Дніпра, проспект \ 16 | 0.7176 | 3125 | так | 95 / 65 | 62/36м.вод.ст.
Героїв Дніпра, проспект \ 18 | 0.3504 | 3296.6 | так | 95 / 65 | 62/36м.вод.ст.
Героїв Дніпра, проспект \ 20 | 0.3504 | 3299.23 | так | 95 / 65 | 62/36м.вод.ст.
Героїв Дніпра, проспект \ 22 | 0.3504 | 3521 | так | 95 / 65 | 58/35м.вод.ст.
Героїв Дніпра, проспект \ 24 | 0.3248 | 3829.56 | так | 95 / 65 | 58/35м.вод.ст.
Героїв Дніпра, проспект \ 28 | 0.3504 | 3492 | так | 95 / 65 | 58/35м.вод.ст.
Героїв Дніпра, проспект \ 30 | 0.4 | 5141.43 | так | 95 / 65 | 58/35м.вод.ст.
Героїв Дніпра, проспект \ 32 | 0.2472 | 2712.4 | так | 95 / 65 | 58/35м.вод.ст.
Героїв Дніпра, проспект \ 36 | 1.2192 | 12340.92 | так | 95 / 65 | 58/35м.вод.ст.
Гірників, вулиця \ 1 | 0.3872 | 4399.31 | так | 95 / 65 | 58/35м.вод.ст.
Гірників, вулиця \ 3 | 0.3872 | 4518.3 | так | 95 / 65 | 58/35м.вод.ст.
Гірників, вулиця \ 4 | 0.4288 | 4809.98 | так | 95 / 65 | 58/35м.вод.ст.
Гірників, вулиця \ 5 | 0.2672 | 3552.88 | так | 95 / 65 | 58/35м.вод.ст.
Гірників, вулиця \ 7 | 0.312 | 3928.9 | так | 95 / 65 | 57/39м.вод.ст.
Гірників, вулиця \ 9 | 0.312 | 3583.78 | так | 95 / 65 | 57/39м.вод.ст.
Гірників, вулиця \ 13 | 0.3808 | 2755.56 | так | 95 / 65 | 57/39м.вод.ст.
Гірників, вулиця \ 14 | 0.3072 | 2874.97 | так | 95 / 65 | 56/39м.вод.ст.
Гірників, вулиця \ 15 | 0.448 | 5738.79 | так | 95 / 65 | 56/39 м.вод.ст.
Гірників, вулиця \ 16 | 0.3072 | 2775.3 | так | 95 / 65 | 56/39м.вод.ст.
Гірників, вулиця \ 17 | 0.5216 | 6079.52 | так | 95 / 65 | 56/39м.вод.ст.
Гірників, вулиця \ 19 | 0.213 | 2683.93 | так | 95 / 65 | 56/39м.вод.ст.
Гірників, вулиця \ 20 | 0.252 | 2528.08 | так | 95 / 65 | 56/39м.вод.ст.
Гірників, вулиця \ 22 | 0.264 | 3090.52 | так | 95 / 65 | 56/39м.вод.ст.
Гірників, вулиця \ 23 | 0.45 | 5773.04 | так | 95 / 65 | 56/39м.вод.ст.
Гірників, вулиця \ 24 | 0.252 | 2508.2 | так | 95 / 65 | 56/39м.вод.ст.
Гірників, вулиця \ 25 | 0.354 | 5416.52 | так | 95 / 65 | 56/39м.вод.ст.
Гірників, вулиця \ 26 | 0.5152 | 6010.79 | так | 95 / 65 | 56/39м.вод.ст.
Гірників, вулиця \ 27 | 0.213 | 2705.34 | так | 95 / 65 | 56/40м.вод.ст.
Гірників, вулиця \ 28 | 0.2672 | 3108.94 | так | 95 / 65 | 56/40м.вод.ст.
Гірників, вулиця \ 30 | 0.2672 | 3094.75 | так | 95 / 65 | 56/40м.вод.ст.
Гірників, вулиця \ 31 | 0.4752 | 5807.5 | так | 95 / 65 | 56/40м.вод.ст.
Гірників, вулиця \ 33 | 0.5216 | 5700.13 | так | 95 / 65 | 56/40м.вод.ст.
Добровольського, вулиця \ 12 | 0.3648 | 4415.75 | так | 95 / 65 | 57/41м.вод.ст.
Добровольського, вулиця \ 15 | 0.84 | 3773.43 | так | 95 / 65 | 57/41м.вод.ст.
Добровольського, вулиця \ 16 | 0.3216 | 3328.21 | так | 95 / 65 | 57/41м.вод.ст.
Добровольського, вулиця \ 17 | 0.868 | 3798.4 | так | 95 / 65 | 57/41м.вод.ст.
Добровольського, вулиця \ 18 | 0.228 | 2710.25 | так | 95 / 65 | 57/41м.вод.ст.
Добровольського, вулиця \ 20 | 0.228 | 2696.2 | так | 95 / 65 | 57/41м.вод.ст.
Добровольського, вулиця \ 21 | 0.3504 | 4368.2 | так | 95 / 65 | 57/41м.вод.ст.
Добровольського, вулиця \ 22 | 0.3216 | 3306.65 | так | 95 / 65 | 57/41м.вод.ст.
Добровольського, вулиця \ 23 | 0.3504 | 3322.2 | так | 95 / 65 | 57/41м.вод.ст.
Добровольського, вулиця \ 24 | 0.4752 | 5737.8 | так | 95 / 65 | 57/41м.вод.ст.
Добровольського, вулиця \ 25 | 0.48 | 5715.6 | так | 95 / 65 | 57/41м.вод.ст.
Добровольського, вулиця \ 26 | 0.3344 | 2659.64 | так | 95 / 65 | 57/41м.вод.ст.
Добровольського, вулиця \ 28 | 0.2832 | 2525.1 | так | 95 / 65 | 57/41м.вод.ст.
Добровольського, вулиця \ 29 | 0.48 | 5641.78 | так | 95 / 65 | 57/41м.вод.ст.
Добровольського, вулиця \ 31 | 0.3936 | 3722.33 | так | 95 / 65 | 57/41м.вод.ст.
Космонавтів, вулиця \ 1 | 0.2544 | 2498.4 | так | 95 / 65 | 56/42м.вод.ст.
Космонавтів, вулиця \ 3 | 0.2472 | 2011.1 | так | 95 / 65 | 56/42м.вод.ст.
Космонавтів, вулиця \ 5 | 0.2472 | 2345.03 | так | 95 / 65 | 56/42м.вод.ст.
Космонавтів, вулиця \ 6 | 0.3032 | 3224.2 | так | 95 / 65 | 56/42м.вод.ст.
Космонавтів, вулиця \ 7 | 0.2056 | 1991.88 | так | 95 / 65 | 56/42м.вод.ст.
Космонавтів, вулиця \ 9 | 0.2056 | 1974.97 | так | 95 / 65 | 56/42м.вод.ст.
Космонавтів, вулиця \ 15 | 0.2056 | 1991.01 | так | 95 / 65 | 56/42м.вод.ст.
Космонавтів, вулиця \ 17 | 0.2056 | 2012.06 | так | 95 / 65 | 55/42м.вод.ст.
Космонавтів, вулиця \ 19 | 0.2472 | 2468.3 | так | 95 / 65 | 55/42м.вод.ст.
Космонавтів, вулиця \ 21 | 0.2056 | 2005 | так | 95 / 65 | 55/42м.вод.ст.
Космонавтів, вулиця \ 23 | 0.2472 | 2536.17 | так | 95 / 65 | 55/42м.вод.ст.
Космонавтів, вулиця \ 25 | 0.246 | 3097.14 | так | 95 / 65 | 55/42м.вод.ст.
Космонавтів, вулиця \ 27 | 0.456 | 6000.97 | так | 95 / 65 | 55/42м.вод.ст.
Миру, вулиця \ 1 | 0.3392 | 4313.65 | так | 95 / 65 | 55/42м.вод.ст.
Миру, вулиця \ 3 | 0.2552 | 3135.52 | так | 95 / 65 | 55/42м.вод.ст.
Миру, вулиця \ 7 | 0.3856 | 4478.9 | так | 95 / 65 | 55/42м.вод.ст.
Миру, вулиця \ 8 | 0.3524 | 3146.95 | так | 95 / 65 | 55/42м.вод.ст.
Миру, вулиця \ 9 | 0.5216 | 6030.3 | так | 95 / 65 | 55/42м.вод.ст.
Миру, вулиця \ 11 | 0.2872 | 3503.3 | так | 95 / 65 | 55/42м.вод.ст.
Миру, вулиця \ 13 | 0.2872 | 3540.22 | так | 95 / 65 | 55/42м.вод.ст.
Миру, вулиця \ 17 | 0.2872 | 3276.1 | так | 95 / 65 | 55/42м.вод.ст.
Миру, вулиця \ 19 | 0.3504 | 3322.7 | так | 95 / 65 | 55/42м.вод.ст.
Миру, вулиця \ 21 | 0.3504 | 3332 | так | 95 / 65 | 55/42м.вод.ст.
Миру, вулиця \ 23 | 0.3504 | 3321 | так | 95 / 65 | 55/42м.вод.ст.
Миру, вулиця \ 27 | 0.364 | 6612.97 | так | 95 / 65 | 55/42м.вод.ст.
Молодіжна, вулиця \ 4 | 0.196 | 2314.89 | так | 95 / 65 | 56/41м.вод.ст.
Молодіжна, вулиця \ 5 | 0.1264 | 780.74 | так | 95 / 65 | 56/41м.вод.ст.
Молодіжна, вулиця \ 6 | 0.2016 | 2372.75 | так | 95 / 65 | 56/41м.вод.ст.
Молодіжна, вулиця \ 7 | 0.1264 | 775.01 | так | 95 / 65 | 56/41м.вод.ст.
Молодіжна, вулиця \ 9 | 0.1264 | 781.34 | так | 95 / 65 | 56/41м.вод.ст.
Молодіжна, вулиця \ 10 | 0.2056 | 1600.38 | так | 95 / 65 | 56/41м.вод.ст.
Молодіжна, вулиця \ 12 | 0.196 | 2209.41 | так | 95 / 65 | 56/41м.вод.ст.
Молодіжна, вулиця \ 15 | 0.1264 | 774.48 | так | 95 / 65 | 56/41м.вод.ст.
Молодіжна, вулиця \ 17 | 0.1264 | 503.6 | так | 95 / 65 | 56/41м.вод.ст.
Молодіжна, вулиця \ 18 | 0.286 | 3804.93 | так | 95 / 65 | 56/41м.вод.ст.
Молодіжна, вулиця \ 19 | 0.1264 | 769.88 | так | 95 / 65 | 56/41м.вод.ст.
Молодіжна, вулиця \ 20 | 0.228 | 2697.6 | так | 95 / 65 | 56/41м.вод.ст.
Молодіжна, вулиця \ 21 | 0.3344 | 3267.7 | так | 95 / 65 | 56/41м.вод.ст.
Молодіжна, вулиця \ 22 | 0.3184 | 3527.8 | так | 95 / 65 | 56/41м.вод.ст.
Молодіжний, провулок \ 2 | 0.072 | 749.68 | так | 95 / 65 | 56/41м.вод.ст.
Молодіжний, провулок \ 4 | 0.072 | 752.55 | так | 95 / 65 | 56/41м.вод.ст.
Молодіжний, провулок \ 10 | 0.048 | 306.88 | так | 95 / 65 | 56/41м.вод.ст.
Молодіжний, провулок \ 20 | 0.048 | 274.03 | так | 95 / 65 | 56/41м.вод.ст.
Молодіжний, провулок \ 24 | 0.0264 | 56.2 | так | 95 / 65 | 56/41м.вод.ст.
Молодіжний, провулок \ 30 | 0.048 | 275.36 | так | 95 / 65 | 56/41м.вод.ст.
Молодіжний, провулок \ 42 | 0.048 | 275.84 | так | 95 / 65 | 56/41м.вод.ст.
Молодіжний, провулок \ 46 | 0.3168 | 3421.5 | так | 95 / 65 | 56/40м.вод.ст.
Молодіжний, провулок \ 52 | 0.2136 | 1996.98 | так | 95 / 65 | 56/40м.вод.ст.
Поpтова, вулиця \ 1 | 0.6608 | 7773.8 | так | 95 / 65 | 62/34м.вод.ст.
Поpтова, вулиця \ 3 | 0.6608 | 7805.7 | так | 95 / 65 | 62/34м.вод.ст.
Стpони, вулиця \ 2 | 0.2952 | 3184.5 | так | 95 / 65 | 62/34м.вод.ст.
Стpони, вулиця \ 4 | 0.2952 | 3521.2 | так | 95 / 65 | 56/38м.вод.ст.
Стpони, вулиця \ 6 | 0.2952 | 3052.7 | так | 95 / 65 | 56/38м.вод.ст.
Стpони, вулиця \ 8 | 0.247 | 3432.78 | так | 95 / 65 | 56/38м.вод.ст.
Стpони, вулиця \ 12 | 0.1192 | 1227.3 | так | 95 / 65 | 56/39м.вод.ст.
Стpони, вулиця \ 19 | 0.237 | 3514.9 | так | 95 / 65 | 56/39м.вод.ст.
Стpони, вулиця \ 23 | 0.2544 | 2840.48 | так | 95 / 65 | 56/39м.вод.ст.
10
Героїв Дніпра, проспект \ 40 | 0.6322 | 5541.01 | так | 95 / 65 | 56/39м.вод.ст.
Добровольського, вулиця \ 35 (п.1) с 1 по 72 | 0.2952 | 3672.37 | так | 95 / 65 | 56/39м.вод.ст.
Добровольського, вулиця \ 37 | 0.44 | 4178.14 | так | 95 / 65 | 56/39м.вод.ст.
Миру, вулиця \ 20 | 0.3664 | 4715.88 | так | 95 / 65 | 56/39м.вод.ст.
Миру, вулиця \ 22 | 0.3664 | 4732.04 | так | 95 / 65 | 56/39м.вод.ст.
5
Героїв Дніпра, проспект \ 34 | 0.4064 | 4181.1 | так | 95 / 65 | 56/39м.вод.ст.
Котельня: Золотнишино
Озерна, вулиця \ 4 | 0.091 | 1098 | так | 95 / 65 | 25/18м.вод.ст.
Озерна, вулиця \ 6 | 0.092 | 1085.8 | так | 95 / 65 | 25/18м.вод.ст.
Шевченка, вулиця \ 9 | 0.089 | 1088.7 | так | 95 / 65 | 25/18м.вод.ст.
Шевченка, вулиця \ 11 | 0.094 | 1127 | так | 95 / 65 | 25/18м.вод.ст.
Подача теплоносія від ЦТП
Мікрорайон | Теплове навантаження будинку, Гкал/год | Опалювальна площа,м² | Вузол комерційного обліку | Температура теплоносія, С | Тиск теплоносія
Котельня: 1
10
Героїв Дніпра, проспект \ 42 | 1.1528 | 15725.34 | так | 95 / 65 | 63/39м.вод.ст.
Героїв Дніпра, проспект \ 46 | 0.296 | 3060.6 | так | 95 / 65 | 63/39м.вод.ст.
Героїв Дніпра, проспект \ 48 | 0.2264 | 2706.3 | так | 95 / 65 | 63/39м.вод.ст.
Героїв Дніпра, проспект \ 54 | 1.7456 | 19139.39 | так | 95 / 65 | 63/39м.вод.ст.
Героїв Дніпра, проспект \ 58 | 0.3648 | 3605.6 | так | 95 / 65 | 63/39м.вод.ст.
Героїв Дніпра, проспект \ 62 | 0.5904 | 7348.7 | так | 95 / 65 | 63/39м.вод.ст.
Героїв Дніпра, проспект \ 64 | 0.5792 | 7426.7 | так | 95 / 65 | 63/39м.вод.ст.
Героїв Дніпра, проспект \ 66 | 0.296 | 3633.73 | так | 95 / 65 | 63/39м.вод.ст.
Героїв Дніпра, проспект \ 68 | 0.488 | 5966.53 | так | 95 / 65 | 63/39м.вод.ст.
Добровольського, вулиця \ 035 (п.2) с 73 по 144 | 0.2952 | 3453.9 | так | 95 / 65 | 63/39м.вод.ст.
Добровольського, вулиця \ 39 | 0.5904 | 7323.1 | так | 95 / 65 | 63/39м.вод.ст.
Добровольського, вулиця \ 41 | 0.2264 | 2693.2 | так | 95 / 65 | 63/39м.вод.ст.
Добровольського, вулиця \ 43 | 0.3622 | 4392.87 | так | 95 / 65 | 63/39м.вод.ст.
Добровольського, вулиця \ 47 | 0.2952 | 3652.7 | так | 95 / 65 | 63/39м.вод.ст.
Добровольського, вулиця \ 49 | 0.3632 | 4395.7 | так | 95 / 65 | 63/39м.вод.ст.
Добровольського, вулиця \ 51 | 0.5904 | 7318.32 | так | 95 / 65 | 63/39м.вод.ст.
Добровольського, вулиця \ 53 | 0.2264 | 2645.6 | так | 95 / 65 | 63/39м.вод.ст.
Добровольського, вулиця \ 55 | 0.3648 | 3749.45 | так | 95 / 65 | 63/39м.вод.ст.
Добровольського, вулиця \ 59 | 0.5904 | 7493.12 | так | 95 / 65 | 63/39м.вод.ст.
Добровольського, вулиця \ 67 | 0.3632 | 3586.8 | так | 95 / 65 | 63/39м.вод.ст.
12
Героїв Дніпра, проспект \ 67 | 0.704 | 9927.4 | так | 95 / 65 | 62/38м.вод.ст.
Героїв Дніпра, проспект \ 69 | 0.5904 | 7304.6 | так | 95 / 65 | 62/38м.вод.ст.
Героїв Дніпра, проспект \ 71 | 0.296 | 3646.9 | так | 95 / 65 | 62/38м.вод.ст.
Героїв Дніпра, проспект \ 73 | 0.5904 | 7321.84 | так | 95 / 65 | 62/38м.вод.ст.
Героїв Дніпра, проспект \ 77 | 0.8856 | 8214.8 | так | 95 / 65 | 62/38м.вод.ст.
Героїв Дніпра, проспект \ 79 | 0.592 | 7665.98 | так | 95 / 65 | 62/38м.вод.ст.
Героїв Дніпра, проспект \ 81 | 0.296 | 3659.9 | так | 95 / 65 | 62/38м.вод.ст.
Героїв Дніпра, проспект \ 83 | 0.5904 | 7444.66 | так | 95 / 65 | 62/38м.вод.ст.
Героїв Дніпра, проспект \ 89 | 0.633 | 9805.7 | так | 95 / 65 | 62/38м.вод.ст.
Конституції, вулиця \ 36 | 0.5904 | 7505.43 | так | 95 / 65 | 62/38м.вод.ст.
Конституції, вулиця \ 40 | 0.7296 | 8140.6 | так | 95 / 65 | 62/38м.вод.ст.
Конституції, вулиця \ 42 | 0.7216 | 8188.9 | так | 95 / 65 | 62/38м.вод.ст.
Конституції, вулиця \ 44 | 0.296 | 3666.2 | так | 95 / 65 | 62/38м.вод.ст.
Конституції, вулиця \ 46 | 0.696 | 7912.9 | так | 95 / 65 | 62/38м.вод.ст.
Конституції, вулиця \ 48 | 0.3612 | 3115.8 | так | 95 / 65 | 62/38м.вод.ст.
Першопрохідців, вулиця \ 3 | 0.466 | 6961.73 | так | 95 / 65 | 62/38м.вод.ст.
Першопрохідців, вулиця \ 5 | 0.729 | 14742.71 | так | 95 / 65 | 62/38м.вод.ст.
5
Героїв Дніпра, проспект \ 23 | 2.2048 | 24009.38 | так | 95 / 65 | 62/38м.вод.ст.
Героїв Дніпра, проспект \ 25 | 0.2272 | 2711.4 | так | 95 / 65 | 62/38м.вод.ст.
Героїв Дніпра, проспект \ 27 | 0.2272 | 2723.8 | так | 95 / 65 | 62/38м.вод.ст.
Героїв Дніпра, проспект \ 31 | 0.2644 | 2739.1 | так | 95 / 65 | 62/38м.вод.ст.
Героїв Дніпра, проспект \ 33 | 0.2644 | 2720.5 | так | 95 / 65 | 62/38м.вод.ст.
Героїв Дніпра, проспект \ 35 | 0.296 | 3682.99 | так | 95 / 65 | 62/38м.вод.ст.
Героїв Дніпра, проспект \ 41 | 0.766 | 14480.46 | так | 95 / 65 | 62/38м.вод.ст.
Героїв Дніпра, проспект \ 43 | 0.2644 | 2656.8 | так | 95 / 65 | 62/38м.вод.ст.
Героїв Дніпра, проспект \ 45 | 0.3632 | 4392 | так | 95 / 65 | 62/38м.вод.ст.
Героїв Дніпра, проспект \ 47 | 0.3632 | 4385.6 | так | 95 / 65 | 62/38м.вод.ст.
Героїв Дніпра, проспект \ 49 | 0.2644 | 2822.03 | так | 95 / 65 | 62/38м.вод.ст.
Героїв Дніпра, проспект \ 51 | 0.3632 | 4408.3 | так | 95 / 65 | 62/38м.вод.ст.
Героїв Дніпра, проспект \ 53 | 1.1808 | 14450.94 | так | 95 / 65 | 62/38м.вод.ст.
Героїв Дніпра, проспект \ 55 | 0.5408 | 5741.9 | так | 95 / 65 | 62/38м.вод.ст.
Героїв Дніпра, проспект \ 57 | 0.3632 | 4380.3 | так | 95 / 65 | 62/38м.вод.ст.
Героїв Дніпра, проспект \ 59 | 0.3632 | 4416.4 | так | 95 / 65 | 62/38м.вод.ст.
Героїв Дніпра, проспект \ 61 | 0.3632 | 4402.6 | так | 95 / 65 | 62/38м.вод.ст.
Героїв Дніпра, проспект \ 63 | 0.2644 | 3090.6 | так | 95 / 65 | 62/38м.вод.ст.
Героїв Дніпра, проспект \ 65 | 0.2644 | 2988.9 | так | 95 / 65 | 62/38м.вод.ст.
Конституції, вулиця \ 14 | 0.6352 | 7532.58 | так | 95 / 65 | 62/38м.вод.ст.
Конституції, вулиця \ 16 | 0.7304 | 8344.9 | так | 95 / 65 | 62/38м.вод.ст.
Конституції, вулиця \ 18 | 0.4128 | 4094.15 | так | 95 / 65 | 62/38м.вод.ст.
Конституції, вулиця \ 22 | 0.4128 | 4233.3 | так | 95 / 65 | 62/38м.вод.ст.
Конституції, вулиця \ 24 | 0.4576 | 5780.11 | так | 95 / 65 | 62/38м.вод.ст.
Миру, вулиця \ 31 | 1.476 | 17824.11 | так | 95 / 65 | 62/38м.вод.ст.
6
Героїв Дніпра, проспект \ 13 | 0.4144 | 4367.7 | так | 95 / 65 | 62/37м.вод.ст.
Героїв Дніпра, проспект \ 17 | 0.4144 | 4327.2 | так | 95 / 65 | 62/37м.вод.ст.
Героїв Дніпра, проспект \ 21 | 0.5904 | 7286.6 | так | 95 / 65 | 62/37м.вод.ст.
Добровольського, вулиця \ 7 | 0.2952 | 3620.7 | так | 95 / 65 | 62/37м.вод.ст.
Добровольського, вулиця \ 8 | 0.4144 | 4356.3 | так | 95 / 65 | 62/37м.вод.ст.
Добровольського, вулиця \ 9 | 0.5904 | 7287.9 | так | 95 / 65 | 62/37м.вод.ст.
Конституції, вулиця \ 10 | 0.9248 | 10316.06 | так | 95 / 65 | 62/37м.вод.ст.
Поpтова, вулиця \ 5 | 0.4144 | 4346.5 | так | 95 / 65 | 62/37м.вод.ст.
Поpтова, вулиця \ 7 | 0.3728 | 3809.5 | так | 95 / 65 | 62/37м.вод.ст.
Поpтова, вулиця \ 9 | 0.3056 | 3416.36 | так | 95 / 65 | 62/37м.вод.ст.
Поpтова, вулиця \ 11 | 0.3072 | 3139.7 | так | 95 / 65 | 62/37м.вод.ст.
Котельня: 2
15
Героїв Дніпра, проспект \ 72 | 0.427 | 11048.7 | так | 105 / 65 | 54/39м.вод.ст.
Героїв Дніпра, проспект \ 74 | 0.3616 | 3900.51 | так | 105 / 65 | 54/39м.вод.ст.
Героїв Дніпра, проспект \ 78 | 1.9672 | 17617.32 | так | 105 / 65 | 54/39м.вод.ст.
Героїв Дніпра, проспект \ 80 | 0.296 | 3631.84 | так | 105 / 65 | 54/39м.вод.ст.
Героїв Дніпра, проспект \ 86 | 0.5384 | 6406.5 | так | 105 / 65 | 54/39м.вод.ст.
Героїв Дніпра, проспект \ 88 | 0.864 | 11009.62 | так | 105 / 65 | 54/39м.вод.ст.
Героїв Дніпра, проспект \ 94 | 0.5904 | 7309.74 | так | 105 / 65 | 54/38м.вод.ст.
Героїв Дніпра, проспект \ 102 | 0.4842 | 6401.45 | так | 105 / 65 | 54/40м.вод.ст.
Добровольського, вулиця \ 69 | 0.2952 | 3667.36 | так | 105 / 65 | 54/42м.вод.ст.
Добровольського, вулиця \ 71 | 0.2952 | 3615.52 | так | 105 / 65 | 54/42м.вод.ст.
Добровольського, вулиця \ 73 | 0.5712 | 5758 | так | 105 / 65 | 54/42м.вод.ст.
Добровольського, вулиця \ 75 | 0.766 | 11312.33 | так | 105 / 65 | 54/42м.вод.ст.
Добровольського, вулиця \ 77 | 0.6488 | 6830.1 | так | 105 / 65 | 54/42м.вод.ст.
Добровольського, вулиця \ 79 | 0.643 | 6788.5 | так | 105 / 65 | 54/42м.вод.ст.
Добровольського, вулиця \ 81 | 0.864 | 12317.1 | так | 105 / 65 | 54/42м.вод.ст.
Добровольського, вулиця \ 83 | 0.2368 | 2984.3 | так | 105 / 65 | 54/42м.вод.ст.
Добровольського, вулиця \ 85 | 0.2952 | 3682.1 | так | 105 / 65 | 54/42м.вод.ст.
Добровольського, вулиця \ 87 | 0.3616 | 4286.08 | так | 105 / 65 | 54/42м.вод.ст.
Добровольського, вулиця \ 89 | 0.2368 | 2986.3 | так | 105 / 65 | 54/42м.вод.ст.
Добровольського, вулиця \ 91 | 0.698 | 7567.2 | так | 105 / 65 | 54/42м.вод.ст.
Добровольського, вулиця \ 93 | 0.355 | 6920.2 | так | 105 / 65 | 54/40м.вод.ст.
Добровольського, вулиця \ 97 | 0.761 | 12726.7 | так | 105 / 65 | 54/40м.вод.ст.