## Лист1
Гкал. на 1м2 по особистим рахункам без кв. з індивідуальними лічильниками
за період листопад 2021 р. - січень 2022 р.
№ п/п | Будинок | Тип | листопад 2021 р. |  | грудень 2021 р. |  | січень 2022 р. |  | Середня
|  |  | Кіл-ть діб | Загальна Гкал. на 1м2 | Кіл-ть діб | Загальна Гкал. на 1м2 | Кіл-ть діб | Загальна Гкал. на 1м2 | Гкал на м2
1 | Героїв Дніпра, проспект \ 009 | ІТП | 21 | 0.01072 | 29 | 0.01215 | 32 | 0.01681 | 0.01323
2 | Героїв Дніпра, проспект \ 036 | ІТП | 20 | 0.00819 | 25 | 0.01152 | 32 | 0.01783 | 0.01251
3 | Героїв Дніпра, проспект \ 10 | ІТП | 20 | 0.00887 | 25 | 0.01357 | 32 | 0.02084 | 0.01443
4 | Героїв Дніпра, проспект \ 102 | ЦТП | 20 | 0.0089 | 25 | 0.01237 | 32 | 0.0191 | 0.01346
5 | Героїв Дніпра, проспект \ 11 | ІТП | 18 | 0.01876 | 30 | 0.02689 | 31 | 0.03147 | 0.02571
6 | Героїв Дніпра, проспект \ 12 | ІТП | 20 | 0.00745 | 25 | 0.01236 | 32 | 0.01895 | 0.01292
7 | Героїв Дніпра, проспект \ 13 | ЦТП | 20 | 0.00921 | 25 | 0.0129 | 32 | 0.02101 | 0.01437
8 | Героїв Дніпра, проспект \ 14 | ІТП | 20 | 0.01016 | 28 | 0.0159 | 30 | 0.0225 | 0.01618
9 | Героїв Дніпра, проспект \ 16 | ІТП | 20 | 0.01019 | 25 | 0.01483 | 32 | 0.02332 | 0.01611
10 | Героїв Дніпра, проспект \ 17 | ЦТП | 20 | 0.01033 | 25 | 0.01454 | 32 | 0.02316 | 0.01601
11 | Героїв Дніпра, проспект \ 18 | ІТП | 20 | 0.00725 | 25 | 0.01103 | 32 | 0.02258 | 0.01362
12 | Героїв Дніпра, проспект \ 2 | ІТП | 20 | 0.00899 | 25 | 0.01642 | 32 | 0.02555 | 0.01698
13 | Героїв Дніпра, проспект \ 20 | ІТП | 20 | 0.00989 | 25 | 0.01416 | 32 | 0.02479 | 0.01628
14 | Героїв Дніпра, проспект \ 21 | ЦТП | 20 | 0.00913 | 25 | 0.01468 | 32 | 0.02341 | 0.01574
15 | Героїв Дніпра, проспект \ 22 | ІТП | 20 | 0.00792 | 25 | 0.01412 | 32 | 0.02225 | 0.01476
16 | Героїв Дніпра, проспект \ 23 | ЦТП | 21 | 0.00939 | 27 | 0.01398 | 30 | 0.0194 | 0.01425
17 | Героїв Дніпра, проспект \ 24 | ІТП | 20 | 0.00891 | 25 | 0.01414 | 32 | 0.02266 | 0.01524
18 | Героїв Дніпра, проспект \ 25 | ЦТП | 20 | 0.02199 | 25 | 0.0163 | 32 | 0.02489 | 0.02106
19 | Героїв Дніпра, проспект \ 27 | ЦТП | 20 | 0.01057 | 25 | 0.01403 | 32 | 0.02224 | 0.01561
20 | Героїв Дніпра, проспект \ 28 | ІТП | 20 | 0.00899 | 25 | 0.01453 | 32 | 0.02421 | 0.01591
21 | Героїв Дніпра, проспект \ 3 | ІТП | 19 | 0.00915 | 30 | 0.01812 | 30 | 0.0232 | 0.01682
22 | Героїв Дніпра, проспект \ 30 | ІТП | 20 | 0.00687 | 25 | 0.01412 | 32 | 0.02072 | 0.0139
23 | Героїв Дніпра, проспект \ 31 | ЦТП | 20 | 0.01184 | 25 | 0.01735 | 32 | 0.02515 | 0.01811
24 | Героїв Дніпра, проспект \ 32 | ІТП | 20 | 0.00783 | 25 | 0.01211 | 32 | 0.01963 | 0.01319
25 | Героїв Дніпра, проспект \ 33 | ЦТП | 20 | 0.01023 | 25 | 0.01383 | 32 | 0.02151 | 0.01519
26 | Героїв Дніпра, проспект \ 34 | ІТП | 20 | 0.00819 | 25 | 0.01152 | 32 | 0.01783 | 0.01251
27 | Героїв Дніпра, проспект \ 35 | ЦТП | 20 | 0.00889 | 25 | 0.01672 | 32 | 0.02594 | 0.01719
28 | Героїв Дніпра, проспект \ 36 | ІТП | 20 | 0.00907 | 25 | 0.00921 | 32 | 0.01615 | 0.01148
29 | Героїв Дніпра, проспект \ 4 | ІТП | 20 | 0.00974 | 25 | 0.01378 | 32 | 0.02088 | 0.0148
30 | Героїв Дніпра, проспект \ 40 | ІТП | 19 | 0.00612 | 28 | 0.00936 | 32 | 0.01429 | 0.00992
31 | Героїв Дніпра, проспект \ 41 | ЦТП | 20 | 0.00908 | 25 | 0.0137 | 32 | 0.023 | 0.01526
32 | Героїв Дніпра, проспект \ 42 | ЦТП | 20 | 0.01047 | 25 | 0.01379 | 32 | 0.02201 | 0.01542
33 | Героїв Дніпра, проспект \ 43 | ЦТП | 20 | 0.00942 | 25 | 0.01252 | 32 | 0.01982 | 0.01392
34 | Героїв Дніпра, проспект \ 45 | ЦТП | 20 | 0.00974 | 25 | 0.01359 | 32 | 0.02139 | 0.01491
35 | Героїв Дніпра, проспект \ 46 | ЦТП | 20 | 0.01044 | 25 | 0.01817 | 32 | 0.02461 | 0.01774
36 | Героїв Дніпра, проспект \ 47 | ЦТП | 20 | 0.01003 | 25 | 0.01464 | 32 | 0.02296 | 0.01588
37 | Героїв Дніпра, проспект \ 48 | ЦТП | 20 | 0.01121 | 25 | 0.01509 | 32 | 0.02418 | 0.01683
38 | Героїв Дніпра, проспект \ 49 | ЦТП | 20 | 0.0088 | 25 | 0.01145 | 32 | 0.01834 | 0.01286
39 | Героїв Дніпра, проспект \ 51 | ЦТП | 20 | 0.00982 | 25 | 0.01352 | 32 | 0.02137 | 0.0149
40 | Героїв Дніпра, проспект \ 53 | ЦТП | 20 | 0.0094 | 25 | 0.01536 | 32 | 0.02407 | 0.01628
41 | Героїв Дніпра, проспект \ 54 | ЦТП | 20 | 0.00746 | 25 | 0.01018 | 32 | 0.01855 | 0.01206
42 | Героїв Дніпра, проспект \ 55 | ЦТП | 20 | 0.00897 | 25 | 0.01248 | 32 | 0.01942 | 0.01362
43 | Героїв Дніпра, проспект \ 57 | ЦТП | 20 | 0.00774 | 25 | 0.01061 | 32 | 0.01729 | 0.01188
44 | Героїв Дніпра, проспект \ 58 | ЦТП | 20 | 0.00938 | 28 | 0.0164 | 31 | 0.02274 | 0.01617
45 | Героїв Дніпра, проспект \ 59 | ЦТП | 20 | 0.00943 | 25 | 0.0126 | 32 | 0.01977 | 0.01393
46 | Героїв Дніпра, проспект \ 61 | ЦТП | 20 | 0.00888 | 25 | 0.01406 | 32 | 0.02199 | 0.01497
47 | Героїв Дніпра, проспект \ 62 | ЦТП | 23 | 0.01033 | 25 | 0.01179 | 29 | 0.0211 | 0.01441
48 | Героїв Дніпра, проспект \ 63 | ЦТП | 20 | 0.00986 | 25 | 0.01311 | 32 | 0.02162 | 0.01486
49 | Героїв Дніпра, проспект \ 64 | ЦТП | 20 | 0.00939 | 25 | 0.01278 | 32 | 0.02002 | 0.01407
50 | Героїв Дніпра, проспект \ 65 | ЦТП | 20 | 0.01036 | 25 | 0.01365 | 32 | 0.02161 | 0.01521
51 | Героїв Дніпра, проспект \ 66 | ЦТП | 20 | 0.00926 | 25 | 0.01269 | 32 | 0.02144 | 0.01446
52 | Героїв Дніпра, проспект \ 67 | ЦТП | 21 | 0.00999 | 27 | 0.01488 | 29 | 0.02034 | 0.01507
53 | Героїв Дніпра, проспект \ 68 | ЦТП | 20 | 0.00537 | 25 | 0.01072 | 32 | 0.01685 | 0.01098
54 | Героїв Дніпра, проспект \ 69 | ЦТП | 21 | 0.00966 | 27 | 0.01315 | 29 | 0.0197 | 0.01417
55 | Героїв Дніпра, проспект \ 71 | ЦТП | 20 | 0.00973 | 25 | 0.01271 | 32 | 0.02137 | 0.0146
56 | Героїв Дніпра, проспект \ 72 | ЦТП | 20 | 0.00966 | 25 | 0.01398 | 32 | 0.0214 | 0.01501
57 | Героїв Дніпра, проспект \ 73 | ЦТП | 21 | 0.0101 | 27 | 0.01416 | 29 | 0.01921 | 0.01449
58 | Героїв Дніпра, проспект \ 74 | ЦТП | 20 | 0.01093 | 25 | 0.01537 | 32 | 0.02358 | 0.01662
59 | Героїв Дніпра, проспект \ 77 | ЦТП | 20 | 0.00996 | 25 | 0.01416 | 32 | 0.02242 | 0.01551
60 | Героїв Дніпра, проспект \ 78 | ЦТП | 20 | 0.00873 | 28 | 0.0133 | 29 | 0.0167 | 0.01291
61 | Героїв Дніпра, проспект \ 79 | ЦТП | 20 | 0.01089 | 25 | 0.01331 | 32 | 0.02199 | 0.0154
62 | Героїв Дніпра, проспект \ 8 | ІТП | 20 | 0.0077 | 25 | 0.01119 | 32 | 0.0174 | 0.0121
63 | Героїв Дніпра, проспект \ 80 | ЦТП | 20 | 0.0086 | 28 | 0.01319 | 29 | 0.01806 | 0.01329
64 | Героїв Дніпра, проспект \ 81 | ЦТП | 22 | 0.01247 | 26 | 0.01377 | 29 | 0.02066 | 0.01563
65 | Героїв Дніпра, проспект \ 83 | ЦТП | 20 | 0.00931 | 25 | 0.01252 | 32 | 0.02056 | 0.01413
66 | Героїв Дніпра, проспект \ 86 | ЦТП | 20 | 0.00868 | 25 | 0.01379 | 32 | 0.02193 | 0.0148
67 | Героїв Дніпра, проспект \ 88 | ЦТП | 20 | 0.01056 | 25 | 0.01509 | 32 | 0.02307 | 0.01624
68 | Героїв Дніпра, проспект \ 89 | ЦТП | 20 | 0.0054 | 28 | 0.00942 | 29 | 0.01484 | 0.00989
69 | Героїв Дніпра, проспект \ 9 | ІТП | 20 | 0.01418 | 29 | 0.01795 | 31 | 0.02569 | 0.01927
70 | Героїв Дніпра, проспект \ 94 | ЦТП | 20 | 0.00958 | 25 | 0.01331 | 32 | 0.02292 | 0.01527
71 | Гірників, вулиця \ 1 | ІТП | 20 | 0.01054 | 25 | 0.01487 | 32 | 0.02398 | 0.01646
72 | Гірників, вулиця \ 13 | ІТП | 21 | 0.00899 | 24 | 0.01334 | 32 | 0.0216 | 0.01464
73 | Гірників, вулиця \ 14 | ІТП | 21 | 0.0128 | 24 | 0.01539 | 32 | 0.02281 | 0.017
74 | Гірників, вулиця \ 15 | ІТП | 20 | 0.00842 | 25 | 0.01165 | 32 | 0.02019 | 0.01342
75 | Гірників, вулиця \ 16 | ІТП | 21 | 0.01315 | 24 | 0.01658 | 32 | 0.02413 | 0.01795
76 | Гірників, вулиця \ 17 | ІТП | 21 | 0.01001 | 24 | 0.01322 | 33 | 0.02209 | 0.01511
77 | Гірників, вулиця \ 19 | ІТП | 21 | 0.01062 | 24 | 0.01337 | 32 | 0.0212 | 0.01506
78 | Гірників, вулиця \ 20 | ІТП | 20 | 0.01042 | 25 | 0.0142 | 32 | 0.02193 | 0.01551
79 | Гірників, вулиця \ 22 | ІТП | 21 | 0.01149 | 24 | 0.01426 | 32 | 0.0233 | 0.01635
80 | Гірників, вулиця \ 23 | ІТП | 20 | 0.00637 | 25 | 0.00969 | 32 | 0.01658 | 0.01088
81 | Гірників, вулиця \ 24 | ІТП | 20 | 0.0102 | 25 | 0.01423 | 32 | 0.02147 | 0.0153
82 | Гірників, вулиця \ 25 | ІТП | 20 | 0.01137 | 25 | 0.01499 | 32 | 0.02309 | 0.01648
83 | Гірників, вулиця \ 26 | ІТП | 21 | 0.00992 | 24 | 0.01283 | 33 | 0.02147 | 0.01474
84 | Гірників, вулиця \ 27 | ІТП | 20 | 0.00942 | 25 | 0.01431 | 32 | 0.02719 | 0.01698
85 | Гірників, вулиця \ 28 | ІТП | 21 | 0.0095 | 24 | 0.01175 | 32 | 0.01898 | 0.01341
86 | Гірників, вулиця \ 3 | ІТП | 20 | 0.00815 | 25 | 0.0117 | 32 | 0.01801 | 0.01262
87 | Гірників, вулиця \ 30 | ІТП | 21 | 0.00997 | 24 | 0.01259 | 32 | 0.02053 | 0.01436
88 | Гірників, вулиця \ 31 | ІТП | 20 | 0.00895 | 25 | 0.0139 | 32 | 0.02168 | 0.01484
89 | Гірників, вулиця \ 33 | ІТП | 20 | 0.00894 | 25 | 0.01338 | 32 | 0.02088 | 0.0144
90 | Гірників, вулиця \ 4 | ІТП | 20 | 0.01129 | 25 | 0.01432 | 32 | 0.02336 | 0.01632
91 | Гірників, вулиця \ 5 | ІТП | 20 | 0.00797 | 25 | 0.01099 | 32 | 0.01742 | 0.01213
92 | Гірників, вулиця \ 7 | ІТП | 20 | 0.01106 | 25 | 0.01548 | 32 | 0.0254 | 0.01731
93 | Гірників, вулиця \ 9 | ІТП | 20 | 0.01261 | 25 | 0.01727 | 32 | 0.02754 | 0.01914
94 | Добровольського, вулиця \ 035 | ЦТП | 20 | 0.01113 | 25 | 0.01636 | 32 | 0.02599 | 0.01782
95 | Добровольського, вулиця \ 12 | ІТП | 20 | 0.00821 | 25 | 0.01179 | 32 | 0.01859 | 0.01287
96 | Добровольського, вулиця \ 15 | ІТП | 20 | 0.00971 | 25 | 0.01397 | 32 | 0.02149 | 0.01506
97 | Добровольського, вулиця \ 16 | ІТП | 20 | 0.00976 | 25 | 0.0139 | 32 | 0.02217 | 0.01528
98 | Добровольського, вулиця \ 17 | ІТП | 20 | 0.00953 | 25 | 0.01309 | 32 | 0.02087 | 0.0145
99 | Добровольського, вулиця \ 18 | ІТП | 20 | 0.00397 | 28 | 0.00825 | 31 | 0.01539 | 0.0092
100 | Добровольського, вулиця \ 20 | ІТП | 20 | 0.00911 | 25 | 0.01346 | 32 | 0.02119 | 0.01459
101 | Добровольського, вулиця \ 21 | ІТП | 20 | 0.00988 | 25 | 0.01398 | 32 | 0.02097 | 0.01494
102 | Добровольського, вулиця \ 22 | ІТП | 20 | 0.00869 | 25 | 0.01308 | 32 | 0.02286 | 0.01488
103 | Добровольського, вулиця \ 23 | ІТП | 20 | 0.00938 | 25 | 0.01411 | 32 | 0.02244 | 0.01531
104 | Добровольського, вулиця \ 24 | ІТП | 23 | 0.01011 | 25 | 0.01041 | 29 | 0.0156 | 0.01204
105 | Добровольського, вулиця \ 25 | ІТП | 20 | 0.00833 | 25 | 0.01158 | 32 | 0.01914 | 0.01302
106 | Добровольського, вулиця \ 26 | ІТП | 20 | 0.0092 | 25 | 0.01307 | 32 | 0.02031 | 0.01419
107 | Добровольського, вулиця \ 28 | ІТП | 23 | 0.01353 | 27 | 0.01997 | 27 | 0.02375 | 0.01908
108 | Добровольського, вулиця \ 29 | ІТП | 20 | 0.00837 | 27 | 0.01163 | 32 | 0.0186 | 0.01286
109 | Добровольського, вулиця \ 31 | ІТП | 20 | 0.01129 | 25 | 0.01645 | 32 | 0.02619 | 0.01798
110 | Добровольського, вулиця \ 35 | ІТП | 20 | 0.01142 | 25 | 0.01616 | 32 | 0.02508 | 0.01755
111 | Добровольського, вулиця \ 37 | ІТП | 20 | 0.01186 | 25 | 0.01734 | 32 | 0.02696 | 0.01872
112 | Добровольського, вулиця \ 39 | ЦТП | 20 | 0.00959 | 25 | 0.01257 | 32 | 0.02073 | 0.0143
113 | Добровольського, вулиця \ 41 | ЦТП | 20 | 0.01141 | 25 | 0.01528 | 32 | 0.02441 | 0.01703
114 | Добровольського, вулиця \ 43 | ЦТП | 22 | 0.0091 | 26 | 0.0139 | 31 | 0.02021 | 0.0144
115 | Добровольського, вулиця \ 47 | ЦТП | 19 | 0.00964 | 29 | 0.01237 | 31 | 0.01786 | 0.01329
116 | Добровольського, вулиця \ 49 | ЦТП | 20 | 0.00871 | 25 | 0.01182 | 32 | 0.01864 | 0.01306
117 | Добровольського, вулиця \ 51 | ЦТП | 21 | 0.01096 | 27 | 0.01593 | 29 | 0.02145 | 0.01611
118 | Добровольського, вулиця \ 53 | ЦТП | 20 | 0.01047 | 25 | 0.01489 | 32 | 0.0233 | 0.01622
119 | Добровольського, вулиця \ 55 | ЦТП | 20 | 0.00886 | 25 | 0.01878 | 32 | 0.01539 | 0.01435
120 | Добровольського, вулиця \ 59 | ЦТП | 20 | 0.01085 | 25 | 0.01345 | 32 | 0.02034 | 0.01488
121 | Добровольського, вулиця \ 67 | ЦТП | 20 | 0.0094 | 28 | 0.01466 | 29 | 0.0185 | 0.01419
122 | Добровольського, вулиця \ 69 | ЦТП | 20 | 0.01092 | 25 | 0.01601 | 32 | 0.0247 | 0.01721
123 | Добровольського, вулиця \ 7 | ЦТП | 20 | 0.01088 | 25 | 0.01683 | 32 | 0.02674 | 0.01815
124 | Добровольського, вулиця \ 71 | ЦТП | 20 | 0.01138 | 25 | 0.01555 | 32 | 0.0234 | 0.01678
125 | Добровольського, вулиця \ 73 | ЦТП | 20 | 0.00894 | 25 | 0.01282 | 32 | 0.01958 | 0.01378
126 | Добровольського, вулиця \ 75 | ЦТП | 20 | 0.00874 | 25 | 0.01242 | 32 | 0.01855 | 0.01324
127 | Добровольського, вулиця \ 77 | ЦТП | 19 | 0.00569 | 29 | 0.01035 | 31 | 0.01483 | 0.01029
128 | Добровольського, вулиця \ 79 | ЦТП | 20 | 0.00958 | 25 | 0.01373 | 32 | 0.02071 | 0.01467
129 | Добровольського, вулиця \ 8 | ЦТП | 20 | 0.00945 | 25 | 0.01345 | 32 | 0.02129 | 0.01473
130 | Добровольського, вулиця \ 81 | ЦТП | 20 | 0.00945 | 25 | 0.01108 | 32 | 0.01954 | 0.01336
131 | Добровольського, вулиця \ 83 | ЦТП | 20 | 0.00824 | 25 | 0.01144 | 32 | 0.01724 | 0.01231
132 | Добровольського, вулиця \ 85 | ЦТП | 20 | 0.01242 | 25 | 0.01732 | 32 | 0.02644 | 0.01873
133 | Добровольського, вулиця \ 87 | ЦТП | 20 | 0.0083 | 25 | 0.01198 | 32 | 0.02261 | 0.0143
134 | Добровольського, вулиця \ 89 | ЦТП | 20 | 0.00976 | 25 | 0.01362 | 32 | 0.0207 | 0.01469
135 | Добровольського, вулиця \ 9 | ЦТП | 21 | 0.00976 | 24 | 0.01214 | 32 | 0.0229 | 0.01493
136 | Добровольського, вулиця \ 91 | ЦТП | 20 | 0.00841 | 25 | 0.01172 | 32 | 0.01732 | 0.01248
137 | Конституції, вулиця \ 10 | ЦТП | 20 | 0.00808 | 25 | 0.01153 | 32 | 0.01859 | 0.01273
138 | Конституції, вулиця \ 14 | ЦТП | 20 | 0.00811 | 25 | 0.01284 | 32 | 0.02036 | 0.01377
139 | Конституції, вулиця \ 16 | ЦТП | 20 | 0.00935 | 25 | 0.01287 | 32 | 0.02027 | 0.01417
140 | Конституції, вулиця \ 18 | ЦТП | 21 | 0.01034 | 24 | 0.0155 | 33 | 0.02907 | 0.01831
141 | Конституції, вулиця \ 22 | ЦТП | 20 | 0.00932 | 25 | 0.01349 | 32 | 0.02412 | 0.01564
142 | Конституції, вулиця \ 24 | ЦТП | 19 | 0.00937 | 28 | 0.01492 | 31 | 0.02029 | 0.01486
143 | Конституції, вулиця \ 36 | ЦТП | 20 | 0.00862 | 28 | 0.01312 | 29 | 0.01751 | 0.01308
144 | Конституції, вулиця \ 40 | ЦТП | 20 | 0.00715 | 25 | 0.01075 | 32 | 0.01674 | 0.01155
145 | Конституції, вулиця \ 42 | ЦТП | 20 | 0.00819 | 25 | 0.01277 | 32 | 0.01613 | 0.01236
146 | Конституції, вулиця \ 44 | ЦТП | 20 | 0.00946 | 25 | 0.01418 | 32 | 0.01985 | 0.0145
147 | Конституції, вулиця \ 46 | ЦТП | 21 | 0.00996 | 27 | 0.01394 | 29 | 0.01928 | 0.01439
148 | Космонавтів, вулиця \ 1 | ІТП | 20 | 0.01301 | 25 | 0.01757 | 32 | 0.03079 | 0.02046
149 | Космонавтів, вулиця \ 15 | ІТП | 20 | 0.01034 | 25 | 0.01374 | 32 | 0.02121 | 0.0151
150 | Космонавтів, вулиця \ 17 | ІТП | 20 | 0.01044 | 25 | 0.01522 | 32 | 0.02382 | 0.01649
151 | Космонавтів, вулиця \ 19 | ІТП | 20 | 0.01029 | 25 | 0.01299 | 32 | 0.02004 | 0.01444
152 | Космонавтів, вулиця \ 21 | ІТП | 20 | 0.01003 | 25 | 0.0135 | 32 | 0.02106 | 0.01486
153 | Космонавтів, вулиця \ 23 | ІТП | 20 | 0.01044 | 25 | 0.01448 | 32 | 0.02244 | 0.01578
154 | Космонавтів, вулиця \ 25 | ІТП | 21 | 0.01034 | 24 | 0.01325 | 32 | 0.0218 | 0.01513
155 | Космонавтів, вулиця \ 27 | ІТП | 21 | 0.0115 | 24 | 0.01481 | 33 | 0.02663 | 0.01764
156 | Космонавтів, вулиця \ 3 | ІТП | 21 | 0.01948 | 24 | 0.02147 | 33 | 0.02889 | 0.02328
157 | Космонавтів, вулиця \ 5 | ІТП | 20 | 0.00908 | 25 | 0.01313 | 32 | 0.02113 | 0.01445
158 | Космонавтів, вулиця \ 6 | ІТП | 21 | 0.00938 | 24 | 0.01237 | 33 | 0.02069 | 0.01415
159 | Космонавтів, вулиця \ 7 | ІТП | 20 | 0.00765 | 25 | 0.01372 | 32 | 0.02168 | 0.01435
160 | Космонавтів, вулиця \ 9 | ІТП | 20 | 0.00931 | 25 | 0.01456 | 32 | 0.02369 | 0.01586
161 | Миру, вулиця \ 1 | ІТП | 21 | 0.01071 | 24 | 0.01286 | 32 | 0.02108 | 0.01488
162 | Миру, вулиця \ 11 | ІТП | 20 | 0.00724 | 25 | 0.01159 | 32 | 0.01807 | 0.0123
163 | Миру, вулиця \ 13 | ІТП | 20 | 0.00749 | 25 | 0.01085 | 32 | 0.01699 | 0.01178
164 | Миру, вулиця \ 17 | ІТП | 23 | 0.0109 | 25 | 0.01385 | 29 | 0.0195 | 0.01475
165 | Миру, вулиця \ 19 | ІТП | 20 | 0.01003 | 25 | 0.01539 | 32 | 0.02416 | 0.01653
166 | Миру, вулиця \ 20 | ІТП | 21 | 0.01229 | 27 | 0.02328 | 30 | 0.04511 | 0.02689
167 | Миру, вулиця \ 21 | ІТП | 20 | 0.0092 | 25 | 0.01358 | 32 | 0.02158 | 0.01479
168 | Миру, вулиця \ 22 | ІТП | 20 | 0.01046 | 25 | 0.01412 | 32 | 0.02167 | 0.01541
169 | Миру, вулиця \ 23 | ІТП | 20 | 0.00877 | 25 | 0.01566 | 32 | 0.02456 | 0.01633
170 | Миру, вулиця \ 27 | ІТП | 20 | 0.00904 | 25 | 0.0131 | 32 | 0.01986 | 0.014
171 | Миру, вулиця \ 3 | ІТП | 21 | 0.00986 | 24 | 0.01263 | 32 | 0.02055 | 0.01435
172 | Миру, вулиця \ 31 | ЦТП | 21 | 0.01046 | 27 | 0.01591 | 30 | 0.02207 | 0.01615
173 | Миру, вулиця \ 7 | ІТП | 21 | 0.00942 | 24 | 0.01167 | 33 | 0.01787 | 0.01299
174 | Миру, вулиця \ 8 | ІТП | 21 | 0.00999 | 24 | 0.01257 | 32 | 0.0264 | 0.01632
175 | Миру, вулиця \ 9 | ІТП | 20 | 0.0105 | 25 | 0.01513 | 32 | 0.02343 | 0.01635
176 | Молодіжна, вулиця \ 10 | ІТП | 27 | 0.01882 | 21 | 0.01644 | 29 | 0.0307 | 0.02199
177 | Молодіжна, вулиця \ 12 | ІТП | 20 | 0.01105 | 28 | 0.0157 | 29 | 0.01888 | 0.01521
178 | Молодіжна, вулиця \ 15 | ІТП | 20 | 0.01211 | 26 | 0.01681 | 31 | 0.02719 | 0.0187
179 | Молодіжна, вулиця \ 17 | ІТП | 20 | 0.01211 | 26 | 0.01681 | 31 | 0.02719 | 0.0187
180 | Молодіжна, вулиця \ 18 | ІТП | 22 | 0.00933 | 26 | 0.01175 | 29 | 0.01844 | 0.01317
181 | Молодіжна, вулиця \ 19 | ІТП | 20 | 0.01211 | 26 | 0.01681 | 31 | 0.02719 | 0.0187
182 | Молодіжна, вулиця \ 20 | ІТП | 20 | 0.00877 | 25 | 0.01305 | 32 | 0.02001 | 0.01394
183 | Молодіжна, вулиця \ 21 | ІТП | 20 | 0.01021 | 25 | 0.01354 | 32 | 0.02113 | 0.01496
184 | Молодіжна, вулиця \ 22 | ІТП | 20 | 0.00915 | 25 | 0.01376 | 32 | 0.02127 | 0.01473
185 | Молодіжна, вулиця \ 4 | ІТП | 20 | 0.00985 | 25 | 0.01307 | 32 | 0.01955 | 0.01416
186 | Молодіжна, вулиця \ 5 | ІТП | 20 | 0.01211 | 26 | 0.01789 | 31 | 0.02573 | 0.01858
187 | Молодіжна, вулиця \ 6 | ІТП | 20 | 0.00765 | 25 | 0.01203 | 32 | 0.01889 | 0.01285
188 | Молодіжна, вулиця \ 7 | ІТП | 20 | 0.01211 | 26 | 0.01789 | 31 | 0.02573 | 0.01858
189 | Молодіжна, вулиця \ 9 | ІТП | 20 | 0.01211 | 26 | 0.01789 | 31 | 0.02573 | 0.01858
190 | Молодіжний, провулок \ 10 | ІТП | 20 | 0.01252 | 25 | 0.01762 | 32 | 0.02802 | 0.01938
191 | Молодіжний, провулок \ 2 | ІТП | 20 | 0.01202 | 25 | 0.01753 | 32 | 0.02744 | 0.019
192 | Молодіжний, провулок \ 20 | ІТП | 20 | 0.01394 | 25 | 0.01897 | 32 | 0.03019 | 0.02104
193 | Молодіжний, провулок \ 30 | ІТП | 20 | 0.01219 | 25 | 0.01167 | 32 | 0.02939 | 0.01775
194 | Молодіжний, провулок \ 4 | ІТП | 20 | 0.01103 | 25 | 0.01539 | 32 | 0.02508 | 0.01717
195 | Молодіжний, провулок \ 42 | ІТП | 20 | 0.01179 | 25 | 0.01631 | 32 | 0.02553 | 0.01788
196 | Молодіжний, провулок \ 46 | ІТП | 21 | 0.01077 | 24 | 0.01433 | 32 | 0.02244 | 0.01584
197 | Молодіжний, провулок \ 52 | ІТП | 21 | 0.01054 | 24 | 0.01392 | 32 | 0.02503 | 0.0165
198 | Озерна, вулиця \ 4 | ІТП | 22 | 0.01359 | 27 | 0.01645 | 28 | 0.02176 | 0.01726
199 | Озерна, вулиця \ 6 | ІТП | 22 | 0.01359 | 27 | 0.01645 | 28 | 0.02176 | 0.01726
200 | Першопрохідців, вулиця \ 3 | ЦТП | 21 | 0.01417 | 28 | 0.00828 | 30 | 0.01316 | 0.01187
201 | Першопрохідців, вулиця \ 5 | ЦТП | 21 | 0.00756 | 28 | 0.00472 | 30 | 0.02304 | 0.01177
202 | Поpтова, вулиця \ 1 | ІТП | 20 | 0.00708 | 25 | 0.01276 | 32 | 0.02082 | 0.01355
203 | Поpтова, вулиця \ 11 | ЦТП | 20 | 0.01015 | 25 | 0.01426 | 32 | 0.02243 | 0.01562
204 | Поpтова, вулиця \ 3 | ІТП | 20 | 0.00752 | 25 | 0.01187 | 32 | 0.02024 | 0.01321
205 | Поpтова, вулиця \ 5 | ЦТП | 20 | 0.01182 | 25 | 0.01647 | 32 | 0.0262 | 0.01816
206 | Поpтова, вулиця \ 7 | ЦТП | 20 | 0.01064 | 25 | 0.01454 | 32 | 0.02333 | 0.01617
207 | Поpтова, вулиця \ 9 | ЦТП | 20 | 0.01031 | 25 | 0.01382 | 32 | 0.0216 | 0.01525
208 | Стpони, вулиця \ 12 | ІТП | 20 | 0.00991 | 26 | 0.01497 | 31 | 0.02115 | 0.01534
209 | Стpони, вулиця \ 19 | ІТП | 20 | 0.00832 | 25 | 0.01155 | 32 | 0.01647 | 0.01211
210 | Стpони, вулиця \ 2 | ІТП | 20 | 0.00961 | 25 | 0.01418 | 32 | 0.0222 | 0.01533
211 | Стpони, вулиця \ 23 | ІТП | 20 | 0.0092 | 25 | 0.01351 | 32 | 0.02423 | 0.01565
212 | Стpони, вулиця \ 4 | ІТП | 21 | 0.00904 | 28 | 0.01265 | 29 | 0.01651 | 0.01273
213 | Стpони, вулиця \ 6 | ІТП | 20 | 0.00963 | 25 | 0.0133 | 33 | 0.02217 | 0.01503
214 | Стpони, вулиця \ 8 | ІТП | 20 | 0.01118 | 25 | 0.01491 | 32 | 0.02324 | 0.01644
215 | Шевченка, вулиця \ 11 | ІТП | 22 | 0.01359 | 27 | 0.01645 | 28 | 0.02176 | 0.01726
216 | Шевченка, вулиця \ 9 | ІТП | 22 | 0.01359 | 27 | 0.01645 | 28 | 0.02176 | 0.01726
Середнє значення |  |  |  | 0.0099984 |  | 0.013969 |  | 0.021813 | 0.01526
Середнє споживання теплової енергії (Гкал на 1м2) по житловим будинкам
за період листопад 2021 р. - січень 2022 р.
№ п/п | Будинок | листопад 2021р. |  | грудень 2021р. |  | січень 2022р. |  | Середня
|  | Кіл-ть дн. | Гкал на м2 | Кіл-ть дн. | Гкал на м2 | Кіл-ть дн. | Гкал на м2 | Гкал на м2
1 | Добровольського, вулиця\ 93 | 20 | 0.00276 | 28 | 0.00558 | 31 | 0.009528 | 0.005956
2 | Добровольського, вулиця\ 97(1-6під.) | 23 | 0.00439 | 30 | 0.0088 | 31 | 0.012188 | 0.0084593
3 | Конституції, вулиця\ 48 | частково кв. з індивідуальними лічильниками |  | 27 | 0.01129 | 29 | 0.020285 | 0.015788

## Лист2
Період січень 2022р.-17/12/2021-17/01/2022р.р. (32 доби)