## Лист1
Гкал на м2 по особовим рахункам без квартир з індивідуальними лічильниками
за період листопад 2022 р..
№ п/п | Будинок | Тип | листопад 2022 р. |  | Середня
|  |  | Кіл-ть діб | Загальна Гкал. на 1м2 | Гкал на м2
1 | Героїв Дніпра, проспект \ 009 | ІТП | 21 | 0.00929 | 0.00929
2 | Героїв Дніпра, проспект \ 036 | ІТП | 24 | 0.00912 | 0.00912
3 | Героїв Дніпра, проспект \ 10 | ІТП | 23 | 0.01089 | 0.01089
4 | Героїв Дніпра, проспект \ 102 | ЦТП | 23 | 0.01148 | 0.01148
5 | Героїв Дніпра, проспект \ 11 | ІТП | 19 | 0.01682 | 0.01682
6 | Героїв Дніпра, проспект \ 12 | ІТП | 23 | 0.00735 | 0.00735
7 | Героїв Дніпра, проспект \ 13 | ЦТП | 24 | 0.00993 | 0.00993
8 | Героїв Дніпра, проспект \ 14 | ІТП | 23 | 0.01175 | 0.01175
9 | Героїв Дніпра, проспект \ 16 | ІТП | 23 | 0.01399 | 0.01399
10 | Героїв Дніпра, проспект \ 17 | ЦТП | 24 | 0.0115 | 0.0115
11 | Героїв Дніпра, проспект \ 18 | ІТП | 23 | 0.00884 | 0.00884
12 | Героїв Дніпра, проспект \ 2 | ІТП | 23 | 0.01455 | 0.01455
13 | Героїв Дніпра, проспект \ 20 | ІТП | 23 | 0.01339 | 0.01339
14 | Героїв Дніпра, проспект \ 21 | ЦТП | 23 | 0.01073 | 0.01073
15 | Героїв Дніпра, проспект \ 22 | ІТП | 23 | 0.01279 | 0.01279
16 | Героїв Дніпра, проспект \ 23 | ЦТП | 24 | 0.01014 | 0.01014
17 | Героїв Дніпра, проспект \ 24 | ІТП | 23 | 0.01048 | 0.01048
18 | Героїв Дніпра, проспект \ 25 | ЦТП | 24 | 0.01238 | 0.01238
19 | Героїв Дніпра, проспект \ 27 | ЦТП | 24 | 0.01157 | 0.01157
20 | Героїв Дніпра, проспект \ 28 | ІТП | 23 | 0.01153 | 0.01153
21 | Героїв Дніпра, проспект \ 3 | ІТП | 19 | 0.01071 | 0.01071
22 | Героїв Дніпра, проспект \ 30 | ІТП | 23 | 0.00987 | 0.00987
23 | Героїв Дніпра, проспект \ 31 | ЦТП | 24 | 0.01367 | 0.01367
24 | Героїв Дніпра, проспект \ 32 | ІТП | 23 | 0.01102 | 0.01102
25 | Героїв Дніпра, проспект \ 33 | ЦТП | 23 | 0.01002 | 0.01002
26 | Героїв Дніпра, проспект \ 34 | ІТП | 24 | 0.00912 | 0.00912
27 | Героїв Дніпра, проспект \ 35 | ЦТП | 23 | 0.01245 | 0.01245
28 | Героїв Дніпра, проспект \ 36 | ІТП | 23 | 0.00889 | 0.00889
29 | Героїв Дніпра, проспект \ 4 | ІТП | 23 | 0.01086 | 0.01086
30 | Героїв Дніпра, проспект \ 40 | ІТП | 23 | 0.00696 | 0.00696
31 | Героїв Дніпра, проспект \ 41 | ЦТП | 24 | 0.01083 | 0.01083
32 | Героїв Дніпра, проспект \ 42 | ЦТП | 24 | 0.00894 | 0.00894
33 | Героїв Дніпра, проспект \ 43 | ЦТП | 23 | 0.0102 | 0.0102
34 | Героїв Дніпра, проспект \ 45 | ЦТП | 23 | 0.01084 | 0.01084
35 | Героїв Дніпра, проспект \ 46 | ЦТП | 23 | 0.01118 | 0.01118
36 | Героїв Дніпра, проспект \ 47 | ЦТП | 23 | 0.01277 | 0.01277
37 | Героїв Дніпра, проспект \ 48 | ЦТП | 24 | 0.01208 | 0.01208
38 | Героїв Дніпра, проспект \ 49 | ЦТП | 23 | 0.01093 | 0.01093
39 | Героїв Дніпра, проспект \ 51 | ЦТП | 24 | 0.01087 | 0.01087
40 | Героїв Дніпра, проспект \ 53 | ЦТП | 24 | 0.00928 | 0.00928
41 | Героїв Дніпра, проспект \ 54 | ЦТП | 24 | 0.00696 | 0.00696
42 | Героїв Дніпра, проспект \ 55 | ЦТП | 23 | 0.01 | 0.01
43 | Героїв Дніпра, проспект \ 57 | ЦТП | 24 | 0.00778 | 0.00778
44 | Героїв Дніпра, проспект \ 58 | ЦТП | 23 | 0.01066 | 0.01066
45 | Героїв Дніпра, проспект \ 59 | ЦТП | 24 | 0.00976 | 0.00976
46 | Героїв Дніпра, проспект \ 61 | ЦТП | 23 | 0.0084 | 0.0084
47 | Героїв Дніпра, проспект \ 62 | ЦТП | 23 | 0.01114 | 0.01114
48 | Героїв Дніпра, проспект \ 63 | ЦТП | 24 | 0.00958 | 0.00958
49 | Героїв Дніпра, проспект \ 64 | ЦТП | 23 | 0.00996 | 0.00996
50 | Героїв Дніпра, проспект \ 65 | ЦТП | 24 | 0.01044 | 0.01044
51 | Героїв Дніпра, проспект \ 66 | ЦТП | 23 | 0.01156 | 0.01156
52 | Героїв Дніпра, проспект \ 67 | ЦТП | 24 | 0.01099 | 0.01099
53 | Героїв Дніпра, проспект \ 68 | ЦТП | 24 | 0.01079 | 0.01079
54 | Героїв Дніпра, проспект \ 69 | ЦТП | 24 | 0.01089 | 0.01089
55 | Героїв Дніпра, проспект \ 71 | ЦТП | 24 | 0.01134 | 0.01134
56 | Героїв Дніпра, проспект \ 72 | ЦТП | 23 | 0.01107 | 0.01107
57 | Героїв Дніпра, проспект \ 73 | ЦТП | 24 | 0.0105 | 0.0105
58 | Героїв Дніпра, проспект \ 74 | ЦТП | 23 | 0.01153 | 0.01153
59 | Героїв Дніпра, проспект \ 77 | ЦТП | 24 | 0.01084 | 0.01084
60 | Героїв Дніпра, проспект \ 78 | ЦТП | 23 | 0.00943 | 0.00943
61 | Героїв Дніпра, проспект \ 79 | ЦТП | 24 | 0.00958 | 0.00958
62 | Героїв Дніпра, проспект \ 8 | ІТП | 23 | 0.00933 | 0.00933
63 | Героїв Дніпра, проспект \ 80 | ЦТП | 23 | 0.00967 | 0.00967
64 | Героїв Дніпра, проспект \ 81 | ЦТП | 23 | 0.0079 | 0.0079
65 | Героїв Дніпра, проспект \ 83 | ЦТП | 24 | 0.01062 | 0.01062
66 | Героїв Дніпра, проспект \ 86 | ЦТП | 23 | 0.01109 | 0.01109
67 | Героїв Дніпра, проспект \ 88 | ЦТП | 23 | 0.0122 | 0.0122
68 | Героїв Дніпра, проспект \ 89 | ЦТП | 24 | 0.00628 | 0.00628
69 | Героїв Дніпра, проспект \ 9 | ІТП | 24 | 0.00226 | 0.00226
70 | Героїв Дніпра, проспект \ 94 | ЦТП | 23 | 0.00955 | 0.00955
71 | Гірників, вулиця \ 1 | ІТП | 23 | 0.01161 | 0.01161
72 | Гірників, вулиця \ 13 | ІТП | 23 | 0.01042 | 0.01042
73 | Гірників, вулиця \ 14 | ІТП | 23 | 0.0133 | 0.0133
74 | Гірників, вулиця \ 15 | ІТП | 27 | 0.01196 | 0.01196
75 | Гірників, вулиця \ 16 | ІТП | 23 | 0.0142 | 0.0142
76 | Гірників, вулиця \ 17 | ІТП | 23 | 0.011 | 0.011
77 | Гірників, вулиця \ 19 | ІТП | 23 | 0.01106 | 0.01106
78 | Гірників, вулиця \ 20 | ІТП | 23 | 0.01155 | 0.01155
79 | Гірників, вулиця \ 22 | ІТП | 23 | 0.01228 | 0.01228
80 | Гірників, вулиця \ 23 | ІТП | 23 | 0.01079 | 0.01079
81 | Гірників, вулиця \ 24 | ІТП | 23 | 0.01099 | 0.01099
82 | Гірників, вулиця \ 25 | ІТП | 23 | 0.01181 | 0.01181
83 | Гірників, вулиця \ 26 | ІТП | 23 | 0.0107 | 0.0107
84 | Гірників, вулиця \ 27 | ІТП | 23 | 0.01467 | 0.01467
85 | Гірників, вулиця \ 28 | ІТП | 23 | 0.00872 | 0.00872
86 | Гірників, вулиця \ 3 | ІТП | 23 | 0.00937 | 0.00937
87 | Гірників, вулиця \ 30 | ІТП | 23 | 0.00991 | 0.00991
88 | Гірників, вулиця \ 31 | ІТП | 23 | 0.01144 | 0.01144
89 | Гірників, вулиця \ 33 | ІТП | 23 | 0.01099 | 0.01099
90 | Гірників, вулиця \ 4 | ІТП | 23 | 0.01131 | 0.01131
91 | Гірників, вулиця \ 5 | ІТП | 23 | 0.00904 | 0.00904
92 | Гірників, вулиця \ 7 | ІТП | 23 | 0.01225 | 0.01225
93 | Гірників, вулиця \ 9 | ІТП | 23 | 0.01352 | 0.01352
94 | Добровольського, вулиця \ 035 | ЦТП | 23 | 0.01253 | 0.01253
95 | Добровольського, вулиця \ 12 | ІТП | 23 | 0.01011 | 0.01011
96 | Добровольського, вулиця \ 15 | ІТП | 23 | 0.01043 | 0.01043
97 | Добровольського, вулиця \ 16 | ІТП | 23 | 0.01024 | 0.01024
98 | Добровольського, вулиця \ 17 | ІТП | 23 | 0.00667 | 0.00667
99 | Добровольського, вулиця \ 18 | ІТП | 23 | 0.00582 | 0.00582
100 | Добровольського, вулиця \ 20 | ІТП | 23 | 0.0116 | 0.0116
101 | Добровольського, вулиця \ 21 | ІТП | 23 | 0.00789 | 0.00789
102 | Добровольського, вулиця \ 22 | ІТП | 23 | 0.0112 | 0.0112
103 | Добровольського, вулиця \ 23 | ІТП | 23 | 0.01283 | 0.01283
104 | Добровольського, вулиця \ 24 | ІТП | 23 | 0.00901 | 0.00901
105 | Добровольського, вулиця \ 25 | ІТП | 23 | 0.00871 | 0.00871
106 | Добровольського, вулиця \ 26 | ІТП | 23 | 0.00489 | 0.00489
107 | Добровольського, вулиця \ 28 | ІТП | 24 | 0.01608 | 0.01608
108 | Добровольського, вулиця \ 29 | ІТП | 23 | 0.01014 | 0.01014
109 | Добровольського, вулиця \ 31 | ІТП | 24 | 0.01207 | 0.01207
110 | Добровольського, вулиця \ 35 | ІТП | 23 | 0.01351 | 0.01351
111 | Добровольського, вулиця \ 37 | ІТП | 23 | 0.01357 | 0.01357
112 | Добровольського, вулиця \ 39 | ЦТП | 23 | 0.01036 | 0.01036
113 | Добровольського, вулиця \ 41 | ЦТП | 23 | 0.01231 | 0.01231
114 | Добровольського, вулиця \ 43 | ЦТП | 23 | 0.01163 | 0.01163
115 | Добровольського, вулиця \ 47 | ЦТП | 23 | 0.00955 | 0.00955
116 | Добровольського, вулиця \ 49 | ЦТП | 23 | 0.00988 | 0.00988
117 | Добровольського, вулиця \ 51 | ЦТП | 24 | 0.01174 | 0.01174
118 | Добровольського, вулиця \ 53 | ЦТП | 23 | 0.01209 | 0.01209
119 | Добровольського, вулиця \ 55 | ЦТП | 23 | 0.01283 | 0.01283
120 | Добровольського, вулиця \ 59 | ЦТП | 23 | 0.01072 | 0.01072
121 | Добровольського, вулиця \ 67 | ЦТП | 23 | 0.01134 | 0.01134
122 | Добровольського, вулиця \ 69 | ЦТП | 23 | 0.01327 | 0.01327
123 | Добровольського, вулиця \ 7 | ЦТП | 23 | 0.0139 | 0.0139
124 | Добровольського, вулиця \ 71 | ЦТП | 23 | 0.01275 | 0.01275
125 | Добровольського, вулиця \ 73 | ЦТП | 23 | 0.01055 | 0.01055
126 | Добровольського, вулиця \ 75 | ЦТП | 23 | 0.0099 | 0.0099
127 | Добровольського, вулиця \ 77 | ЦТП | 23 | 0.00674 | 0.00674
128 | Добровольського, вулиця \ 79 | ЦТП | 23 | 0.01126 | 0.01126
129 | Добровольського, вулиця \ 8 | ЦТП | 23 | 0.01059 | 0.01059
130 | Добровольського, вулиця \ 81 | ЦТП | 23 | 0.00895 | 0.00895
131 | Добровольського, вулиця \ 83 | ЦТП | 23 | 0.00904 | 0.00904
132 | Добровольського, вулиця \ 85 | ЦТП | 23 | 0.01398 | 0.01398
133 | Добровольського, вулиця \ 87 | ЦТП | 23 | 0.01149 | 0.01149
134 | Добровольського, вулиця \ 89 | ЦТП | 23 | 0.01112 | 0.01112
135 | Добровольського, вулиця \ 9 | ЦТП | 23 | 0.01096 | 0.01096
136 | Добровольського, вулиця \ 91 | ЦТП | 23 | 0.0093 | 0.0093
137 | Конституції, вулиця \ 10 | ЦТП | 23 | 0.00925 | 0.00925
138 | Конституції, вулиця \ 14 | ЦТП | 23 | 0.01053 | 0.01053
139 | Конституції, вулиця \ 16 | ЦТП | 23 | 0.0099 | 0.0099
140 | Конституції, вулиця \ 18 | ЦТП | 24 | 0.01146 | 0.01146
141 | Конституції, вулиця \ 22 | ЦТП | 23 | 0.0098 | 0.0098
142 | Конституції, вулиця \ 24 | ЦТП | 23 | 0.01006 | 0.01006
143 | Конституції, вулиця \ 36 | ЦТП | 23 | 0.00995 | 0.00995
144 | Конституції, вулиця \ 40 | ЦТП | 23 | 0.00919 | 0.00919
145 | Конституції, вулиця \ 42 | ЦТП | 23 | 0.00821 | 0.00821
146 | Конституції, вулиця \ 44 | ЦТП | 23 | 0.00999 | 0.00999
147 | Конституції, вулиця \ 46 | ЦТП | 24 | 0.00974 | 0.00974
148 | Космонавтів, вулиця \ 1 | ІТП | 23 | 0.01166 | 0.01166
149 | Космонавтів, вулиця \ 15 | ІТП | 23 | 0.01149 | 0.01149
150 | Космонавтів, вулиця \ 17 | ІТП | 24 | 0.01023 | 0.01023
151 | Космонавтів, вулиця \ 19 | ІТП | 23 | 0.01039 | 0.01039
152 | Космонавтів, вулиця \ 21 | ІТП | 23 | 0.01111 | 0.01111
153 | Космонавтів, вулиця \ 23 | ІТП | 23 | 0.01183 | 0.01183
154 | Космонавтів, вулиця \ 25 | ІТП | 23 | 0.01145 | 0.01145
155 | Космонавтів, вулиця \ 27 | ІТП | 23 | 0.01196 | 0.01196
156 | Космонавтів, вулиця \ 3 | ІТП | 23 | 0.01234 | 0.01234
157 | Космонавтів, вулиця \ 5 | ІТП | 23 | 0.00994 | 0.00994
158 | Космонавтів, вулиця \ 6 | ІТП | 23 | 0.01373 | 0.01373
159 | Космонавтів, вулиця \ 7 | ІТП | 23 | 0.0112 | 0.0112
160 | Космонавтів, вулиця \ 9 | ІТП | 23 | 0.01215 | 0.01215
161 | Миру, вулиця \ 1 | ІТП | 23 | 0.01078 | 0.01078
162 | Миру, вулиця \ 11 | ІТП | 23 | 0.00868 | 0.00868
163 | Миру, вулиця \ 13 | ІТП | 23 | 0.00839 | 0.00839
164 | Миру, вулиця \ 17 | ІТП | 23 | 0.01149 | 0.01149
165 | Миру, вулиця \ 19 | ІТП | 23 | 0.01465 | 0.01465
166 | Миру, вулиця \ 21 | ІТП | 23 | 0.01196 | 0.01196
167 | Миру, вулиця \ 22 | ІТП | 23 | 0.012 | 0.012
168 | Миру, вулиця \ 23 | ІТП | 23 | 0.0139 | 0.0139
169 | Миру, вулиця \ 27 | ІТП | 23 | 0.00912 | 0.00912
170 | Миру, вулиця \ 3 | ІТП | 23 | 0.0105 | 0.0105
171 | Миру, вулиця \ 31 | ЦТП | 24 | 0.01103 | 0.01103
172 | Миру, вулиця \ 7 | ІТП | 23 | 0.0101 | 0.0101
173 | Миру, вулиця \ 8 | ІТП | 23 | 0.01343 | 0.01343
174 | Миру, вулиця \ 9 | ІТП | 23 | 0.01027 | 0.01027
175 | Молодіжна, вулиця \ 10 | ІТП | 24 | 0.01332 | 0.01332
176 | Молодіжна, вулиця \ 12 | ІТП | 23 | 0.01023 | 0.01023
177 | Молодіжна, вулиця \ 15 | ІТП | 27 | 0.01532 | 0.01532
178 | Молодіжна, вулиця \ 17 | ІТП | 27 | 0.01532 | 0.01532
179 | Молодіжна, вулиця \ 18 | ІТП | 23 | 0.01198 | 0.01198
180 | Молодіжна, вулиця \ 19 | ІТП | 27 | 0.01532 | 0.01532
181 | Молодіжна, вулиця \ 20 | ІТП | 23 | 0.011 | 0.011
182 | Молодіжна, вулиця \ 21 | ІТП | 23 | 0.01009 | 0.01009
183 | Молодіжна, вулиця \ 22 | ІТП | 23 | 0.01123 | 0.01123
184 | Молодіжна, вулиця \ 4 | ІТП | 24 | 0.0109 | 0.0109
185 | Молодіжна, вулиця \ 5 | ІТП | 27 | 0.01753 | 0.01753
186 | Молодіжна, вулиця \ 6 | ІТП | 23 | 0.00808 | 0.00808
187 | Молодіжна, вулиця \ 7 | ІТП | 27 | 0.01753 | 0.01753
188 | Молодіжна, вулиця \ 9 | ІТП | 27 | 0.01753 | 0.01753
189 | Молодіжний, провулок \ 10 | ІТП | 23 | 0.01371 | 0.01371
190 | Молодіжний, провулок \ 2 | ІТП | 23 | 0.01318 | 0.01318
191 | Молодіжний, провулок \ 20 | ІТП | 23 | 0.01385 | 0.01385
192 | Молодіжний, провулок \ 30 | ІТП | 23 | 0.01766 | 0.01766
193 | Молодіжний, провулок \ 4 | ІТП | 23 | 0.01132 | 0.01132
194 | Молодіжний, провулок \ 42 | ІТП | 23 | 0.01281 | 0.01281
195 | Молодіжний, провулок \ 46 | ІТП | 23 | 0.0068 | 0.0068
196 | Молодіжний, провулок \ 52 | ІТП | 23 | 0.0104 | 0.0104
197 | Озерна, вулиця \ 4 | ІТП | 24 | 0.00987 | 0.00987
198 | Озерна, вулиця \ 6 | ІТП | 24 | 0.00987 | 0.00987
199 | Першопрохідців, вулиця \ 3 | ЦТП | 24 | 0.02455 | 0.02455
200 | Першопрохідців, вулиця \ 5 | ЦТП | 24 | 0.00986 | 0.00986
201 | Поpтова, вулиця \ 1 | ІТП | 27 | 0.01065 | 0.01065
202 | Поpтова, вулиця \ 11 | ЦТП | 23 | 0.01121 | 0.01121
203 | Поpтова, вулиця \ 3 | ІТП | 23 | 0.01307 | 0.01307
204 | Поpтова, вулиця \ 5 | ЦТП | 23 | 0.01222 | 0.01222
205 | Поpтова, вулиця \ 7 | ЦТП | 23 | 0.01197 | 0.01197
206 | Поpтова, вулиця \ 9 | ЦТП | 23 | 0.01256 | 0.01256
207 | Стpони, вулиця \ 12 | ІТП | 27 | 0.01417 | 0.01417
208 | Стpони, вулиця \ 19 | ІТП | 23 | 0.00926 | 0.00926
209 | Стpони, вулиця \ 2 | ІТП | 23 | 0.01255 | 0.01255
210 | Стpони, вулиця \ 23 | ІТП | 23 | 0.00916 | 0.00916
211 | Стpони, вулиця \ 4 | ІТП | 24 | 0.01055 | 0.01055
212 | Стpони, вулиця \ 6 | ІТП | 23 | 0.01057 | 0.01057
213 | Стpони, вулиця \ 8 | ІТП | 23 | 0.01179 | 0.01179
214 | Шевченка, вулиця \ 11 | ІТП | 24 | 0.00987 | 0.00987
215 | Шевченка, вулиця \ 9 | ІТП | 24 | 0.00987 | 0.00987
Середнє значення |  |  |  | 0.011075 | 0.011075
Середнє споживання теплової енергії (Гкал на 1м2) по житловим будинкам
за період листопад 2022 р..
№ п/п | Будинок | Тип | листопад 2022р. |  | Середня
|  |  | Кіл-ть дн. | Гкал на м2 | Гкал на м2
1 | Добровольського, вулиця\ 93 | ЦТП | 24 | 0.00312 | 0.00312
2 | Добровольського, вулиця\ 97(1-6під.) | ЦТП | 24 | 0.0037977 | 0.0037977
3 | Конституції, вулиця\ 48 | ЦТП | 24 | 0.009747 | 0.009747
2 | Миру, вулиця\ 20 | ІТП | 23 | 0.0076829 | 0.0076829

## Лист2
Період листопад 2022р. - 01/11/2022-23/11/2022р.р. (23 доби)