## Лист1
Гкал на м2 по особовим рахункам без квартир з індивідуальними лічильниками
за період листопад, грудень 2022 р., січень, лютий 2023р..
№ п/п | Будинок | Тип | листопад 2022 р. |  | грудень 2022 р. |  | січень 2023 р. |  | лютий 2023 р. |  | Середня Гкал.
|  |  | Кіл-ть діб | Загальна Гкал. на 1м2 | Кіл-ть діб | Загальна Гкал. на 1м2 | Кіл-ть діб | Загальна Гкал. на 1м2 | Кіл-ть діб | Загальна Гкал. на 1м2
1 | Героїв Дніпра, проспект \ 009 | ІТП | 21 | 0.00929 | 30 | 0.01434 | 32 | 0.01725 | 30 | 0.01622 | 0.01428
2 | Героїв Дніпра, проспект \ 036 | ІТП | 24 | 0.00912 | 26 | 0.01255 | 33 | 0.01589 | 24 | 0.01156 | 0.01228
3 | Героїв Дніпра, проспект \ 10 | ІТП | 23 | 0.01089 | 27 | 0.01539 | 33 | 0.01925 | 24 | 0.01405 | 0.01489
4 | Героїв Дніпра, проспект \ 102 | ЦТП | 23 | 0.01148 | 27 | 0.01436 | 33 | 0.01882 | 24 | 0.01434 | 0.01475
5 | Героїв Дніпра, проспект \ 11 | ІТП | 19 | 0.01682 | 30 | 0.02734 | 31 | 0.03155 | 31 | 0.03049 | 0.02655
6 | Героїв Дніпра, проспект \ 12 | ІТП | 23 | 0.00735 | 27 | 0.00974 | 33 | 0.01584 | 24 | 0.01236 | 0.01132
7 | Героїв Дніпра, проспект \ 13 | ЦТП | 24 | 0.00993 | 26 | 0.01516 | 33 | 0.02012 | 24 | 0.01459 | 0.01495
8 | Героїв Дніпра, проспект \ 14 | ІТП | 23 | 0.01175 | 27 | 0.01674 | 33 | 0.02054 | 24 | 0.01505 | 0.01602
9 | Героїв Дніпра, проспект \ 16 | ІТП | 23 | 0.01399 | 27 | 0.01859 | 33 | 0.02223 | 24 | 0.01564 | 0.01761
10 | Героїв Дніпра, проспект \ 17 | ЦТП | 24 | 0.0115 | 26 | 0.01566 | 33 | 0.0205 | 24 | 0.01427 | 0.01548
11 | Героїв Дніпра, проспект \ 18 | ІТП | 23 | 0.00884 | 27 | 0.01428 | 33 | 0.01815 | 24 | 0.01554 | 0.0142
12 | Героїв Дніпра, проспект \ 2 | ІТП | 23 | 0.01455 | 27 | 0.01896 | 33 | 0.02512 | 24 | 0.01829 | 0.01923
13 | Героїв Дніпра, проспект \ 20 | ІТП | 23 | 0.01339 | 27 | 0.01789 | 33 | 0.02284 | 24 | 0.01636 | 0.01762
14 | Героїв Дніпра, проспект \ 21 | ЦТП | 23 | 0.01073 | 27 | 0.01726 | 33 | 0.02364 | 24 | 0.01777 | 0.01735
15 | Героїв Дніпра, проспект \ 22 | ІТП | 23 | 0.01279 | 27 | 0.01758 | 33 | 0.02248 | 24 | 0.01542 | 0.01707
16 | Героїв Дніпра, проспект \ 23 | ЦТП | 24 | 0.01014 | 27 | 0.01481 | 33 | 0.01817 | 24 | 0.01299 | 0.01403
17 | Героїв Дніпра, проспект \ 24 | ІТП | 23 | 0.01048 | 27 | 0.0162 | 33 | 0.01981 | 24 | 0.01398 | 0.01512
18 | Героїв Дніпра, проспект \ 25 | ЦТП | 24 | 0.01238 | 26 | 0.01799 | 33 | 0.02336 | 24 | 0.01739 | 0.01778
19 | Героїв Дніпра, проспект \ 27 | ЦТП | 24 | 0.01157 | 26 | 0.01569 | 33 | 0.02069 | 24 | 0.01468 | 0.01566
20 | Героїв Дніпра, проспект \ 28 | ІТП | 23 | 0.01153 | 27 | 0.01607 | 33 | 0.02266 | 24 | 0.0158 | 0.01651
21 | Героїв Дніпра, проспект \ 3 | ІТП | 19 | 0.01071 | 30 | 0.02143 | 31 | 0.02236 | 31 | 0.02161 | 0.01903
22 | Героїв Дніпра, проспект \ 30 | ІТП | 23 | 0.00987 | 27 | 0.01265 | 33 | 0.01643 | 24 | 0.01158 | 0.01263
23 | Героїв Дніпра, проспект \ 31 | ЦТП | 24 | 0.01367 | 26 | 0.01818 | 33 | 0.02429 | 24 | 0.01727 | 0.01835
24 | Героїв Дніпра, проспект \ 32 | ІТП | 23 | 0.01102 | 27 | 0.01363 | 33 | 0.01712 | 24 | 0.01334 | 0.01378
25 | Героїв Дніпра, проспект \ 33 | ЦТП | 23 | 0.01002 | 27 | 0.0152 | 33 | 0.01986 | 24 | 0.01423 | 0.01483
26 | Героїв Дніпра, проспект \ 34 | ІТП | 24 | 0.00912 | 26 | 0.01255 | 33 | 0.01589 | 24 | 0.01156 | 0.01228
27 | Героїв Дніпра, проспект \ 35 | ЦТП | 23 | 0.01245 | 27 | 0.0191 | 33 | 0.02393 | 24 | 0.01681 | 0.01807
28 | Героїв Дніпра, проспект \ 36 | ІТП | 23 | 0.00889 | 27 | 0.01243 | 33 | 0.01605 | 24 | 0.0114 | 0.0122
29 | Героїв Дніпра, проспект \ 4 | ІТП | 23 | 0.01086 | 27 | 0.01507 | 33 | 0.01829 | 25 | 0.01434 | 0.01464
30 | Героїв Дніпра, проспект \ 40 | ІТП | 23 | 0.00696 | 27 | 0.01059 | 33 | 0.01252 | 24 | 0.00864 | 0.00968
31 | Героїв Дніпра, проспект \ 41 | ЦТП | 24 | 0.01083 | 26 | 0.01595 | 33 | 0.02035 | 24 | 0.01461 | 0.01544
32 | Героїв Дніпра, проспект \ 42 | ЦТП | 24 | 0.00894 | 26 | 0.01297 | 33 | 0.01635 | 24 | 0.01203 | 0.01257
33 | Героїв Дніпра, проспект \ 43 | ЦТП | 23 | 0.0102 | 27 | 0.01388 | 33 | 0.01779 | 24 | 0.01273 | 0.01365
34 | Героїв Дніпра, проспект \ 45 | ЦТП | 23 | 0.01084 | 27 | 0.01512 | 33 | 0.01974 | 24 | 0.0142 | 0.01498
35 | Героїв Дніпра, проспект \ 46 | ЦТП | 23 | 0.01118 | 27 | 0.01534 | 33 | 0.01914 | 24 | 0.01414 | 0.01495
36 | Героїв Дніпра, проспект \ 47 | ЦТП | 23 | 0.01277 | 28 | 0.01578 | 32 | 0.01956 | 24 | 0.01492 | 0.01576
37 | Героїв Дніпра, проспект \ 48 | ЦТП | 24 | 0.01208 | 26 | 0.01668 | 33 | 0.02101 | 24 | 0.01555 | 0.01633
38 | Героїв Дніпра, проспект \ 49 | ЦТП | 23 | 0.01093 | 27 | 0.01475 | 33 | 0.01894 | 24 | 0.0132 | 0.01446
39 | Героїв Дніпра, проспект \ 51 | ЦТП | 24 | 0.01087 | 26 | 0.01474 | 33 | 0.01922 | 24 | 0.01377 | 0.01465
40 | Героїв Дніпра, проспект \ 53 | ЦТП | 24 | 0.00928 | 26 | 0.01684 | 33 | 0.02042 | 24 | 0.01387 | 0.0151
41 | Героїв Дніпра, проспект \ 54 | ЦТП | 24 | 0.00696 | 26 | 0.01221 | 33 | 0.0171 | 24 | 0.01465 | 0.01273
42 | Героїв Дніпра, проспект \ 55 | ЦТП | 23 | 0.01 | 27 | 0.01364 | 33 | 0.01782 | 24 | 0.01279 | 0.01356
43 | Героїв Дніпра, проспект \ 57 | ЦТП | 24 | 0.00778 | 26 | 0.01358 | 33 | 0.01753 | 24 | 0.01268 | 0.01289
44 | Героїв Дніпра, проспект \ 58 | ЦТП | 23 | 0.01066 | 27 | 0.01665 | 33 | 0.02039 | 24 | 0.01519 | 0.01572
45 | Героїв Дніпра, проспект \ 59 | ЦТП | 24 | 0.00976 | 26 | 0.01374 | 33 | 0.01801 | 24 | 0.01283 | 0.01358
46 | Героїв Дніпра, проспект \ 61 | ЦТП | 23 | 0.0084 | 27 | 0.0164 | 33 | 0.02094 | 24 | 0.0153 | 0.01526
47 | Героїв Дніпра, проспект \ 62 | ЦТП | 23 | 0.01114 | 27 | 0.0156 | 33 | 0.01997 | 24 | 0.01482 | 0.01538
48 | Героїв Дніпра, проспект \ 63 | ЦТП | 24 | 0.00958 | 26 | 0.01425 | 33 | 0.01844 | 24 | 0.01342 | 0.01392
49 | Героїв Дніпра, проспект \ 64 | ЦТП | 23 | 0.00996 | 27 | 0.01355 | 33 | 0.01654 | 24 | 0.01234 | 0.0131
50 | Героїв Дніпра, проспект \ 65 | ЦТП | 24 | 0.01044 | 26 | 0.01302 | 33 | 0.01788 | 24 | 0.01307 | 0.0136
51 | Героїв Дніпра, проспект \ 66 | ЦТП | 23 | 0.01156 | 27 | 0.01626 | 33 | 0.01939 | 24 | 0.01433 | 0.01538
52 | Героїв Дніпра, проспект \ 67 | ЦТП | 24 | 0.01099 | 26 | 0.01526 | 33 | 0.01945 | 25 | 0.01502 | 0.01518
53 | Героїв Дніпра, проспект \ 68 | ЦТП | 24 | 0.01079 | 26 | 0.01539 | 33 | 0.01952 | 24 | 0.01431 | 0.015
54 | Героїв Дніпра, проспект \ 69 | ЦТП | 24 | 0.01089 | 26 | 0.01526 | 34 | 0.01922 | 24 | 0.01506 | 0.01511
55 | Героїв Дніпра, проспект \ 71 | ЦТП | 24 | 0.01134 | 26 | 0.01636 | 33 | 0.01757 | 24 | 0.01407 | 0.01483
56 | Героїв Дніпра, проспект \ 72 | ЦТП | 23 | 0.01107 | 27 | 0.01506 | 33 | 0.01927 | 24 | 0.01482 | 0.01505
57 | Героїв Дніпра, проспект \ 73 | ЦТП | 24 | 0.0105 | 26 | 0.01495 | 33 | 0.01899 | 25 | 0.01509 | 0.01488
58 | Героїв Дніпра, проспект \ 74 | ЦТП | 23 | 0.01153 | 27 | 0.01607 | 33 | 0.02055 | 24 | 0.01575 | 0.01597
59 | Героїв Дніпра, проспект \ 77 | ЦТП | 24 | 0.01084 | 26 | 0.01625 | 33 | 0.02065 | 24 | 0.01521 | 0.01574
60 | Героїв Дніпра, проспект \ 78 | ЦТП | 23 | 0.00943 | 27 | 0.01303 | 33 | 0.01595 | 24 | 0.01255 | 0.01274
61 | Героїв Дніпра, проспект \ 79 | ЦТП | 24 | 0.00958 | 26 | 0.0156 | 33 | 0.02006 | 24 | 0.01491 | 0.01504
62 | Героїв Дніпра, проспект \ 8 | ІТП | 23 | 0.00933 | 27 | 0.01152 | 33 | 0.01695 | 24 | 0.01228 | 0.01252
63 | Героїв Дніпра, проспект \ 80 | ЦТП | 23 | 0.00967 | 27 | 0.01577 | 33 | 0.01818 | 24 | 0.01606 | 0.01492
64 | Героїв Дніпра, проспект \ 81 | ЦТП | 23 | 0.0079 | 27 | 0.01585 | 33 | 0.0219 | 24 | 0.01486 | 0.01513
65 | Героїв Дніпра, проспект \ 83 | ЦТП | 24 | 0.01062 | 26 | 0.01537 | 33 | 0.01959 | 24 | 0.01464 | 0.01506
66 | Героїв Дніпра, проспект \ 86 | ЦТП | 23 | 0.01109 | 27 | 0.01453 | 33 | 0.01867 | 24 | 0.01489 | 0.01479
67 | Героїв Дніпра, проспект \ 88 | ЦТП | 23 | 0.0122 | 27 | 0.0166 | 33 | 0.02121 | 24 | 0.01631 | 0.01658
68 | Героїв Дніпра, проспект \ 89 | ЦТП | 24 | 0.00628 | 26 | 0.01037 | 33 | 0.0129 | 24 | 0.01017 | 0.00993
69 | Героїв Дніпра, проспект \ 9 | ІТП | 24 | 0.00226 | 27 | 0.00495 | 31 | 0.00573 | 31 | 0.00502 | 0.00449
70 | Героїв Дніпра, проспект \ 94 | ЦТП | 23 | 0.00955 | 27 | 0.01567 | 33 | 0.01745 | 24 | 0.01373 | 0.0141
71 | Гірників, вулиця \ 1 | ІТП | 23 | 0.01161 | 27 | 0.0164 | 33 | 0.0183 | 24 | 0.01369 | 0.015
72 | Гірників, вулиця \ 13 | ІТП | 23 | 0.01042 | 27 | 0.01492 | 33 | 0.02074 | 24 | 0.01249 | 0.01464
73 | Гірників, вулиця \ 14 | ІТП | 23 | 0.0133 | 27 | 0.01848 | 33 | 0.02227 | 24 | 0.01642 | 0.01762
74 | Гірників, вулиця \ 15 | ІТП | 27 | 0.01196 | 24 | 0.01367 | 32 | 0.01754 | 24 | 0.01369 | 0.01421
75 | Гірників, вулиця \ 16 | ІТП | 23 | 0.0142 | 27 | 0.01964 | 33 | 0.02307 | 24 | 0.0162 | 0.01828
76 | Гірників, вулиця \ 17 | ІТП | 23 | 0.011 | 27 | 0.01535 | 33 | 0.01724 | 24 | 0.0127 | 0.01407
77 | Гірників, вулиця \ 19 | ІТП | 23 | 0.01106 | 27 | 0.01462 | 33 | 0.0184 | 24 | 0.01331 | 0.01435
78 | Гірників, вулиця \ 20 | ІТП | 23 | 0.01155 | 27 | 0.01551 | 33 | 0.01989 | 24 | 0.01449 | 0.01536
79 | Гірників, вулиця \ 22 | ІТП | 23 | 0.01228 | 27 | 0.01656 | 33 | 0.02109 | 24 | 0.01553 | 0.01636
80 | Гірників, вулиця \ 23 | ІТП | 23 | 0.01079 | 27 | 0.01435 | 33 | 0.01802 | 24 | 0.0132 | 0.01409
81 | Гірників, вулиця \ 24 | ІТП | 23 | 0.01099 | 27 | 0.0152 | 33 | 0.01947 | 24 | 0.0142 | 0.01496
82 | Гірників, вулиця \ 25 | ІТП | 23 | 0.01181 | 27 | 0.01565 | 33 | 0.0194 | 24 | 0.0149 | 0.01544
83 | Гірників, вулиця \ 26 | ІТП | 23 | 0.0107 | 27 | 0.01473 | 33 | 0.01913 | 24 | 0.01394 | 0.01462
84 | Гірників, вулиця \ 27 | ІТП | 23 | 0.01467 | 27 | 0.02 | 33 | 0.02527 | 24 | 0.01737 | 0.01933
85 | Гірників, вулиця \ 28 | ІТП | 23 | 0.00872 | 27 | 0.01347 | 33 | 0.01734 | 24 | 0.01257 | 0.01303
86 | Гірників, вулиця \ 3 | ІТП | 23 | 0.00937 | 27 | 0.01332 | 33 | 0.01665 | 24 | 0.01209 | 0.01286
87 | Гірників, вулиця \ 30 | ІТП | 23 | 0.00991 | 27 | 0.01327 | 33 | 0.01701 | 24 | 0.01244 | 0.01316
88 | Гірників, вулиця \ 31 | ІТП | 23 | 0.01144 | 27 | 0.01587 | 33 | 0.02007 | 24 | 0.01446 | 0.01546
89 | Гірників, вулиця \ 33 | ІТП | 23 | 0.01099 | 27 | 0.01514 | 33 | 0.01938 | 24 | 0.0141 | 0.0149
90 | Гірників, вулиця \ 4 | ІТП | 23 | 0.01131 | 27 | 0.01617 | 33 | 0.01884 | 24 | 0.01415 | 0.01512
91 | Гірників, вулиця \ 5 | ІТП | 23 | 0.00904 | 28 | 0.01325 | 32 | 0.01569 | 24 | 0.01179 | 0.01245
92 | Гірників, вулиця \ 7 | ІТП | 23 | 0.01225 | 27 | 0.01679 | 33 | 0.0216 | 24 | 0.0157 | 0.01659
93 | Гірників, вулиця \ 9 | ІТП | 23 | 0.01352 | 27 | 0.01853 | 33 | 0.02342 | 24 | 0.01686 | 0.01808
94 | Добровольського, вулиця \ 035 | ЦТП | 23 | 0.01253 | 27 | 0.01799 | 34 | 0.02357 | 23 | 0.01607 | 0.01754
95 | Добровольського, вулиця \ 12 | ІТП | 23 | 0.01011 | 27 | 0.01348 | 33 | 0.01765 | 24 | 0.01268 | 0.01348
96 | Добровольського, вулиця \ 15 | ІТП | 23 | 0.01043 | 27 | 0.01479 | 33 | 0.01842 | 24 | 0.01321 | 0.01421
97 | Добровольського, вулиця \ 16 | ІТП | 23 | 0.01024 | 27 | 0.02041 | 33 | 0.02616 | 24 | 0.01776 | 0.01864
98 | Добровольського, вулиця \ 17 | ІТП | 23 | 0.00667 | 27 | 0.01237 | 33 | 0.01931 | 24 | 0.01412 | 0.01312
99 | Добровольського, вулиця \ 18 | ІТП | 23 | 0.00582 | 27 | 0.00912 | 33 | 0.01196 | 24 | 0.0104 | 0.00932
100 | Добровольського, вулиця \ 20 | ІТП | 23 | 0.0116 | 29 | 0.01808 | 31 | 0.0178 | 24 | 0.01413 | 0.0154
101 | Добровольського, вулиця \ 21 | ІТП | 23 | 0.00789 | 27 | 0.01497 | 33 | 0.01895 | 24 | 0.01357 | 0.01384
102 | Добровольського, вулиця \ 22 | ІТП | 23 | 0.0112 | 27 | 0.01595 | 33 | 0.02519 | 24 | 0.01857 | 0.01773
103 | Добровольського, вулиця \ 23 | ІТП | 23 | 0.01283 | 27 | 0.01611 | 33 | 0.02067 | 24 | 0.01464 | 0.01606
104 | Добровольського, вулиця \ 24 | ІТП | 23 | 0.00901 | 27 | 0.01221 | 33 | 0.01508 | 24 | 0.01047 | 0.01169
105 | Добровольського, вулиця \ 25 | ІТП | 23 | 0.00871 | 27 | 0.01352 | 33 | 0.01686 | 24 | 0.01226 | 0.01284
106 | Добровольського, вулиця \ 26 | ІТП | 23 | 0.00489 | 27 | 0.01071 | 33 | 0.01756 | 24 | 0.0127 | 0.01147
107 | Добровольського, вулиця \ 28 | ІТП | 24 | 0.01608 | 26 | 0.02373 | 33 | 0.0332 | 24 | 0.02354 | 0.02414
108 | Добровольського, вулиця \ 29 | ІТП | 23 | 0.01014 | 27 | 0.01227 | 33 | 0.01532 | 25 | 0.01288 | 0.01265
109 | Добровольського, вулиця \ 31 | ІТП | 24 | 0.01207 | 26 | 0.01632 | 33 | 0.02487 | 24 | 0.01752 | 0.0177
110 | Добровольського, вулиця \ 35 | ІТП | 23 | 0.01351 | 27 | 0.01797 | 34 | 0.02388 | 23 | 0.0156 | 0.01774
111 | Добровольського, вулиця \ 37 | ІТП | 23 | 0.01357 | 27 | 0.01929 | 33 | 0.02463 | 24 | 0.01759 | 0.01877
112 | Добровольського, вулиця \ 39 | ЦТП | 23 | 0.01036 | 27 | 0.01482 | 33 | 0.01794 | 24 | 0.01386 | 0.01425
113 | Добровольського, вулиця \ 41 | ЦТП | 23 | 0.01231 | 27 | 0.01715 | 33 | 0.02176 | 24 | 0.01597 | 0.0168
114 | Добровольського, вулиця \ 43 | ЦТП | 23 | 0.01163 | 27 | 0.01581 | 33 | 0.01958 | 24 | 0.0146 | 0.0154
115 | Добровольського, вулиця \ 47 | ЦТП | 23 | 0.00955 | 28 | 0.01449 | 32 | 0.01668 | 25 | 0.01322 | 0.01348
116 | Добровольського, вулиця \ 49 | ЦТП | 23 | 0.00988 | 27 | 0.01458 | 33 | 0.01823 | 24 | 0.01333 | 0.014
117 | Добровольського, вулиця \ 51 | ЦТП | 24 | 0.01174 | 26 | 0.01626 | 33 | 0.02029 | 25 | 0.0155 | 0.01595
118 | Добровольського, вулиця \ 53 | ЦТП | 23 | 0.01209 | 27 | 0.01659 | 33 | 0.02063 | 24 | 0.0156 | 0.01623
119 | Добровольського, вулиця \ 55 | ЦТП | 23 | 0.01283 | 27 | 0.01774 | 33 | 0.01425 | 24 | 0.01579 | 0.01515
120 | Добровольського, вулиця \ 59 | ЦТП | 23 | 0.01072 | 27 | 0.01633 | 33 | 0.01821 | 24 | 0.01531 | 0.01514
121 | Добровольського, вулиця \ 67 | ЦТП | 23 | 0.01134 | 27 | 0.01541 | 33 | 0.0194 | 24 | 0.01425 | 0.0151
122 | Добровольського, вулиця \ 69 | ЦТП | 23 | 0.01327 | 27 | 0.01846 | 33 | 0.0234 | 24 | 0.01778 | 0.01823
123 | Добровольського, вулиця \ 7 | ЦТП | 23 | 0.0139 | 27 | 0.02209 | 25 | 0.02948 | 32 | 0.0241 | 0.02239
124 | Добровольського, вулиця \ 71 | ЦТП | 23 | 0.01275 | 27 | 0.01667 | 33 | 0.02096 | 24 | 0.01612 | 0.01662
125 | Добровольського, вулиця \ 73 | ЦТП | 23 | 0.01055 | 27 | 0.01392 | 33 | 0.01781 | 24 | 0.01359 | 0.01397
126 | Добровольського, вулиця \ 75 | ЦТП | 23 | 0.0099 | 27 | 0.01286 | 33 | 0.01665 | 24 | 0.01266 | 0.01302
127 | Добровольського, вулиця \ 77 | ЦТП | 23 | 0.00674 | 27 | 0.01061 | 33 | 0.01327 | 24 | 0.0103 | 0.01023
128 | Добровольського, вулиця \ 79 | ЦТП | 23 | 0.01126 | 27 | 0.0144 | 33 | 0.01859 | 24 | 0.0141 | 0.01459
129 | Добровольського, вулиця \ 8 | ЦТП | 23 | 0.01059 | 27 | 0.01458 | 33 | 0.01859 | 24 | 0.01355 | 0.01433
130 | Добровольського, вулиця \ 81 | ЦТП | 23 | 0.00895 | 27 | 0.01377 | 33 | 0.0172 | 24 | 0.01383 | 0.01344
131 | Добровольського, вулиця \ 83 | ЦТП | 23 | 0.00904 | 27 | 0.01145 | 33 | 0.01515 | 24 | 0.01166 | 0.01182
132 | Добровольського, вулиця \ 85 | ЦТП | 23 | 0.01398 | 27 | 0.01884 | 33 | 0.02389 | 24 | 0.01821 | 0.01873
133 | Добровольського, вулиця \ 87 | ЦТП | 23 | 0.01149 | 27 | 0.01532 | 33 | 0.01865 | 24 | 0.01504 | 0.01512
134 | Добровольського, вулиця \ 89 | ЦТП | 23 | 0.01112 | 27 | 0.01439 | 33 | 0.0182 | 24 | 0.01393 | 0.01441
135 | Добровольського, вулиця \ 9 | ЦТП | 23 | 0.01096 | 27 | 0.01572 | 33 | 0.01952 | 25 | 0.01663 | 0.01571
136 | Добровольського, вулиця \ 91 | ЦТП | 23 | 0.0093 | 27 | 0.01217 | 33 | 0.01562 | 24 | 0.01191 | 0.01225
137 | Конституції, вулиця \ 10 | ЦТП | 23 | 0.00925 | 27 | 0.01264 | 33 | 0.01615 | 24 | 0.01163 | 0.01242
138 | Конституції, вулиця \ 14 | ЦТП | 23 | 0.01053 | 27 | 0.01434 | 33 | 0.01863 | 24 | 0.01334 | 0.01421
139 | Конституції, вулиця \ 16 | ЦТП | 23 | 0.0099 | 27 | 0.01422 | 33 | 0.01759 | 24 | 0.01204 | 0.01344
140 | Конституції, вулиця \ 18 | ЦТП | 24 | 0.01146 | 27 | 0.01814 | 34 | 0.02277 | 23 | 0.01731 | 0.01742
141 | Конституції, вулиця \ 22 | ЦТП | 23 | 0.0098 | 27 | 0.01719 | 33 | 0.0211 | 24 | 0.01738 | 0.01637
142 | Конституції, вулиця \ 24 | ЦТП | 23 | 0.01006 | 27 | 0.01492 | 33 | 0.01856 | 24 | 0.01336 | 0.01422
143 | Конституції, вулиця \ 36 | ЦТП | 23 | 0.00995 | 27 | 0.01428 | 33 | 0.01819 | 24 | 0.01334 | 0.01394
144 | Конституції, вулиця \ 40 | ЦТП | 23 | 0.00919 | 27 | 0.01263 | 33 | 0.01652 | 24 | 0.01174 | 0.01252
145 | Конституції, вулиця \ 42 | ЦТП | 23 | 0.00821 | 27 | 0.01232 | 33 | 0.01612 | 24 | 0.01232 | 0.01224
146 | Конституції, вулиця \ 44 | ЦТП | 23 | 0.00999 | 27 | 0.01565 | 33 | 0.02002 | 24 | 0.0154 | 0.01526
147 | Конституції, вулиця \ 46 | ЦТП | 24 | 0.00974 | 26 | 0.01415 | 33 | 0.01804 | 25 | 0.01419 | 0.01403
148 | Космонавтів, вулиця \ 1 | ІТП | 23 | 0.01166 | 27 | 0.01561 | 33 | 0.02113 | 24 | 0.01706 | 0.01636
149 | Космонавтів, вулиця \ 15 | ІТП | 23 | 0.01149 | 27 | 0.01629 | 33 | 0.02098 | 24 | 0.0152 | 0.01599
150 | Космонавтів, вулиця \ 17 | ІТП | 24 | 0.01023 | 26 | 0.01485 | 33 | 0.01936 | 24 | 0.01403 | 0.01462
151 | Космонавтів, вулиця \ 19 | ІТП | 23 | 0.01039 | 27 | 0.01455 | 33 | 0.01748 | 24 | 0.01289 | 0.01383
152 | Космонавтів, вулиця \ 21 | ІТП | 23 | 0.01111 | 27 | 0.01477 | 33 | 0.01908 | 24 | 0.01361 | 0.01464
153 | Космонавтів, вулиця \ 23 | ІТП | 23 | 0.01183 | 27 | 0.01587 | 33 | 0.02045 | 24 | 0.0147 | 0.01571
154 | Космонавтів, вулиця \ 25 | ІТП | 23 | 0.01145 | 27 | 0.01549 | 33 | 0.01923 | 24 | 0.01366 | 0.01496
155 | Космонавтів, вулиця \ 27 | ІТП | 23 | 0.01196 | 27 | 0.01602 | 33 | 0.02328 | 24 | 0.01782 | 0.01727
156 | Космонавтів, вулиця \ 3 | ІТП | 23 | 0.01234 | 27 | 0.01628 | 33 | 0.02056 | 24 | 0.01216 | 0.01533
157 | Космонавтів, вулиця \ 5 | ІТП | 23 | 0.00994 | 27 | 0.0131 | 33 | 0.01954 | 24 | 0.01444 | 0.01425
158 | Космонавтів, вулиця \ 6 | ІТП | 23 | 0.01373 | 27 | 0.01876 | 33 | 0.02342 | 24 | 0.01715 | 0.01826
159 | Космонавтів, вулиця \ 7 | ІТП | 23 | 0.0112 | 27 | 0.01565 | 33 | 0.01893 | 24 | 0.01423 | 0.015
160 | Космонавтів, вулиця \ 9 | ІТП | 23 | 0.01215 | 27 | 0.01651 | 33 | 0.02176 | 24 | 0.01605 | 0.01662
161 | Миру, вулиця \ 1 | ІТП | 23 | 0.01078 | 27 | 0.01459 | 33 | 0.01905 | 24 | 0.01372 | 0.01453
162 | Миру, вулиця \ 11 | ІТП | 23 | 0.00868 | 27 | 0.01274 | 33 | 0.01634 | 24 | 0.0121 | 0.01246
163 | Миру, вулиця \ 13 | ІТП | 23 | 0.00839 | 27 | 0.01282 | 33 | 0.013 | 24 | 0.01128 | 0.01137
164 | Миру, вулиця \ 17 | ІТП | 23 | 0.01149 | 27 | 0.01468 | 33 | 0.01843 | 24 | 0.01305 | 0.01441
165 | Миру, вулиця \ 19 | ІТП | 23 | 0.01465 | 27 | 0.02 | 33 | 0.02579 | 24 | 0.01857 | 0.01975
166 | Миру, вулиця \ 21 | ІТП | 23 | 0.01196 | 27 | 0.01602 | 33 | 0.02157 | 24 | 0.01495 | 0.01612
167 | Миру, вулиця \ 22 | ІТП | 23 | 0.012 | 27 | 0.01452 | 33 | 0.01958 | 24 | 0.01398 | 0.01502
168 | Миру, вулиця \ 23 | ІТП | 23 | 0.0139 | 27 | 0.01765 | 33 | 0.02262 | 24 | 0.01601 | 0.01754
169 | Миру, вулиця \ 27 | ІТП | 23 | 0.00912 | 27 | 0.01185 | 33 | 0.01586 | 24 | 0.01313 | 0.01249
170 | Миру, вулиця \ 3 | ІТП | 23 | 0.0105 | 27 | 0.01435 | 33 | 0.01838 | 24 | 0.01327 | 0.01413
171 | Миру, вулиця \ 31 | ЦТП | 24 | 0.01103 | 27 | 0.01735 | 33 | 0.02101 | 24 | 0.0153 | 0.01617
172 | Миру, вулиця \ 7 | ІТП | 23 | 0.0101 | 27 | 0.01321 | 33 | 0.01712 | 24 | 0.01233 | 0.01319
173 | Миру, вулиця \ 8 | ІТП | 23 | 0.01343 | 27 | 0.01902 | 33 | 0.02473 | 24 | 0.01791 | 0.01877
174 | Миру, вулиця \ 9 | ІТП | 23 | 0.01027 | 27 | 0.01507 | 33 | 0.01997 | 24 | 0.01587 | 0.01529
175 | Молодіжна, вулиця \ 10 | ІТП | 24 | 0.01332 | 28 | 0.02041 | 31 | 0.02238 | 24 | 0.01748 | 0.0184
176 | Молодіжна, вулиця \ 12 | ІТП | 23 | 0.01023 | 27 | 0.01479 | 33 | 0.01959 | 24 | 0.01332 | 0.01448
177 | Молодіжна, вулиця \ 15 | ІТП | 27 | 0.01532 | 25 | 0.01758 | 31 | 0.02186 | 24 | 0.01699 | 0.01794
178 | Молодіжна, вулиця \ 17 | ІТП | 27 | 0.01532 | 25 | 0.01758 | 31 | 0.02186 | 24 | 0.01699 | 0.01794
179 | Молодіжна, вулиця \ 18 | ІТП | 23 | 0.01198 | 27 | 0.01476 | 33 | 0.01699 | 24 | 0.0163 | 0.01501
180 | Молодіжна, вулиця \ 19 | ІТП | 27 | 0.01532 | 25 | 0.01758 | 31 | 0.02186 | 24 | 0.01699 | 0.01794
181 | Молодіжна, вулиця \ 20 | ІТП | 23 | 0.011 | 27 | 0.01467 | 33 | 0.01953 | 24 | 0.01387 | 0.01477
182 | Молодіжна, вулиця \ 21 | ІТП | 23 | 0.01009 | 27 | 0.01436 | 33 | 0.0185 | 24 | 0.01327 | 0.01405
183 | Молодіжна, вулиця \ 22 | ІТП | 23 | 0.01123 | 27 | 0.01525 | 33 | 0.01971 | 24 | 0.01423 | 0.01511
184 | Молодіжна, вулиця \ 4 | ІТП | 24 | 0.0109 | 26 | 0.01423 | 33 | 0.0186 | 24 | 0.01397 | 0.01443
185 | Молодіжна, вулиця \ 5 | ІТП | 27 | 0.01753 | 25 | 0.02037 | 31 | 0.02504 | 24 | 0.02028 | 0.02081
186 | Молодіжна, вулиця \ 6 | ІТП | 23 | 0.00808 | 27 | 0.01142 | 33 | 0.01524 | 24 | 0.01087 | 0.0114
187 | Молодіжна, вулиця \ 7 | ІТП | 27 | 0.01753 | 25 | 0.02037 | 31 | 0.02504 | 24 | 0.02028 | 0.02081
188 | Молодіжна, вулиця \ 9 | ІТП | 27 | 0.01753 | 25 | 0.02037 | 31 | 0.02504 | 24 | 0.02028 | 0.02081
189 | Молодіжний, провулок \ 10 | ІТП | 23 | 0.01371 | 27 | 0.0202 | 33 | 0.02659 | 24 | 0.01935 | 0.01996
190 | Молодіжний, провулок \ 2 | ІТП | 23 | 0.01318 | 27 | 0.01811 | 33 | 0.02584 | 24 | 0.01843 | 0.01889
191 | Молодіжний, провулок \ 20 | ІТП | 23 | 0.01385 | 27 | 0.01755 | 33 | 0.02425 | 24 | 0.01453 | 0.01754
192 | Молодіжний, провулок \ 30 | ІТП | 23 | 0.01766 | 27 | 0.01979 | 33 | 0.02953 | 24 | 0.02269 | 0.02242
193 | Молодіжний, провулок \ 4 | ІТП | 23 | 0.01132 | 27 | 0.01721 | 33 | 0.02306 | 24 | 0.01648 | 0.01702
194 | Молодіжний, провулок \ 42 | ІТП | 23 | 0.01281 | 27 | 0.01746 | 33 | 0.02333 | 24 | 0.01632 | 0.01748
195 | Молодіжний, провулок \ 46 | ІТП | 23 | 0.0068 | 27 | 0.00798 | 33 | 0.01076 | 24 | 0.00925 | 0.0087
196 | Молодіжний, провулок \ 52 | ІТП | 23 | 0.0104 | 27 | 0.01694 | 33 | 0.02145 | 24 | 0.01638 | 0.01629
197 | Озерна, вулиця \ 4 | ІТП | 24 | 0.00987 | 26 | 0.01499 | 35 | 0.02138 | 26 | 0.01688 | 0.01578
198 | Озерна, вулиця \ 6 | ІТП | 24 | 0.00987 | 26 | 0.01499 | 35 | 0.02138 | 26 | 0.01688 | 0.01578
199 | Першопрохідців, вулиця \ 3 | ЦТП | 24 | 0.02455 | 30 | 0.02233 | 31 | 0.01481 | 30 | 0.01556 | 0.01931
200 | Першопрохідців, вулиця \ 5 | ЦТП | 24 | 0.00986 | 30 | 0.00825 | 31 | 0.00745 | 31 | 0.004415 | 0.0074938
201 | Поpтова, вулиця \ 1 | ІТП | 27 | 0.01065 | 23 | 0.0122 | 33 | 0.01938 | 24 | 0.01373 | 0.01399
202 | Поpтова, вулиця \ 11 | ЦТП | 23 | 0.01121 | 27 | 0.01555 | 33 | 0.02035 | 24 | 0.01472 | 0.01546
203 | Поpтова, вулиця \ 3 | ІТП | 23 | 0.01307 | 27 | 0.02648 | 33 | 0.02453 | 24 | 0.0181 | 0.02054
204 | Поpтова, вулиця \ 5 | ЦТП | 23 | 0.01222 | 27 | 0.01788 | 33 | 0.02141 | 24 | 0.0161 | 0.01691
205 | Поpтова, вулиця \ 7 | ЦТП | 23 | 0.01197 | 27 | 0.0167 | 33 | 0.02028 | 24 | 0.01515 | 0.01602
206 | Поpтова, вулиця \ 9 | ЦТП | 23 | 0.01256 | 27 | 0.01588 | 33 | 0.02019 | 24 | 0.01482 | 0.01586
207 | Стpони, вулиця \ 12 | ІТП | 27 | 0.01417 | 24 | 0.01525 | 32 | 0.01949 | 24 | 0.01467 | 0.01589
208 | Стpони, вулиця \ 19 | ІТП | 23 | 0.00926 | 27 | 0.01411 | 33 | 0.01688 | 24 | 0.01178 | 0.01301
209 | Стpони, вулиця \ 2 | ІТП | 23 | 0.01255 | 27 | 0.01727 | 33 | 0.02113 | 24 | 0.01604 | 0.01675
210 | Стpони, вулиця \ 23 | ІТП | 23 | 0.00916 | 27 | 0.01453 | 33 | 0.01783 | 24 | 0.01306 | 0.01365
211 | Стpони, вулиця \ 4 | ІТП | 24 | 0.01055 | 28 | 0.01197 | 33 | 0.01498 | 28 | 0.01409 | 0.0129
212 | Стpони, вулиця \ 6 | ІТП | 23 | 0.01057 | 27 | 0.01521 | 33 | 0.01908 | 24 | 0.01393 | 0.0147
213 | Стpони, вулиця \ 8 | ІТП | 23 | 0.01179 | 27 | 0.01572 | 33 | 0.02074 | 24 | 0.0149 | 0.01579
214 | Шевченка, вулиця \ 11 | ІТП | 24 | 0.00987 | 26 | 0.01499 | 35 | 0.02138 | 26 | 0.01688 | 0.01578
215 | Шевченка, вулиця \ 9 | ІТП | 24 | 0.00987 | 26 | 0.01499 | 35 | 0.02138 | 26 | 0.01688 | 0.01578
Середнє значення |  |  |  | 0.011075 |  | 0.015503 |  | 0.019643 |  | 0.014704 | 0.015231
Середнє споживання теплової енергії (Гкал на 1м2) по житловим будинкам
за період листопад, грудень 2022 р., січень, лютий 2023р,.
№ п/п | Будинок | Тип | листопад 2022р. |  | грудень 2022р. |  | січень 2023р. |  | лютий 2023р. |  | Середня
|  |  | Кіл-ть дн. | Гкал на м2 | Кіл-ть дн. | Гкал на м2 | Кіл-ть дн. | Гкал на м2 | Кіл-ть дн. | Гкал на м2 | Гкал на м2
1 | Добровольського, вулиця\ 93 | ЦТП | 24 | 0.00312 | 24 | 0.0066 | 34 | 0.00788 | 30 | 0.00791 | 0.0063775
2 | Добровольського, вулиця\ 97(1-6під.) | ЦТП | 24 | 0.0037977 | 24 | 0.00972 | 31 | 0.00982 | 30 | 0.00965 | 0.0082469
3 | Конституції, вулиця\ 48 | ЦТП | 24 | 0.009747 | 24 | 0.01652 | 31 | 0.01845 | 30 | 0.02358 | 0.017074
2 | Миру, вулиця\ 20 | ІТП | 23 | 0.0076829 | 23 | 0.01133 | 34 | 0.01505 | 30 | 0.01335 | 0.011853

## Лист2
Період лютий 2023р. - 23/01/2023-15/02/2023р.р. (24 доби)