## Лист1
Гкал на м2 по особовим рахункам без квартир з індивідуальними лічильниками
за період листопад 2023р..
№ п/п | Будинок | Тип | листопад 2023 р. |  | Середня
|  |  | Кіл-ть діб | Гкал на м2 | Гкал на м2
1 | Героїв Дніпра, проспект \ 009 | ІТП | 14 | 0.006 | 0.006
2 | Героїв Дніпра, проспект \ 036 | ІТП | 18 | 0.00795 | 0.00795
3 | Героїв Дніпра, проспект \ 10 | ІТП | 18 | 0.00953 | 0.00953
4 | Героїв Дніпра, проспект \ 102 | ЦТП | 19 | 0.00946 | 0.00946
5 | Героїв Дніпра, проспект \ 11 | ІТП | 11 | 0.00778 | 0.00778
6 | Героїв Дніпра, проспект \ 12 | ІТП | 18 | 0.01039 | 0.01039
7 | Героїв Дніпра, проспект \ 13 | ЦТП | 18 | 0.00959 | 0.00959
8 | Героїв Дніпра, проспект \ 14 | ІТП | 18 | 0.00948 | 0.00948
9 | Героїв Дніпра, проспект \ 16 | ІТП | 18 | 0.0105 | 0.0105
10 | Героїв Дніпра, проспект \ 17 | ЦТП | 18 | 0.00939 | 0.00939
11 | Героїв Дніпра, проспект \ 18 | ІТП | 18 | 0.00839 | 0.00839
12 | Героїв Дніпра, проспект \ 2 | ІТП | 18 | 0.01163 | 0.01163
13 | Героїв Дніпра, проспект \ 20 | ІТП | 18 | 0.00981 | 0.00981
14 | Героїв Дніпра, проспект \ 21 | ЦТП | 18 | 0.00794 | 0.00794
15 | Героїв Дніпра, проспект \ 22 | ІТП | 18 | 0.00829 | 0.00829
16 | Героїв Дніпра, проспект \ 23 | ЦТП | 20 | 0.00928 | 0.00928
17 | Героїв Дніпра, проспект \ 24 | ІТП | 18 | 0.00882 | 0.00882
18 | Героїв Дніпра, проспект \ 25 | ЦТП | 18 | 0.01168 | 0.01168
19 | Героїв Дніпра, проспект \ 27 | ЦТП | 18 | 0.00928 | 0.00928
20 | Героїв Дніпра, проспект \ 28 | ІТП | 18 | 0.01114 | 0.01114
21 | Героїв Дніпра, проспект \ 3 | ІТП | 11 | 0.00706 | 0.00706
22 | Героїв Дніпра, проспект \ 30 | ІТП | 18 | 0.00766 | 0.00766
23 | Героїв Дніпра, проспект \ 31 | ЦТП | 18 | 0.00774 | 0.00774
24 | Героїв Дніпра, проспект \ 32 | ІТП | 18 | 0.00811 | 0.00811
25 | Героїв Дніпра, проспект \ 33 | ЦТП | 18 | 0.00876 | 0.00876
26 | Героїв Дніпра, проспект \ 34 | ІТП | 18 | 0.00795 | 0.00795
27 | Героїв Дніпра, проспект \ 35 | ЦТП | 18 | 0.01126 | 0.01126
28 | Героїв Дніпра, проспект \ 36 | ІТП | 18 | 0.00775 | 0.00775
29 | Героїв Дніпра, проспект \ 4 | ІТП | 18 | 0.00917 | 0.00917
30 | Героїв Дніпра, проспект \ 40 | ІТП | 15 | 0.00523 | 0.00523
31 | Героїв Дніпра, проспект \ 41 | ЦТП | 18 | 0.00967 | 0.00967
32 | Героїв Дніпра, проспект \ 42 | ЦТП | 18 | 0.00953 | 0.00953
33 | Героїв Дніпра, проспект \ 43 | ЦТП | 18 | 0.00893 | 0.00893
34 | Героїв Дніпра, проспект \ 45 | ЦТП | 18 | 0.00937 | 0.00937
35 | Героїв Дніпра, проспект \ 46 | ЦТП | 18 | 0.00987 | 0.00987
36 | Героїв Дніпра, проспект \ 47 | ЦТП | 18 | 0.01199 | 0.01199
37 | Героїв Дніпра, проспект \ 48 | ЦТП | 18 | 0.01028 | 0.01028
38 | Героїв Дніпра, проспект \ 49 | ЦТП | 18 | 0.01046 | 0.01046
39 | Героїв Дніпра, проспект \ 51 | ЦТП | 18 | 0.00891 | 0.00891
40 | Героїв Дніпра, проспект \ 53 | ЦТП | 18 | 0.00924 | 0.00924
41 | Героїв Дніпра, проспект \ 54 | ЦТП | 18 | 0.00763 | 0.00763
42 | Героїв Дніпра, проспект \ 55 | ЦТП | 18 | 0.00799 | 0.00799
43 | Героїв Дніпра, проспект \ 57 | ЦТП | 18 | 0.00863 | 0.00863
44 | Героїв Дніпра, проспект \ 58 | ЦТП | 18 | 0.01051 | 0.01051
45 | Героїв Дніпра, проспект \ 59 | ЦТП | 18 | 0.00856 | 0.00856
46 | Героїв Дніпра, проспект \ 61 | ЦТП | 18 | 0.00795 | 0.00795
47 | Героїв Дніпра, проспект \ 62 | ЦТП | 18 | 0.00977 | 0.00977
48 | Героїв Дніпра, проспект \ 63 | ЦТП | 18 | 0.00622 | 0.00622
49 | Героїв Дніпра, проспект \ 64 | ЦТП | 18 | 0.00833 | 0.00833
50 | Героїв Дніпра, проспект \ 65 | ЦТП | 18 | 0.00641 | 0.00641
51 | Героїв Дніпра, проспект \ 66 | ЦТП | 18 | 0.00735 | 0.00735
52 | Героїв Дніпра, проспект \ 67 | ЦТП | 19 | 0.01044 | 0.01044
53 | Героїв Дніпра, проспект \ 68 | ЦТП | 18 | 0.00965 | 0.00965
54 | Героїв Дніпра, проспект \ 69 | ЦТП | 19 | 0.00957 | 0.00957
55 | Героїв Дніпра, проспект \ 71 | ЦТП | 18 | 0.01101 | 0.01101
56 | Героїв Дніпра, проспект \ 72 | ЦТП | 19 | 0.01 | 0.01
57 | Героїв Дніпра, проспект \ 73 | ЦТП | 19 | 0.01076 | 0.01076
58 | Героїв Дніпра, проспект \ 74 | ЦТП | 19 | 0.0108 | 0.0108
59 | Героїв Дніпра, проспект \ 77 | ЦТП | 18 | 0.01013 | 0.01013
60 | Героїв Дніпра, проспект \ 78 | ЦТП | 18 | 0.00785 | 0.00785
61 | Героїв Дніпра, проспект \ 79 | ЦТП | 18 | 0.01014 | 0.01014
62 | Героїв Дніпра, проспект \ 8 | ІТП | 18 | 0.01019 | 0.01019
63 | Героїв Дніпра, проспект \ 80 | ЦТП | 17 | 0.0086 | 0.0086
64 | Героїв Дніпра, проспект \ 81 | ЦТП | 18 | 0.01027 | 0.01027
65 | Героїв Дніпра, проспект \ 83 | ЦТП | 18 | 0.00839 | 0.00839
66 | Героїв Дніпра, проспект \ 86 | ЦТП | 19 | 0.0103 | 0.0103
67 | Героїв Дніпра, проспект \ 88 | ЦТП | 19 | 0.01054 | 0.01054
68 | Героїв Дніпра, проспект \ 89 | ЦТП | 18 | 0.00564 | 0.00564
69 | Героїв Дніпра, проспект \ 9 | ІТП | 18 | 0.00638 | 0.00638
70 | Героїв Дніпра, проспект \ 94 | ЦТП | 19 | 0.00935 | 0.00935
71 | Гірників, вулиця \ 1 | ІТП | 18 | 0.01072 | 0.01072
72 | Гірників, вулиця \ 13 | ІТП | 18 | 0.00897 | 0.00897
73 | Гірників, вулиця \ 14 | ІТП | 19 | 0.01108 | 0.01108
74 | Гірників, вулиця \ 15 | ІТП | 17 | 0.00859 | 0.00859
75 | Гірників, вулиця \ 16 | ІТП | 19 | 0.01297 | 0.01297
76 | Гірників, вулиця \ 17 | ІТП | 19 | 0.00881 | 0.00881
77 | Гірників, вулиця \ 19 | ІТП | 19 | 0.00978 | 0.00978
78 | Гірників, вулиця \ 20 | ІТП | 18 | 0.01015 | 0.01015
79 | Гірників, вулиця \ 22 | ІТП | 19 | 0.01082 | 0.01082
80 | Гірників, вулиця \ 23 | ІТП | 18 | 0.00771 | 0.00771
81 | Гірників, вулиця \ 24 | ІТП | 18 | 0.00942 | 0.00942
82 | Гірників, вулиця \ 25 | ІТП | 18 | 0.00945 | 0.00945
83 | Гірників, вулиця \ 26 | ІТП | 18 | 0.00912 | 0.00912
84 | Гірників, вулиця \ 27 | ІТП | 18 | 0.01187 | 0.01187
85 | Гірників, вулиця \ 28 | ІТП | 18 | 0.00885 | 0.00885
86 | Гірників, вулиця \ 3 | ІТП | 18 | 0.00778 | 0.00778
87 | Гірників, вулиця \ 30 | ІТП | 18 | 0.00867 | 0.00867
88 | Гірників, вулиця \ 31 | ІТП | 18 | 0.00955 | 0.00955
89 | Гірників, вулиця \ 33 | ІТП | 18 | 0.00934 | 0.00934
90 | Гірників, вулиця \ 4 | ІТП | 18 | 0.01113 | 0.01113
91 | Гірників, вулиця \ 5 | ІТП | 18 | 0.00674 | 0.00674
92 | Гірників, вулиця \ 7 | ІТП | 18 | 0.00988 | 0.00988
93 | Гірників, вулиця \ 9 | ІТП | 18 | 0.01128 | 0.01128
94 | Добровольського, вулиця \ 035 | ЦТП | 18 | 0.01029 | 0.01029
95 | Добровольського, вулиця \ 12 | ІТП | 18 | 0.00744 | 0.00744
96 | Добровольського, вулиця \ 15 | ІТП | 18 | 0.00907 | 0.00907
97 | Добровольського, вулиця \ 16 | ІТП | 18 | 0.00999 | 0.00999
98 | Добровольського, вулиця \ 17 | ІТП | 18 | 0.00573 | 0.00573
99 | Добровольського, вулиця \ 18 | ІТП | 18 | 0.00573 | 0.00573
100 | Добровольського, вулиця \ 20 | ІТП | 18 | 0.00883 | 0.00883
101 | Добровольського, вулиця \ 21 | ІТП | 18 | 0.00958 | 0.00958
102 | Добровольського, вулиця \ 22 | ІТП | 18 | 0.00932 | 0.00932
103 | Добровольського, вулиця \ 23 | ІТП | 18 | 0.00846 | 0.00846
104 | Добровольського, вулиця \ 24 | ІТП | 17 | 0.00706 | 0.00706
105 | Добровольського, вулиця \ 25 | ІТП | 18 | 0.0081 | 0.0081
106 | Добровольського, вулиця \ 26 | ІТП | 18 | 0.00845 | 0.00845
107 | Добровольського, вулиця \ 28 | ІТП | 18 | 0.01428 | 0.01428
108 | Добровольського, вулиця \ 29 | ІТП | 17 | 0.00777 | 0.00777
109 | Добровольського, вулиця \ 31 | ІТП | 18 | 0.01 | 0.01
110 | Добровольського, вулиця \ 35 | ІТП | 18 | 0.01219 | 0.01219
111 | Добровольського, вулиця \ 37 | ІТП | 18 | 0.01126 | 0.01126
112 | Добровольського, вулиця \ 39 | ЦТП | 18 | 0.00789 | 0.00789
113 | Добровольського, вулиця \ 41 | ЦТП | 18 | 0.01054 | 0.01054
114 | Добровольського, вулиця \ 43 | ЦТП | 18 | 0.00958 | 0.00958
115 | Добровольського, вулиця \ 47 | ЦТП | 17 | 0.00825 | 0.00825
116 | Добровольського, вулиця \ 49 | ЦТП | 18 | 0.00895 | 0.00895
117 | Добровольського, вулиця \ 51 | ЦТП | 19 | 0.01076 | 0.01076
118 | Добровольського, вулиця \ 53 | ЦТП | 18 | 0.01022 | 0.01022
119 | Добровольського, вулиця \ 55 | ЦТП | 18 | 0.01098 | 0.01098
120 | Добровольського, вулиця \ 59 | ЦТП | 18 | 0.00986 | 0.00986
121 | Добровольського, вулиця \ 67 | ЦТП | 19 | 0.01025 | 0.01025
122 | Добровольського, вулиця \ 69 | ЦТП | 19 | 0.01112 | 0.01112
123 | Добровольського, вулиця \ 7 | ЦТП | 18 | 0.01082 | 0.01082
124 | Добровольського, вулиця \ 71 | ЦТП | 19 | 0.01065 | 0.01065
125 | Добровольського, вулиця \ 73 | ЦТП | 19 | 0.00882 | 0.00882
126 | Добровольського, вулиця \ 75 | ЦТП | 19 | 0.00819 | 0.00819
127 | Добровольського, вулиця \ 77 | ЦТП | 18 | 0.00591 | 0.00591
128 | Добровольського, вулиця \ 79 | ЦТП | 19 | 0.00933 | 0.00933
129 | Добровольського, вулиця \ 8 | ЦТП | 18 | 0.00905 | 0.00905
130 | Добровольського, вулиця \ 81 | ЦТП | 19 | 0.0078 | 0.0078
131 | Добровольського, вулиця \ 83 | ЦТП | 18 | 0.00703 | 0.00703
132 | Добровольського, вулиця \ 85 | ЦТП | 19 | 0.01163 | 0.01163
133 | Добровольського, вулиця \ 87 | ЦТП | 19 | 0.01062 | 0.01062
134 | Добровольського, вулиця \ 89 | ЦТП | 19 | 0.00941 | 0.00941
135 | Добровольського, вулиця \ 9 | ЦТП | 17 | 0.01007 | 0.01007
136 | Добровольського, вулиця \ 91 | ЦТП | 19 | 0.00757 | 0.00757
137 | Конституції, вулиця \ 10 | ЦТП | 18 | 0.00764 | 0.00764
138 | Конституції, вулиця \ 14 | ЦТП | 18 | 0.00882 | 0.00882
139 | Конституції, вулиця \ 16 | ЦТП | 18 | 0.00865 | 0.00865
140 | Конституції, вулиця \ 18 | ЦТП | 19 | 0.01271 | 0.01271
141 | Конституції, вулиця \ 22 | ЦТП | 18 | 0.00817 | 0.00817
142 | Конституції, вулиця \ 24 | ЦТП | 18 | 0.00867 | 0.00867
143 | Конституції, вулиця \ 36 | ЦТП | 18 | 0.00911 | 0.00911
144 | Конституції, вулиця \ 40 | ЦТП | 18 | 0.00849 | 0.00849
145 | Конституції, вулиця \ 42 | ЦТП | 18 | 0.00759 | 0.00759
146 | Конституції, вулиця \ 44 | ЦТП | 18 | 0.00841 | 0.00841
147 | Конституції, вулиця \ 46 | ЦТП | 19 | 0.00976 | 0.00976
148 | Космонавтів, вулиця \ 1 | ІТП | 18 | 0.01052 | 0.01052
149 | Космонавтів, вулиця \ 15 | ІТП | 18 | 0.00975 | 0.00975
150 | Космонавтів, вулиця \ 17 | ІТП | 18 | 0.00931 | 0.00931
151 | Космонавтів, вулиця \ 19 | ІТП | 18 | 0.00867 | 0.00867
152 | Космонавтів, вулиця \ 21 | ІТП | 18 | 0.00905 | 0.00905
153 | Космонавтів, вулиця \ 23 | ІТП | 18 | 0.00993 | 0.00993
154 | Космонавтів, вулиця \ 25 | ІТП | 18 | 0.00985 | 0.00985
155 | Космонавтів, вулиця \ 27 | ІТП | 18 | 0.01231 | 0.01231
156 | Космонавтів, вулиця \ 3 | ІТП | 18 | 0.00813 | 0.00813
157 | Космонавтів, вулиця \ 5 | ІТП | 18 | 0.0082 | 0.0082
158 | Космонавтів, вулиця \ 6 | ІТП | 18 | 0.01057 | 0.01057
159 | Космонавтів, вулиця \ 7 | ІТП | 18 | 0.00982 | 0.00982
160 | Космонавтів, вулиця \ 9 | ІТП | 18 | 0.00905 | 0.00905
161 | Миру, вулиця \ 1 | ІТП | 18 | 0.00965 | 0.00965
162 | Миру, вулиця \ 11 | ІТП | 18 | 0.00853 | 0.00853
163 | Миру, вулиця \ 13 | ІТП | 18 | 0.00712 | 0.00712
164 | Миру, вулиця \ 17 | ІТП | 18 | 0.00949 | 0.00949
165 | Миру, вулиця \ 19 | ІТП | 18 | 0.01189 | 0.01189
166 | Миру, вулиця \ 21 | ІТП | 18 | 0.00846 | 0.00846
167 | Миру, вулиця \ 22 | ІТП | 18 | 0.0101 | 0.0101
168 | Миру, вулиця \ 23 | ІТП | 18 | 0.01082 | 0.01082
169 | Миру, вулиця \ 27 | ІТП | 18 | 0.00759 | 0.00759
170 | Миру, вулиця \ 3 | ІТП | 18 | 0.0092 | 0.0092
171 | Миру, вулиця \ 31 | ЦТП | 19 | 0.01096 | 0.01096
172 | Миру, вулиця \ 7 | ІТП | 18 | 0.00738 | 0.00738
173 | Миру, вулиця \ 8 | ІТП | 20 | 0.01215 | 0.01215
174 | Миру, вулиця \ 9 | ІТП | 18 | 0.01028 | 0.01028
175 | Молодіжна, вулиця \ 10 | ІТП | 18 | 0.01152 | 0.01152
176 | Молодіжна, вулиця \ 12 | ІТП | 18 | 0.00937 | 0.00937
177 | Молодіжна, вулиця \ 15 | ІТП | 18 | 0.01128 | 0.01128
178 | Молодіжна, вулиця \ 17 | ІТП | 18 | 0.01128 | 0.01128
179 | Молодіжна, вулиця \ 18 | ІТП | 19 | 0.00842 | 0.00842
180 | Молодіжна, вулиця \ 19 | ІТП | 18 | 0.01128 | 0.01128
181 | Молодіжна, вулиця \ 20 | ІТП | 18 | 0.00877 | 0.00877
182 | Молодіжна, вулиця \ 21 | ІТП | 18 | 0.0086 | 0.0086
183 | Молодіжна, вулиця \ 22 | ІТП | 18 | 0.00874 | 0.00874
184 | Молодіжна, вулиця \ 4 | ІТП | 18 | 0.00925 | 0.00925
185 | Молодіжна, вулиця \ 5 | ІТП | 18 | 0.01407 | 0.01407
186 | Молодіжна, вулиця \ 6 | ІТП | 18 | 0.00747 | 0.00747
187 | Молодіжна, вулиця \ 7 | ІТП | 18 | 0.01407 | 0.01407
188 | Молодіжна, вулиця \ 9 | ІТП | 18 | 0.01407 | 0.01407
189 | Молодіжний, провулок \ 10 | ІТП | 18 | 0.00311 | 0.00311
190 | Молодіжний, провулок \ 2 | ІТП | 18 | 0.01206 | 0.01206
191 | Молодіжний, провулок \ 20 | ІТП | 18 | 0.01073 | 0.01073
192 | Молодіжний, провулок \ 30 | ІТП | 18 | 0.00701 | 0.00701
193 | Молодіжний, провулок \ 4 | ІТП | 18 | 0.01045 | 0.01045
194 | Молодіжний, провулок \ 42 | ІТП | 18 | 0.01131 | 0.01131
195 | Молодіжний, провулок \ 46 | ІТП | 18 | 0.00709 | 0.00709
196 | Молодіжний, провулок \ 52 | ІТП | 18 | 0.01142 | 0.01142
197 | Озерна, вулиця \ 4 | ІТП | 20 | 0.01166 | 0.01166
198 | Озерна, вулиця \ 6 | ІТП | 20 | 0.01166 | 0.01166
199 | Першопрохідців, вулиця \ 3 | ЦТП | 19 | 0.00543 | 0.00543
200 | Першопрохідців, вулиця \ 5 | ЦТП | 18 | 0.00862 | 0.00862
201 | Поpтова, вулиця \ 1 | ІТП | 18 | 0.0087 | 0.0087
202 | Поpтова, вулиця \ 11 | ЦТП | 18 | 0.01039 | 0.01039
203 | Поpтова, вулиця \ 3 | ІТП | 18 | 0.00903 | 0.00903
204 | Поpтова, вулиця \ 5 | ЦТП | 18 | 0.01021 | 0.01021
205 | Поpтова, вулиця \ 7 | ЦТП | 18 | 0.01059 | 0.01059
206 | Поpтова, вулиця \ 9 | ЦТП | 18 | 0.00647 | 0.00647
207 | Стpони, вулиця \ 12 | ІТП | 18 | 0.0101 | 0.0101
208 | Стpони, вулиця \ 19 | ІТП | 18 | 0.00727 | 0.00727
209 | Стpони, вулиця \ 2 | ІТП | 18 | 0.01057 | 0.01057
210 | Стpони, вулиця \ 23 | ІТП | 18 | 0.00724 | 0.00724
211 | Стpони, вулиця \ 4 | ІТП | 18 | 0.00735 | 0.00735
212 | Стpони, вулиця \ 6 | ІТП | 18 | 0.00898 | 0.00898
213 | Стpони, вулиця \ 8 | ІТП | 18 | 0.01169 | 0.01169
214 | Шевченка, вулиця \ 11 | ІТП | 20 | 0.01166 | 0.01166
215 | Шевченка, вулиця \ 9 | ІТП | 20 | 0.01166 | 0.01166
Середнє значення |  |  |  | 0.0093656 | 0.0093656
Середнє споживання теплової енергії (Гкал на 1м2) по житловим будинкам
за період листопад 2023р,.
№ п/п | Будинок | Тип | листопад 2023р. |  | Середня
|  |  | Кіл-ть діб | Гкал на м2 | Гкал на м2
1 | Добровольського, вулиця\ 93 | ЦТП | 18 | 0.00292 | 0.00292
2 | Добровольського, вулиця\ 97(1-6під.) | ЦТП | 18 | 0.00475 | 0.00475
3 | Конституції, вулиця\ 48 | ЦТП | 18 | 0.00738 | 0.00738
2 | Миру, вулиця\ 20 | ІТП | 13 | 0.0034 | 0.0034

## Лист2
Період листопад 2023р. - 09/11/2023-26/11/2023р.р. (18 діб)