## Лист1
Гкал на м2 по особовим рахункам без квартир з індивідуальними лічильниками
за період листопад, грудень 2023р. січень, лютий 2024р..
№ п/п | Будинок | Тип | листопад 2023 р. |  | грудень 2023 р. |  | січень 2024 р. |  | лютий 2024 р. |  | Середня
|  |  | Кіл-ть діб | Гкал на м2 | Кіл-ть діб | Гкал на м2 | Кіл-ть діб | Гкал на м2 | Кіл-ть діб | Гкал на м2 | Гкал на м2
1 | Героїв Дніпра, проспект \ 036 | ІТП | 18 | 0.00795 | 24 | 0.01215 | 32 | 0.01716 | 28 | 0.01398 | 0.01281
2 | Героїв Дніпра, проспект \ 009 | ІТП | 14 | 0.006 | 29 | 0.01691 | 31 | 0.01992 | 30 | 0.01577 | 0.01465
3 | Героїв Дніпра, проспект \ 10 | ІТП | 18 | 0.00953 | 24 | 0.01422 | 32 | 0.02005 | 28 | 0.01618 | 0.015
4 | Героїв Дніпра, проспект \ 102 | ЦТП | 19 | 0.00946 | 23 | 0.01353 | 32 | 0.0197 | 28 | 0.01627 | 0.01474
5 | Героїв Дніпра, проспект \ 11 | ІТП | 11 | 0.00778 | 30 | 0.03049 | 31 | 0.03049 | 31 | 0.03575 | 0.02613
6 | Героїв Дніпра, проспект \ 12 | ІТП | 18 | 0.01039 | 24 | 0.01431 | 32 | 0.02035 | 28 | 0.01375 | 0.0147
7 | Героїв Дніпра, проспект \ 13 | ЦТП | 18 | 0.00959 | 24 | 0.01517 | 32 | 0.02164 | 28 | 0.01706 | 0.01586
8 | Героїв Дніпра, проспект \ 14 | ІТП | 18 | 0.00948 | 24 | 0.01574 | 32 | 0.02317 | 28 | 0.019 | 0.01685
9 | Героїв Дніпра, проспект \ 16 | ІТП | 18 | 0.0105 | 24 | 0.01499 | 32 | 0.02107 | 28 | 0.01932 | 0.01647
10 | Героїв Дніпра, проспект \ 17 | ЦТП | 18 | 0.00939 | 24 | 0.01469 | 32 | 0.02099 | 28 | 0.01666 | 0.01543
11 | Героїв Дніпра, проспект \ 18 | ІТП | 18 | 0.00839 | 24 | 0.01339 | 32 | 0.01907 | 28 | 0.01607 | 0.01423
12 | Героїв Дніпра, проспект \ 2 | ІТП | 18 | 0.01163 | 24 | 0.02063 | 32 | 0.03051 | 28 | 0.02464 | 0.02185
13 | Героїв Дніпра, проспект \ 20 | ІТП | 18 | 0.00981 | 24 | 0.01697 | 32 | 0.02381 | 28 | 0.01877 | 0.01734
14 | Героїв Дніпра, проспект \ 21 | ЦТП | 18 | 0.00794 | 24 | 0.0162 | 32 | 0.02304 | 28 | 0.01842 | 0.0164
15 | Героїв Дніпра, проспект \ 22 | ІТП | 18 | 0.00829 | 24 | 0.01576 | 32 | 0.02343 | 28 | 0.01885 | 0.01658
16 | Героїв Дніпра, проспект \ 23 | ЦТП | 20 | 0.00928 | 22 | 0.01187 | 32 | 0.0189 | 29 | 0.0157 | 0.01394
17 | Героїв Дніпра, проспект \ 24 | ІТП | 18 | 0.00882 | 24 | 0.01756 | 32 | 0.02473 | 28 | 0.01985 | 0.01774
18 | Героїв Дніпра, проспект \ 25 | ЦТП | 18 | 0.01168 | 24 | 0.01605 | 32 | 0.02631 | 28 | 0.01983 | 0.01846
19 | Героїв Дніпра, проспект \ 27 | ЦТП | 18 | 0.00928 | 24 | 0.01463 | 32 | 0.02084 | 28 | 0.01662 | 0.01534
20 | Героїв Дніпра, проспект \ 28 | ІТП | 18 | 0.01114 | 24 | 0.01777 | 32 | 0.02567 | 28 | 0.0202 | 0.0187
21 | Героїв Дніпра, проспект \ 3 | ІТП | 11 | 0.00706 | 30 | 0.02251 | 31 | 0.02462 | 31 | 0.023 | 0.0193
22 | Героїв Дніпра, проспект \ 30 | ІТП | 18 | 0.00766 | 24 | 0.01156 | 32 | 0.01692 | 28 | 0.01302 | 0.01229
23 | Героїв Дніпра, проспект \ 31 | ЦТП | 18 | 0.00774 | 24 | 0.01651 | 32 | 0.02851 | 28 | 0.02162 | 0.0186
24 | Героїв Дніпра, проспект \ 32 | ІТП | 18 | 0.00811 | 24 | 0.01249 | 32 | 0.02031 | 28 | 0.01684 | 0.01444
25 | Героїв Дніпра, проспект \ 33 | ЦТП | 18 | 0.00876 | 24 | 0.01435 | 32 | 0.02046 | 28 | 0.01658 | 0.01504
26 | Героїв Дніпра, проспект \ 34 | ІТП | 18 | 0.00795 | 24 | 0.01215 | 32 | 0.01716 | 28 | 0.01398 | 0.01281
27 | Героїв Дніпра, проспект \ 35 | ЦТП | 18 | 0.01126 | 24 | 0.01894 | 32 | 0.02693 | 28 | 0.02152 | 0.01966
28 | Героїв Дніпра, проспект \ 36 | ІТП | 18 | 0.00775 | 24 | 0.01358 | 32 | 0.01978 | 28 | 0.01583 | 0.01423
29 | Героїв Дніпра, проспект \ 4 | ІТП | 18 | 0.00917 | 24 | 0.01476 | 32 | 0.01819 | 28 | 0.01476 | 0.01422
30 | Героїв Дніпра, проспект \ 40 | ІТП | 15 | 0.00523 | 27 | 0.01016 | 32 | 0.01419 | 28 | 0.00939 | 0.00974
31 | Героїв Дніпра, проспект \ 41 | ЦТП | 18 | 0.00967 | 24 | 0.01544 | 32 | 0.02191 | 28 | 0.01745 | 0.01612
32 | Героїв Дніпра, проспект \ 42 | ЦТП | 18 | 0.00953 | 24 | 0.01421 | 32 | 0.01964 | 28 | 0.01551 | 0.01472
33 | Героїв Дніпра, проспект \ 43 | ЦТП | 18 | 0.00893 | 24 | 0.01366 | 32 | 0.02529 | 31 | 0.01287 | 0.01518
34 | Героїв Дніпра, проспект \ 45 | ЦТП | 18 | 0.00937 | 24 | 0.01356 | 32 | 0.01981 | 28 | 0.01595 | 0.01467
35 | Героїв Дніпра, проспект \ 46 | ЦТП | 18 | 0.00987 | 24 | 0.01408 | 32 | 0.01973 | 28 | 0.01584 | 0.01488
36 | Героїв Дніпра, проспект \ 47 | ЦТП | 18 | 0.01199 | 24 | 0.0135 | 32 | 0.02181 | 28 | 0.01767 | 0.01624
37 | Героїв Дніпра, проспект \ 48 | ЦТП | 18 | 0.01028 | 24 | 0.01534 | 32 | 0.02171 | 28 | 0.01741 | 0.01618
38 | Героїв Дніпра, проспект \ 49 | ЦТП | 18 | 0.01046 | 24 | 0.01289 | 32 | 0.0209 | 28 | 0.01486 | 0.01478
39 | Героїв Дніпра, проспект \ 51 | ЦТП | 18 | 0.00891 | 24 | 0.01226 | 32 | 0.01938 | 28 | 0.01568 | 0.01406
40 | Героїв Дніпра, проспект \ 53 | ЦТП | 18 | 0.00924 | 24 | 0.01539 | 32 | 0.02125 | 28 | 0.01745 | 0.01583
41 | Героїв Дніпра, проспект \ 54 | ЦТП | 18 | 0.00763 | 24 | 0.01266 | 32 | 0.01781 | 28 | 0.01289 | 0.01275
42 | Героїв Дніпра, проспект \ 55 | ЦТП | 18 | 0.00799 | 24 | 0.01243 | 32 | 0.01782 | 28 | 0.01432 | 0.01314
43 | Героїв Дніпра, проспект \ 57 | ЦТП | 18 | 0.00863 | 24 | 0.01285 | 32 | 0.01813 | 28 | 0.01462 | 0.01356
44 | Героїв Дніпра, проспект \ 58 | ЦТП | 18 | 0.01051 | 24 | 0.01553 | 32 | 0.02168 | 28 | 0.01709 | 0.0162
45 | Героїв Дніпра, проспект \ 59 | ЦТП | 18 | 0.00856 | 24 | 0.01265 | 32 | 0.01811 | 28 | 0.01453 | 0.01346
46 | Героїв Дніпра, проспект \ 61 | ЦТП | 18 | 0.00795 | 24 | 0.01526 | 32 | 0.0216 | 28 | 0.01937 | 0.01605
47 | Героїв Дніпра, проспект \ 62 | ЦТП | 18 | 0.00977 | 24 | 0.0142 | 32 | 0.0202 | 28 | 0.01597 | 0.01504
48 | Героїв Дніпра, проспект \ 63 | ЦТП | 18 | 0.00622 | 24 | 0.01333 | 32 | 0.01895 | 28 | 0.01517 | 0.01342
49 | Героїв Дніпра, проспект \ 64 | ЦТП | 18 | 0.00833 | 24 | 0.01304 | 32 | 0.01768 | 28 | 0.01406 | 0.01328
50 | Героїв Дніпра, проспект \ 65 | ЦТП | 18 | 0.00641 | 24 | 0.01154 | 32 | 0.01795 | 28 | 0.01436 | 0.01257
51 | Героїв Дніпра, проспект \ 66 | ЦТП | 18 | 0.00735 | 24 | 0.01191 | 32 | 0.018 | 28 | 0.01458 | 0.01296
52 | Героїв Дніпра, проспект \ 67 | ЦТП | 19 | 0.01044 | 24 | 0.01453 | 31 | 0.02039 | 29 | 0.01706 | 0.0156
53 | Героїв Дніпра, проспект \ 68 | ЦТП | 18 | 0.00965 | 24 | 0.01426 | 32 | 0.02004 | 28 | 0.01637 | 0.01508
54 | Героїв Дніпра, проспект \ 69 | ЦТП | 19 | 0.00957 | 24 | 0.0131 | 31 | 0.02145 | 28 | 0.01596 | 0.01502
55 | Героїв Дніпра, проспект \ 71 | ЦТП | 18 | 0.01101 | 24 | 0.01326 | 32 | 0.01989 | 28 | 0.01583 | 0.015
56 | Героїв Дніпра, проспект \ 72 | ЦТП | 19 | 0.01 | 23 | 0.01473 | 32 | 0.0214 | 28 | 0.01741 | 0.01588
57 | Героїв Дніпра, проспект \ 73 | ЦТП | 19 | 0.01076 | 24 | 0.01509 | 31 | 0.02111 | 29 | 0.01765 | 0.01615
58 | Героїв Дніпра, проспект \ 74 | ЦТП | 19 | 0.0108 | 23 | 0.01588 | 32 | 0.02315 | 28 | 0.01864 | 0.01711
59 | Героїв Дніпра, проспект \ 77 | ЦТП | 18 | 0.01013 | 24 | 0.01546 | 32 | 0.02196 | 28 | 0.0176 | 0.01629
60 | Героїв Дніпра, проспект \ 78 | ЦТП | 18 | 0.00785 | 24 | 0.01314 | 32 | 0.01827 | 28 | 0.0147 | 0.01349
61 | Героїв Дніпра, проспект \ 79 | ЦТП | 18 | 0.01014 | 24 | 0.01534 | 32 | 0.02177 | 28 | 0.01742 | 0.01617
62 | Героїв Дніпра, проспект \ 8 | ІТП | 18 | 0.01019 | 24 | 0.01514 | 32 | 0.02409 | 28 | 0.01914 | 0.01714
63 | Героїв Дніпра, проспект \ 80 | ЦТП | 17 | 0.0086 | 25 | 0.01459 | 32 | 0.01904 | 28 | 0.01546 | 0.01442
64 | Героїв Дніпра, проспект \ 81 | ЦТП | 18 | 0.01027 | 24 | 0.01655 | 32 | 0.0235 | 28 | 0.01873 | 0.01726
65 | Героїв Дніпра, проспект \ 83 | ЦТП | 18 | 0.00839 | 24 | 0.01531 | 32 | 0.02164 | 28 | 0.01718 | 0.01563
66 | Героїв Дніпра, проспект \ 86 | ЦТП | 19 | 0.0103 | 23 | 0.01546 | 32 | 0.02235 | 28 | 0.01689 | 0.01625
67 | Героїв Дніпра, проспект \ 88 | ЦТП | 19 | 0.01054 | 23 | 0.01633 | 32 | 0.0221 | 28 | 0.01826 | 0.01681
68 | Героїв Дніпра, проспект \ 89 | ЦТП | 18 | 0.00564 | 24 | 0.01016 | 32 | 0.01311 | 28 | 0.01135 | 0.01006
69 | Героїв Дніпра, проспект \ 9 | ІТП | 18 | 0.00638 | 25 | 0.01121 | 30 | 0.01272 | 31 | 0.01115 | 0.01037
70 | Героїв Дніпра, проспект \ 94 | ЦТП | 19 | 0.00935 | 23 | 0.01211 | 32 | 0.01932 | 28 | 0.01617 | 0.01424
71 | Гірників, вулиця \ 1 | ІТП | 18 | 0.01072 | 24 | 0.01578 | 32 | 0.01997 | 28 | 0.0165 | 0.01574
72 | Гірників, вулиця \ 13 | ІТП | 18 | 0.00897 | 24 | 0.01406 | 32 | 0.02058 | 28 | 0.01631 | 0.01498
73 | Гірників, вулиця \ 14 | ІТП | 19 | 0.01108 | 23 | 0.01475 | 32 | 0.02195 | 28 | 0.01936 | 0.01678
74 | Гірників, вулиця \ 15 | ІТП | 17 | 0.00859 | 25 | 0.01282 | 32 | 0.01858 | 28 | 0.01517 | 0.01379
75 | Гірників, вулиця \ 16 | ІТП | 19 | 0.01297 | 23 | 0.01619 | 32 | 0.02364 | 28 | 0.01879 | 0.0179
76 | Гірників, вулиця \ 17 | ІТП | 19 | 0.00881 | 23 | 0.01192 | 32 | 0.01792 | 28 | 0.01443 | 0.01327
77 | Гірників, вулиця \ 19 | ІТП | 19 | 0.00978 | 23 | 0.01332 | 32 | 0.01997 | 28 | 0.01592 | 0.01474
78 | Гірників, вулиця \ 20 | ІТП | 18 | 0.01015 | 24 | 0.01482 | 32 | 0.02078 | 28 | 0.01682 | 0.01564
79 | Гірників, вулиця \ 22 | ІТП | 19 | 0.01082 | 23 | 0.01446 | 32 | 0.02168 | 28 | 0.01729 | 0.01606
80 | Гірників, вулиця \ 23 | ІТП | 18 | 0.00771 | 24 | 0.01175 | 32 | 0.01689 | 28 | 0.01354 | 0.01247
81 | Гірників, вулиця \ 24 | ІТП | 18 | 0.00942 | 24 | 0.01593 | 32 | 0.0241 | 28 | 0.01942 | 0.01722
82 | Гірників, вулиця \ 25 | ІТП | 18 | 0.00945 | 24 | 0.0169 | 32 | 0.02435 | 28 | 0.01948 | 0.01755
83 | Гірників, вулиця \ 26 | ІТП | 18 | 0.00912 | 24 | 0.01318 | 32 | 0.01886 | 28 | 0.01513 | 0.01407
84 | Гірників, вулиця \ 27 | ІТП | 18 | 0.01187 | 24 | 0.01635 | 32 | 0.02327 | 28 | 0.02074 | 0.01806
85 | Гірників, вулиця \ 28 | ІТП | 18 | 0.00885 | 24 | 0.01259 | 32 | 0.0181 | 28 | 0.01458 | 0.01353
86 | Гірників, вулиця \ 3 | ІТП | 18 | 0.00778 | 24 | 0.01202 | 32 | 0.01777 | 28 | 0.01413 | 0.01293
87 | Гірників, вулиця \ 30 | ІТП | 18 | 0.00867 | 24 | 0.01243 | 32 | 0.01784 | 28 | 0.01442 | 0.01334
88 | Гірників, вулиця \ 31 | ІТП | 18 | 0.00955 | 24 | 0.01402 | 32 | 0.02056 | 28 | 0.01723 | 0.01534
89 | Гірників, вулиця \ 33 | ІТП | 18 | 0.00934 | 24 | 0.01421 | 32 | 0.02013 | 28 | 0.01619 | 0.01497
90 | Гірників, вулиця \ 4 | ІТП | 18 | 0.01113 | 24 | 0.01802 | 32 | 0.02601 | 28 | 0.02084 | 0.019
91 | Гірників, вулиця \ 5 | ІТП | 18 | 0.00674 | 24 | 0.01157 | 32 | 0.01811 | 28 | 0.01327 | 0.01242
92 | Гірників, вулиця \ 7 | ІТП | 18 | 0.00988 | 24 | 0.01603 | 32 | 0.02259 | 28 | 0.01803 | 0.01663
93 | Гірників, вулиця \ 9 | ІТП | 18 | 0.01128 | 24 | 0.01741 | 32 | 0.02535 | 28 | 0.02028 | 0.01858
94 | Добровольського, вулиця \ 035 | ЦТП | 18 | 0.01029 | 24 | 0.01632 | 32 | 0.02305 | 28 | 0.01836 | 0.01701
95 | Добровольського, вулиця \ 12 | ІТП | 18 | 0.00744 | 24 | 0.01251 | 32 | 0.01795 | 28 | 0.01436 | 0.01307
96 | Добровольського, вулиця \ 15 | ІТП | 18 | 0.00907 | 24 | 0.01338 | 32 | 0.01969 | 28 | 0.01584 | 0.0145
97 | Добровольського, вулиця \ 16 | ІТП | 18 | 0.00999 | 24 | 0.02089 | 32 | 0.02958 | 28 | 0.02275 | 0.0208
98 | Добровольського, вулиця \ 17 | ІТП | 18 | 0.00573 | 24 | 0.01121 | 32 | 0.0206 | 28 | 0.01653 | 0.01352
99 | Добровольського, вулиця \ 18 | ІТП | 18 | 0.00573 | 24 | 0.0105 | 32 | 0.01476 | 28 | 0.01093 | 0.01048
100 | Добровольського, вулиця \ 20 | ІТП | 18 | 0.00883 | 24 | 0.01349 | 32 | 0.01947 | 28 | 0.0156 | 0.01435
101 | Добровольського, вулиця \ 21 | ІТП | 18 | 0.00958 | 24 | 0.01377 | 32 | 0.01963 | 28 | 0.0159 | 0.01472
102 | Добровольського, вулиця \ 22 | ІТП | 18 | 0.00932 | 24 | 0.01834 | 32 | 0.02525 | 28 | 0.02031 | 0.01831
103 | Добровольського, вулиця \ 23 | ІТП | 18 | 0.00846 | 24 | 0.01483 | 32 | 0.02055 | 28 | 0.01775 | 0.0154
104 | Добровольського, вулиця \ 24 | ІТП | 17 | 0.00706 | 25 | 0.01066 | 31 | 0.01514 | 29 | 0.0123 | 0.01129
105 | Добровольського, вулиця \ 25 | ІТП | 18 | 0.0081 | 24 | 0.01225 | 32 | 0.01755 | 28 | 0.01333 | 0.01281
106 | Добровольського, вулиця \ 26 | ІТП | 18 | 0.00845 | 24 | 0.01419 | 32 | 0.02153 | 28 | 0.01722 | 0.01535
107 | Добровольського, вулиця \ 28 | ІТП | 18 | 0.01428 | 24 | 0.02131 | 32 | 0.03142 | 28 | 0.02481 | 0.02296
108 | Добровольського, вулиця \ 29 | ІТП | 17 | 0.00777 | 25 | 0.01316 | 32 | 0.01807 | 28 | 0.01371 | 0.01318
109 | Добровольського, вулиця \ 31 | ІТП | 18 | 0.01 | 24 | 0.01699 | 32 | 0.02419 | 28 | 0.01947 | 0.01766
110 | Добровольського, вулиця \ 35 | ІТП | 18 | 0.01219 | 24 | 0.01885 | 32 | 0.02742 | 28 | 0.02213 | 0.02015
111 | Добровольського, вулиця \ 37 | ІТП | 18 | 0.01126 | 23 | 0.01757 | 33 | 0.02385 | 28 | 0.02342 | 0.01902
112 | Добровольського, вулиця \ 39 | ЦТП | 18 | 0.00789 | 24 | 0.01304 | 32 | 0.01779 | 28 | 0.01434 | 0.01326
113 | Добровольського, вулиця \ 41 | ЦТП | 18 | 0.01054 | 24 | 0.01595 | 32 | 0.02267 | 28 | 0.01804 | 0.0168
114 | Добровольського, вулиця \ 43 | ЦТП | 18 | 0.00958 | 24 | 0.01404 | 32 | 0.02008 | 28 | 0.01537 | 0.01477
115 | Добровольського, вулиця \ 47 | ЦТП | 17 | 0.00825 | 25 | 0.01356 | 32 | 0.01794 | 28 | 0.01455 | 0.01358
116 | Добровольського, вулиця \ 49 | ЦТП | 18 | 0.00895 | 24 | 0.01334 | 32 | 0.01903 | 28 | 0.01522 | 0.01414
117 | Добровольського, вулиця \ 51 | ЦТП | 19 | 0.01076 | 24 | 0.01449 | 31 | 0.0204 | 29 | 0.01699 | 0.01566
118 | Добровольського, вулиця \ 53 | ЦТП | 18 | 0.01022 | 24 | 0.0151 | 32 | 0.02176 | 28 | 0.01722 | 0.01608
119 | Добровольського, вулиця \ 55 | ЦТП | 18 | 0.01098 | 24 | 0.01885 | 32 | 0.02549 | 28 | 0.01802 | 0.01834
120 | Добровольського, вулиця \ 59 | ЦТП | 18 | 0.00986 | 24 | 0.01446 | 32 | 0.0187 | 28 | 0.01454 | 0.01439
121 | Добровольського, вулиця \ 67 | ЦТП | 19 | 0.01025 | 23 | 0.01325 | 32 | 0.02071 | 28 | 0.01752 | 0.01544
122 | Добровольського, вулиця \ 69 | ЦТП | 19 | 0.01112 | 23 | 0.01655 | 32 | 0.02401 | 28 | 0.01948 | 0.01779
123 | Добровольського, вулиця \ 7 | ЦТП | 18 | 0.01082 | 24 | 0.01721 | 32 | 0.02486 | 28 | 0.02086 | 0.01844
124 | Добровольського, вулиця \ 71 | ЦТП | 19 | 0.01065 | 23 | 0.0159 | 32 | 0.02324 | 28 | 0.01871 | 0.01713
125 | Добровольського, вулиця \ 73 | ЦТП | 19 | 0.00882 | 23 | 0.0133 | 32 | 0.01934 | 28 | 0.01579 | 0.01431
126 | Добровольського, вулиця \ 75 | ЦТП | 19 | 0.00819 | 23 | 0.01244 | 32 | 0.01794 | 28 | 0.01454 | 0.01328
127 | Добровольського, вулиця \ 77 | ЦТП | 18 | 0.00591 | 24 | 0.00943 | 32 | 0.01324 | 28 | 0.011 | 0.00989
128 | Добровольського, вулиця \ 79 | ЦТП | 19 | 0.00933 | 23 | 0.01386 | 32 | 0.01993 | 28 | 0.01621 | 0.01483
129 | Добровольського, вулиця \ 8 | ЦТП | 18 | 0.00905 | 24 | 0.01385 | 32 | 0.01974 | 28 | 0.01582 | 0.01461
130 | Добровольського, вулиця \ 81 | ЦТП | 19 | 0.0078 | 23 | 0.01155 | 32 | 0.01726 | 28 | 0.01352 | 0.01253
131 | Добровольського, вулиця \ 83 | ЦТП | 18 | 0.00703 | 24 | 0.01165 | 32 | 0.01629 | 28 | 0.01326 | 0.01206
132 | Добровольського, вулиця \ 85 | ЦТП | 19 | 0.01163 | 23 | 0.01758 | 32 | 0.02547 | 28 | 0.02072 | 0.01885
133 | Добровольського, вулиця \ 87 | ЦТП | 19 | 0.01062 | 23 | 0.0128 | 32 | 0.01868 | 28 | 0.01431 | 0.0141
134 | Добровольського, вулиця \ 89 | ЦТП | 19 | 0.00941 | 23 | 0.01384 | 32 | 0.01981 | 28 | 0.01606 | 0.01478
135 | Добровольського, вулиця \ 9 | ЦТП | 17 | 0.01007 | 25 | 0.01468 | 32 | 0.02012 | 28 | 0.01537 | 0.01506
136 | Добровольського, вулиця \ 91 | ЦТП | 19 | 0.00757 | 23 | 0.01171 | 32 | 0.01698 | 28 | 0.01395 | 0.01255
137 | Конституції, вулиця \ 10 | ЦТП | 18 | 0.00764 | 24 | 0.01258 | 32 | 0.01764 | 28 | 0.01411 | 0.01299
138 | Конституції, вулиця \ 14 | ЦТП | 18 | 0.00882 | 24 | 0.01344 | 32 | 0.01932 | 28 | 0.01575 | 0.01433
139 | Конституції, вулиця \ 16 | ЦТП | 18 | 0.00865 | 24 | 0.01337 | 32 | 0.01917 | 28 | 0.01552 | 0.01418
140 | Конституції, вулиця \ 18 | ЦТП | 19 | 0.01271 | 23 | 0.01643 | 32 | 0.02439 | 29 | 0.02021 | 0.01843
141 | Конституції, вулиця \ 22 | ЦТП | 18 | 0.00817 | 24 | 0.01584 | 32 | 0.02187 | 28 | 0.01668 | 0.01564
142 | Конституції, вулиця \ 24 | ЦТП | 18 | 0.00867 | 24 | 0.01318 | 32 | 0.01856 | 28 | 0.01474 | 0.01379
143 | Конституції, вулиця \ 36 | ЦТП | 18 | 0.00911 | 24 | 0.01392 | 32 | 0.01964 | 28 | 0.01588 | 0.01464
144 | Конституції, вулиця \ 40 | ЦТП | 18 | 0.00849 | 24 | 0.01255 | 32 | 0.0165 | 28 | 0.0135 | 0.01276
145 | Конституції, вулиця \ 42 | ЦТП | 18 | 0.00759 | 24 | 0.01195 | 32 | 0.01691 | 28 | 0.01366 | 0.01253
146 | Конституції, вулиця \ 44 | ЦТП | 18 | 0.00841 | 24 | 0.01427 | 32 | 0.02029 | 28 | 0.01654 | 0.01488
147 | Конституції, вулиця \ 46 | ЦТП | 19 | 0.00976 | 24 | 0.01415 | 31 | 0.01991 | 29 | 0.01438 | 0.01455
148 | Космонавтів, вулиця \ 1 | ІТП | 18 | 0.01052 | 24 | 0.01574 | 32 | 0.02162 | 28 | 0.01725 | 0.01628
149 | Космонавтів, вулиця \ 15 | ІТП | 18 | 0.00975 | 24 | 0.01516 | 32 | 0.02164 | 28 | 0.01747 | 0.01601
150 | Космонавтів, вулиця \ 17 | ІТП | 18 | 0.00931 | 24 | 0.01399 | 32 | 0.02005 | 28 | 0.01628 | 0.01491
151 | Космонавтів, вулиця \ 19 | ІТП | 18 | 0.00867 | 24 | 0.01559 | 32 | 0.02325 | 28 | 0.01876 | 0.01657
152 | Космонавтів, вулиця \ 21 | ІТП | 18 | 0.00905 | 24 | 0.01357 | 32 | 0.01947 | 28 | 0.01579 | 0.01447
153 | Космонавтів, вулиця \ 23 | ІТП | 18 | 0.00993 | 24 | 0.01456 | 32 | 0.02088 | 28 | 0.01699 | 0.01559
154 | Космонавтів, вулиця \ 25 | ІТП | 18 | 0.00985 | 24 | 0.01406 | 32 | 0.0204 | 28 | 0.01643 | 0.01519
155 | Космонавтів, вулиця \ 27 | ІТП | 18 | 0.01231 | 24 | 0.01723 | 32 | 0.02476 | 28 | 0.01872 | 0.01826
156 | Космонавтів, вулиця \ 3 | ІТП | 18 | 0.00813 | 24 | 0.01539 | 32 | 0.02223 | 28 | 0.01822 | 0.01599
157 | Космонавтів, вулиця \ 5 | ІТП | 18 | 0.0082 | 24 | 0.0146 | 32 | 0.02058 | 28 | 0.01654 | 0.01498
158 | Космонавтів, вулиця \ 6 | ІТП | 18 | 0.01057 | 24 | 0.01699 | 32 | 0.02521 | 28 | 0.0188 | 0.01789
159 | Космонавтів, вулиця \ 7 | ІТП | 18 | 0.00982 | 24 | 0.01456 | 32 | 0.0209 | 28 | 0.01694 | 0.01556
160 | Космонавтів, вулиця \ 9 | ІТП | 18 | 0.00905 | 24 | 0.01468 | 32 | 0.02147 | 28 | 0.01731 | 0.01563
161 | Миру, вулиця \ 1 | ІТП | 18 | 0.00965 | 24 | 0.01341 | 32 | 0.01943 | 28 | 0.01567 | 0.01454
162 | Миру, вулиця \ 11 | ІТП | 18 | 0.00853 | 24 | 0.01249 | 32 | 0.01737 | 28 | 0.01412 | 0.01313
163 | Миру, вулиця \ 13 | ІТП | 18 | 0.00712 | 24 | 0.01227 | 32 | 0.01729 | 28 | 0.01465 | 0.01283
164 | Миру, вулиця \ 17 | ІТП | 18 | 0.00949 | 24 | 0.01452 | 32 | 0.02096 | 28 | 0.01685 | 0.01545
165 | Миру, вулиця \ 19 | ІТП | 18 | 0.01189 | 24 | 0.01907 | 32 | 0.02756 | 28 | 0.02184 | 0.02009
166 | Миру, вулиця \ 21 | ІТП | 18 | 0.00846 | 24 | 0.01361 | 32 | 0.02046 | 28 | 0.01904 | 0.01539
167 | Миру, вулиця \ 22 | ІТП | 18 | 0.0101 | 24 | 0.01407 | 32 | 0.02019 | 28 | 0.01661 | 0.01525
168 | Миру, вулиця \ 23 | ІТП | 18 | 0.01082 | 24 | 0.01688 | 32 | 0.02401 | 28 | 0.01946 | 0.01779
169 | Миру, вулиця \ 27 | ІТП | 18 | 0.00759 | 24 | 0.01131 | 32 | 0.01911 | 28 | 0.01572 | 0.01343
170 | Миру, вулиця \ 3 | ІТП | 18 | 0.0092 | 24 | 0.0133 | 32 | 0.01921 | 28 | 0.01276 | 0.01362
171 | Миру, вулиця \ 31 | ЦТП | 19 | 0.01096 | 23 | 0.01472 | 32 | 0.02185 | 29 | 0.01798 | 0.01638
172 | Миру, вулиця \ 7 | ІТП | 18 | 0.00738 | 24 | 0.01297 | 32 | 0.01933 | 28 | 0.01183 | 0.01288
173 | Миру, вулиця \ 8 | ІТП | 20 | 0.01215 | 22 | 0.01648 | 32 | 0.02577 | 28 | 0.02082 | 0.0188
174 | Миру, вулиця \ 9 | ІТП | 18 | 0.01028 | 24 | 0.01767 | 32 | 0.02313 | 28 | 0.01887 | 0.01749
175 | Молодіжна, вулиця \ 10 | ІТП | 18 | 0.01152 | 24 | 0.01751 | 32 | 0.02474 | 28 | 0.01962 | 0.01834
176 | Молодіжна, вулиця \ 12 | ІТП | 18 | 0.00937 | 24 | 0.01435 | 32 | 0.02054 | 28 | 0.01637 | 0.01516
177 | Молодіжна, вулиця \ 15 | ІТП | 18 | 0.01128 | 24 | 0.01673 | 32 | 0.02346 | 28 | 0.01791 | 0.01735
178 | Молодіжна, вулиця \ 17 | ІТП | 18 | 0.01128 | 24 | 0.01673 | 32 | 0.02346 | 28 | 0.01791 | 0.01735
179 | Молодіжна, вулиця \ 18 | ІТП | 19 | 0.00842 | 23 | 0.01252 | 32 | 0.01882 | 28 | 0.01406 | 0.01346
180 | Молодіжна, вулиця \ 19 | ІТП | 18 | 0.01128 | 24 | 0.01673 | 32 | 0.02346 | 28 | 0.01791 | 0.01735
181 | Молодіжна, вулиця \ 20 | ІТП | 18 | 0.00877 | 24 | 0.01376 | 32 | 0.01969 | 28 | 0.01571 | 0.01448
182 | Молодіжна, вулиця \ 21 | ІТП | 18 | 0.0086 | 24 | 0.01301 | 32 | 0.01858 | 28 | 0.01488 | 0.01377
183 | Молодіжна, вулиця \ 22 | ІТП | 18 | 0.00874 | 24 | 0.01513 | 32 | 0.02215 | 28 | 0.01726 | 0.01582
184 | Молодіжна, вулиця \ 4 | ІТП | 18 | 0.00925 | 24 | 0.01461 | 32 | 0.02344 | 28 | 0.01588 | 0.01579
185 | Молодіжна, вулиця \ 5 | ІТП | 18 | 0.01407 | 24 | 0.02082 | 32 | 0.0292 | 28 | 0.02202 | 0.02153
186 | Молодіжна, вулиця \ 6 | ІТП | 18 | 0.00747 | 24 | 0.01149 | 32 | 0.01703 | 28 | 0.0136 | 0.0124
187 | Молодіжна, вулиця \ 7 | ІТП | 18 | 0.01407 | 24 | 0.02082 | 32 | 0.0292 | 28 | 0.02202 | 0.02153
188 | Молодіжна, вулиця \ 9 | ІТП | 18 | 0.01407 | 24 | 0.02082 | 32 | 0.0292 | 28 | 0.02202 | 0.02153
189 | Молодіжний, провулок \ 10 | ІТП | 18 | 0.00311 | 24 | 0.02905 | 32 | 0.02746 | 28 | 0.02171 | 0.02033
190 | Молодіжний, провулок \ 2 | ІТП | 18 | 0.01206 | 24 | 0.01884 | 32 | 0.02697 | 28 | 0.0214 | 0.01982
191 | Молодіжний, провулок \ 20 | ІТП | 18 | 0.01073 | 24 | 0.01973 | 32 | 0.02692 | 28 | 0.0209 | 0.01957
192 | Молодіжний, провулок \ 30 | ІТП | 18 | 0.00701 | 24 | 0.01288 | 32 | 0.02175 | 28 | 0.02494 | 0.01665
193 | Молодіжний, провулок \ 4 | ІТП | 18 | 0.01045 | 24 | 0.01592 | 32 | 0.02396 | 28 | 0.01901 | 0.01733
194 | Молодіжний, провулок \ 42 | ІТП | 18 | 0.01131 | 24 | 0.01694 | 32 | 0.02425 | 28 | 0.01939 | 0.01797
195 | Молодіжний, провулок \ 46 | ІТП | 18 | 0.00709 | 24 | 0.01081 | 32 | 0.01766 | 28 | 0.01367 | 0.01231
196 | Молодіжний, провулок \ 52 | ІТП | 18 | 0.01142 | 24 | 0.01641 | 32 | 0.0239 | 28 | 0.01991 | 0.01791
197 | Озерна, вулиця \ 4 | ІТП | 20 | 0.01166 | 23 | 0.01482 | 31 | 0.02116 | 29 | 0.0178 | 0.01636
198 | Озерна, вулиця \ 6 | ІТП | 20 | 0.01166 | 23 | 0.01482 | 31 | 0.02116 | 29 | 0.0178 | 0.01636
199 | Першопрохідців, вулиця \ 3 | ЦТП | 19 | 0.00543 | 24 | 0.004794 | 31 | 0.02279 | 29 | 0.01932 | 0.013083
200 | Першопрохідців, вулиця \ 5 | ЦТП | 18 | 0.00862 | 25 | 0.0039 | 31 | 0.00624 | 29 | 0.00493 | 0.0059225
201 | Поpтова, вулиця \ 1 | ІТП | 18 | 0.0087 | 24 | 0.01568 | 32 | 0.02268 | 28 | 0.01796 | 0.01626
202 | Поpтова, вулиця \ 11 | ЦТП | 18 | 0.01039 | 24 | 0.01557 | 32 | 0.02183 | 28 | 0.01782 | 0.0164
203 | Поpтова, вулиця \ 3 | ІТП | 18 | 0.00903 | 24 | 0.01444 | 32 | 0.02149 | 28 | 0.01704 | 0.0155
204 | Поpтова, вулиця \ 5 | ЦТП | 18 | 0.01021 | 24 | 0.01623 | 32 | 0.02307 | 28 | 0.01916 | 0.01717
205 | Поpтова, вулиця \ 7 | ЦТП | 18 | 0.01059 | 24 | 0.01606 | 32 | 0.02289 | 28 | 0.01829 | 0.01696
206 | Поpтова, вулиця \ 9 | ЦТП | 18 | 0.00647 | 24 | 0.01362 | 32 | 0.01946 | 28 | 0.01567 | 0.01381
207 | Стpони, вулиця \ 12 | ІТП | 18 | 0.0101 | 24 | 0.01497 | 32 | 0.02138 | 28 | 0.01568 | 0.01553
208 | Стpони, вулиця \ 19 | ІТП | 18 | 0.00727 | 24 | 0.01092 | 32 | 0.01653 | 28 | 0.01312 | 0.01196
209 | Стpони, вулиця \ 2 | ІТП | 18 | 0.01057 | 24 | 0.016 | 32 | 0.02299 | 28 | 0.01833 | 0.01697
210 | Стpони, вулиця \ 23 | ІТП | 18 | 0.00724 | 24 | 0.01569 | 32 | 0.01873 | 28 | 0.01461 | 0.01407
211 | Стpони, вулиця \ 4 | ІТП | 18 | 0.00735 | 24 | 0.01126 | 32 | 0.01724 | 28 | 0.01297 | 0.0122
212 | Стpони, вулиця \ 6 | ІТП | 18 | 0.00898 | 24 | 0.01321 | 32 | 0.01884 | 28 | 0.01511 | 0.01404
213 | Стpони, вулиця \ 8 | ІТП | 18 | 0.01169 | 24 | 0.01601 | 32 | 0.02241 | 28 | 0.01769 | 0.01695
214 | Шевченка, вулиця \ 11 | ІТП | 20 | 0.01166 | 23 | 0.01482 | 31 | 0.02116 | 29 | 0.0178 | 0.01636
215 | Шевченка, вулиця \ 9 | ІТП | 20 | 0.01166 | 23 | 0.01482 | 31 | 0.02116 | 29 | 0.0178 | 0.01636
Середнє значення |  |  |  | 0.0093656 |  | 0.014672 |  | 0.021052 |  | 0.0169 | 0.015498
Середнє споживання теплової енергії (Гкал на 1м2) по житловим будинкам
за період листопад, грудень 2023р. січень, лютий 2024р..
№ п/п | Будинок | Тип | листопад 2023р. |  | грудень 2023р. |  | січень 2024р. |  | лютий 2024р. |  | Середня
|  |  | Кіл-ть діб | Гкал на м2 | Кіл-ть діб | Гкал на м2 | Кіл-ть діб | Гкал на м2 | Кіл-ть діб | Гкал на м2 | Гкал на м2
1 | Добровольського, вулиця\ 93 | ЦТП | 18 | 0.00292 | 25 | 0.0063 | 31 | 0.0081 | 29 | 0.00662 | 0.005985
2 | Добровольського, вулиця\ 97(1-6під.) | ЦТП | 18 | 0.00475 | 28 | 0.01107 | 31 | 0.01283 | 31 | 0.01007 | 0.00968
3 | Конституції, вулиця\ 48 | ЦТП | 18 | 0.00738 | 25 | 0.01574 | 31 | 0.01756 | 29 | 0.01647 | 0.014287
4 | Миру, вулиця\ 20 | ІТП | 13 | 0.0034 | 30 | 0.01287 | 32 | 0.01461 | 28 | 0.01147 | 0.010587

## Лист2
Період лютий 2024р. - 22/01/2024-18/02/2024р.р. (28 діб)