## Лист1
Гкал на м2 по особовим рахункам без квартир з індивідуальними лічильниками
за період листопад, грудень 2024р., січень 2025р..
№ п/п | Будинок | Тип | листопад 2024 р. |  | грудень 2024 р. |  | січень 2025 р. |  | Середня
|  |  | Кіл-ть діб | Гкал на м2 | Кіл-ть діб | Гкал на м2 | Кіл-ть діб | Гкал на м2 | Гкал на м2
1 | Героїв Дніпра, проспект \ 009 | ІТП | 23 | 0.01098 | 30 | 0.01814 | 30 | 0.01792 | 0.01568
2 | Героїв Дніпра, проспект \ 036 | ІТП | 25 | 0.01068 | 25 | 0.01253 | 31 | 0.01551 | 0.01291
3 | Героїв Дніпра, проспект \ 10/13 | ІТП | 25 | 0.01314 | 28 | 0.01704 | 31 | 0.02016 | 0.01678
4 | Героїв Дніпра, проспект \ 102 | ЦТП | 25 | 0.01212 | 25 | 0.01362 | 31 | 0.01656 | 0.0141
5 | Героїв Дніпра, проспект \ 11 | ІТП | 20 | 0.02103 | 30 | 0.03301 | 31 | 0.03429 | 0.02944
6 | Героїв Дніпра, проспект \ 12 | ІТП | 25 | 0.01094 | 28 | 0.01377 | 31 | 0.01448 | 0.01306
7 | Героїв Дніпра, проспект \ 13 | ЦТП | 25 | 0.01388 | 25 | 0.01553 | 31 | 0.01949 | 0.0163
8 | Героїв Дніпра, проспект \ 14 | ІТП | 31 | 0.01398 | 27 | 0.02014 | 31 | 0.0237 | 0.01927
9 | Героїв Дніпра, проспект \ 16 | ІТП | 25 | 0.01609 | 28 | 0.01967 | 31 | 0.02144 | 0.01907
10 | Героїв Дніпра, проспект \ 17 | ЦТП | 25 | 0.01295 | 25 | 0.01511 | 31 | 0.01898 | 0.01568
11 | Героїв Дніпра, проспект \ 18 | ІТП | 25 | 0.01222 | 28 | 0.01656 | 31 | 0.01761 | 0.01547
12 | Героїв Дніпра, проспект \ 2 | ІТП | 31 | 0.01679 | 28 | 0.0236 | 31 | 0.02637 | 0.02225
13 | Героїв Дніпра, проспект \ 20 | ІТП | 31 | 0.01459 | 28 | 0.01955 | 31 | 0.02357 | 0.01924
14 | Героїв Дніпра, проспект \ 21 | ЦТП | 25 | 0.01091 | 25 | 0.01565 | 31 | 0.02083 | 0.0158
15 | Героїв Дніпра, проспект \ 22 | ІТП | 32 | 0.01299 | 28 | 0.01876 | 31 | 0.02164 | 0.0178
16 | Героїв Дніпра, проспект \ 23 | ЦТП | 25 | 0.01172 | 25 | 0.01426 | 31 | 0.01761 | 0.01453
17 | Героїв Дніпра, проспект \ 24 | ІТП | 25 | 0.01306 | 28 | 0.01907 | 31 | 0.02105 | 0.01773
18 | Героїв Дніпра, проспект \ 25 | ЦТП | 25 | 0.01496 | 25 | 0.01708 | 31 | 0.02099 | 0.01767
19 | Героїв Дніпра, проспект \ 27 | ЦТП | 25 | 0.01315 | 25 | 0.01523 | 31 | 0.01877 | 0.01572
20 | Героїв Дніпра, проспект \ 28 | ІТП | 31 | 0.01633 | 28 | 0.01978 | 31 | 0.0209 | 0.01901
21 | Героїв Дніпра, проспект \ 3 | ІТП | 20 | 0.01284 | 30 | 0.02188 | 31 | 0.02275 | 0.01916
22 | Героїв Дніпра, проспект \ 30 | ІТП | 25 | 0.0097 | 28 | 0.01357 | 31 | 0.01635 | 0.01321
23 | Героїв Дніпра, проспект \ 31 | ЦТП | 25 | 0.0099 | 25 | 0.01941 | 31 | 0.0242 | 0.01784
24 | Героїв Дніпра, проспект \ 32 | ІТП | 31 | 0.01403 | 28 | 0.01691 | 31 | 0.01971 | 0.01689
25 | Героїв Дніпра, проспект \ 33 | ЦТП | 25 | 0.01283 | 25 | 0.0154 | 31 | 0.01896 | 0.01573
26 | Героїв Дніпра, проспект \ 34 | ІТП | 25 | 0.01068 | 25 | 0.01253 | 31 | 0.01551 | 0.01291
27 | Героїв Дніпра, проспект \ 35 | ЦТП | 25 | 0.01574 | 25 | 0.02008 | 31 | 0.0223 | 0.01938
28 | Героїв Дніпра, проспект \ 36 | ІТП | 32 | 0.01272 | 28 | 0.01519 | 31 | 0.01757 | 0.01516
29 | Героїв Дніпра, проспект \ 4 | ІТП | 25 | 0.01321 | 28 | 0.01677 | 31 | 0.01871 | 0.01623
30 | Героїв Дніпра, проспект \ 40 | ІТП | 25 | 0.00788 | 25 | 0.00998 | 31 | 0.01085 | 0.00957
31 | Героїв Дніпра, проспект \ 41 | ЦТП | 25 | 0.01348 | 25 | 0.01612 | 31 | 0.01991 | 0.0165
32 | Героїв Дніпра, проспект \ 42 | ЦТП | 25 | 0.01156 | 25 | 0.01503 | 31 | 0.01806 | 0.01488
33 | Героїв Дніпра, проспект \ 43 | ЦТП | 25 | 0.01315 | 25 | 0.01148 | 31 | 0.01581 | 0.01348
34 | Героїв Дніпра, проспект \ 45 | ЦТП | 25 | 0.01239 | 25 | 0.0148 | 31 | 0.01833 | 0.01517
35 | Героїв Дніпра, проспект \ 46 | ЦТП | 25 | 0.01307 | 25 | 0.01449 | 31 | 0.01825 | 0.01527
36 | Героїв Дніпра, проспект \ 47 | ЦТП | 25 | 0.01413 | 25 | 0.01685 | 31 | 0.02082 | 0.01727
37 | Героїв Дніпра, проспект \ 48 | ЦТП | 25 | 0.01406 | 25 | 0.01595 | 31 | 0.01994 | 0.01665
38 | Героїв Дніпра, проспект \ 49 | ЦТП | 25 | 0.01213 | 25 | 0.01378 | 31 | 0.01733 | 0.01441
39 | Героїв Дніпра, проспект \ 51 | ЦТП | 25 | 0.01174 | 25 | 0.01405 | 31 | 0.01784 | 0.01454
40 | Героїв Дніпра, проспект \ 53 | ЦТП | 25 | 0.01415 | 25 | 0.01636 | 31 | 0.02039 | 0.01697
41 | Героїв Дніпра, проспект \ 54 | ЦТП | 25 | 0.00979 | 25 | 0.01533 | 31 | 0.01699 | 0.01404
42 | Героїв Дніпра, проспект \ 55 | ЦТП | 25 | 0.01074 | 25 | 0.01298 | 31 | 0.01608 | 0.01327
43 | Героїв Дніпра, проспект \ 57 | ЦТП | 25 | 0.01153 | 25 | 0.01355 | 31 | 0.01669 | 0.01392
44 | Героїв Дніпра, проспект \ 58 | ЦТП | 25 | 0.01321 | 25 | 0.01665 | 31 | 0.01993 | 0.0166
45 | Героїв Дніпра, проспект \ 59 | ЦТП | 25 | 0.0181 | 25 | 0.01411 | 31 | 0.01692 | 0.01638
46 | Героїв Дніпра, проспект \ 61 | ЦТП | 25 | 0.01404 | 25 | 0.01642 | 31 | 0.02022 | 0.01689
47 | Героїв Дніпра, проспект \ 62 | ЦТП | 26 | 0.01378 | 24 | 0.01427 | 31 | 0.01886 | 0.01563
48 | Героїв Дніпра, проспект \ 63 | ЦТП | 25 | 0.01062 | 25 | 0.01311 | 31 | 0.01619 | 0.01331
49 | Героїв Дніпра, проспект \ 64 | ЦТП | 25 | 0.01138 | 25 | 0.01294 | 31 | 0.01612 | 0.01348
50 | Героїв Дніпра, проспект \ 65 | ЦТП | 25 | 0.01106 | 25 | 0.01397 | 31 | 0.01687 | 0.01397
51 | Героїв Дніпра, проспект \ 66 | ЦТП | 25 | 0.01155 | 25 | 0.0143 | 31 | 0.01665 | 0.01417
52 | Героїв Дніпра, проспект \ 67 | ЦТП | 25 | 0.01343 | 25 | 0.01523 | 31 | 0.01896 | 0.01587
53 | Героїв Дніпра, проспект \ 68 | ЦТП | 25 | 0.01286 | 25 | 0.01445 | 31 | 0.01832 | 0.01521
54 | Героїв Дніпра, проспект \ 69 | ЦТП | 26 | 0.01248 | 24 | 0.01676 | 31 | 0.0178 | 0.01568
55 | Героїв Дніпра, проспект \ 71 | ЦТП | 25 | 0.01309 | 25 | 0.0165 | 31 | 0.01893 | 0.01617
56 | Героїв Дніпра, проспект \ 72 | ЦТП | 25 | 0.01296 | 25 | 0.01492 | 31 | 0.01801 | 0.0153
57 | Героїв Дніпра, проспект \ 73 | ЦТП | 25 | 0.01375 | 25 | 0.01512 | 31 | 0.01851 | 0.01579
58 | Героїв Дніпра, проспект \ 74 | ЦТП | 25 | 0.01395 | 25 | 0.01608 | 31 | 0.01976 | 0.0166
59 | Героїв Дніпра, проспект \ 77 | ЦТП | 25 | 0.01362 | 25 | 0.01618 | 31 | 0.01986 | 0.01655
60 | Героїв Дніпра, проспект \ 78 | ЦТП | 25 | 0.0103 | 25 | 0.01299 | 31 | 0.01509 | 0.0128
61 | Героїв Дніпра, проспект \ 79 | ЦТП | 25 | 0.01358 | 25 | 0.01546 | 31 | 0.01916 | 0.01607
62 | Героїв Дніпра, проспект \ 8 | ІТП | 25 | 0.01527 | 28 | 0.01875 | 28 | 0.01889 | 0.01763
63 | Героїв Дніпра, проспект \ 80 | ЦТП | 24 | 0.01297 | 26 | 0.01501 | 31 | 0.01626 | 0.01475
64 | Героїв Дніпра, проспект \ 81 | ЦТП | 25 | 0.01184 | 25 | 0.01537 | 31 | 0.01924 | 0.01548
65 | Героїв Дніпра, проспект \ 83 | ЦТП | 25 | 0.01331 | 25 | 0.01518 | 31 | 0.02051 | 0.01634
66 | Героїв Дніпра, проспект \ 86 | ЦТП | 25 | 0.01379 | 25 | 0.01601 | 31 | 0.01645 | 0.01542
67 | Героїв Дніпра, проспект \ 88 | ЦТП | 25 | 0.01348 | 25 | 0.01603 | 31 | 0.01939 | 0.0163
68 | Героїв Дніпра, проспект \ 89 | ЦТП | 25 | 0.00861 | 25 | 0.01005 | 32 | 0.01255 | 0.0104
69 | Героїв Дніпра, проспект \ 9 | ІТП | 27 | 0.00784 | 26 | 0.01015 | 31 | 0.01387 | 0.01062
70 | Героїв Дніпра, проспект \ 94 | ЦТП | 25 | 0.01167 | 25 | 0.01433 | 31 | 0.01635 | 0.01412
71 | Гірників, вулиця \ 1 | ІТП | 25 | 0.01486 | 28 | 0.01827 | 31 | 0.018 | 0.01704
72 | Гірників, вулиця \ 13 | ІТП | 25 | 0.01229 | 28 | 0.01522 | 31 | 0.01738 | 0.01496
73 | Гірників, вулиця \ 14 | ІТП | 25 | 0.01403 | 28 | 0.01934 | 31 | 0.0209 | 0.01809
74 | Гірників, вулиця \ 15 | ІТП | 25 | 0.01202 | 28 | 0.01538 | 31 | 0.0179 | 0.0151
75 | Гірників, вулиця \ 16 | ІТП | 25 | 0.01291 | 28 | 0.01887 | 31 | 0.02099 | 0.01759
76 | Гірників, вулиця \ 17 | ІТП | 25 | 0.0115 | 28 | 0.01438 | 31 | 0.01607 | 0.01398
77 | Гірників, вулиця \ 19 | ІТП | 25 | 0.01224 | 28 | 0.01534 | 31 | 0.01716 | 0.01491
78 | Гірників, вулиця \ 20 | ІТП | 25 | 0.01556 | 25 | 0.01597 | 34 | 0.02184 | 0.01779
79 | Гірників, вулиця \ 22 | ІТП | 25 | 0.01419 | 28 | 0.01774 | 31 | 0.01997 | 0.0173
80 | Гірників, вулиця \ 23 | ІТП | 25 | 0.01093 | 28 | 0.01522 | 31 | 0.01706 | 0.0144
81 | Гірників, вулиця \ 24 | ІТП | 25 | 0.01547 | 25 | 0.01748 | 34 | 0.02392 | 0.01896
82 | Гірників, вулиця \ 25 | ІТП | 25 | 0.01505 | 28 | 0.0199 | 31 | 0.02059 | 0.01852
83 | Гірників, вулиця \ 26 | ІТП | 25 | 0.00988 | 28 | 0.01478 | 31 | 0.01767 | 0.01411
84 | Гірників, вулиця \ 27 | ІТП | 25 | 0.01521 | 28 | 0.01824 | 31 | 0.02067 | 0.01804
85 | Гірників, вулиця \ 28 | ІТП | 25 | 0.0118 | 28 | 0.01488 | 31 | 0.0171 | 0.01459
86 | Гірників, вулиця \ 3 | ІТП | 25 | 0.01244 | 28 | 0.01668 | 31 | 0.01951 | 0.01621
87 | Гірників, вулиця \ 30 | ІТП | 25 | 0.01176 | 28 | 0.01477 | 31 | 0.01675 | 0.01443
88 | Гірників, вулиця \ 31 | ІТП | 25 | 0.01219 | 28 | 0.01733 | 31 | 0.01929 | 0.01627
89 | Гірників, вулиця \ 33 | ІТП | 31 | 0.01136 | 28 | 0.01645 | 31 | 0.0185 | 0.01544
90 | Гірників, вулиця \ 4 | ІТП | 31 | 0.01559 | 28 | 0.01898 | 31 | 0.02105 | 0.01854
91 | Гірників, вулиця \ 5 | ІТП | 25 | 0.01127 | 28 | 0.01426 | 31 | 0.01634 | 0.01396
92 | Гірників, вулиця \ 7 | ІТП | 31 | 0.01512 | 28 | 0.01803 | 31 | 0.02074 | 0.01796
93 | Гірників, вулиця \ 9 | ІТП | 31 | 0.01613 | 28 | 0.02008 | 31 | 0.0228 | 0.01967
94 | Добровольського, вулиця \ 035 | ЦТП | 25 | 0.01447 | 28 | 0.01874 | 31 | 0.02095 | 0.01805
95 | Добровольського, вулиця \ 12 | ІТП | 25 | 0.00989 | 28 | 0.01411 | 31 | 0.01604 | 0.01335
96 | Добровольського, вулиця \ 15 | ІТП | 25 | 0.01249 | 28 | 0.01552 | 31 | 0.01748 | 0.01517
97 | Добровольського, вулиця \ 16 | ІТП | 31 | 0.01382 | 28 | 0.02029 | 31 | 0.02699 | 0.02037
98 | Добровольського, вулиця \ 17 | ІТП | 25 | 0.0138 | 28 | 0.01742 | 31 | 0.01956 | 0.01693
99 | Добровольського, вулиця \ 18 | ІТП | 25 | 0.00688 | 28 | 0.01158 | 31 | 0.01194 | 0.01013
100 | Добровольського, вулиця \ 20 | ІТП | 25 | 0.01314 | 28 | 0.01599 | 31 | 0.01825 | 0.01579
101 | Добровольського, вулиця \ 21 | ІТП | 25 | 0.00727 | 28 | 0.00996 | 31 | 0.01518 | 0.0108
102 | Добровольського, вулиця \ 22 | ІТП | 31 | 0.01476 | 28 | 0.01869 | 31 | 0.02175 | 0.0184
103 | Добровольського, вулиця \ 23 | ІТП | 31 | 0.01401 | 29 | 0.01794 | 30 | 0.01918 | 0.01705
104 | Добровольського, вулиця \ 24 | ІТП | 25 | 0.00985 | 28 | 0.01258 | 31 | 0.01399 | 0.01214
105 | Добровольського, вулиця \ 25 | ІТП | 25 | 0.01005 | 29 | 0.01435 | 30 | 0.01385 | 0.01275
106 | Добровольського, вулиця \ 26 | ІТП | 25 | 0.00921 | 28 | 0.01147 | 31 | 0.01316 | 0.01128
107 | Добровольського, вулиця \ 28 | ІТП | 25 | 0.01856 | 28 | 0.02618 | 31 | 0.02735 | 0.02403
108 | Добровольського, вулиця \ 29 | ІТП | 24 | 0.01009 | 28 | 0.01449 | 31 | 0.01567 | 0.01341
109 | Добровольського, вулиця \ 31 | ІТП | 31 | 0.01507 | 28 | 0.01811 | 31 | 0.02107 | 0.01808
110 | Добровольського, вулиця \ 35 | ІТП | 25 | 0.01727 | 28 | 0.02155 | 31 | 0.0246 | 0.02114
111 | Добровольського, вулиця \ 37 | ІТП | 25 | 0.0162 | 25 | 0.01824 | 31 | 0.02312 | 0.01919
112 | Добровольського, вулиця \ 39 | ЦТП | 25 | 0.0124 | 25 | 0.01477 | 31 | 0.0184 | 0.01519
113 | Добровольського, вулиця \ 41 | ЦТП | 25 | 0.01487 | 25 | 0.01678 | 31 | 0.02062 | 0.01742
114 | Добровольського, вулиця \ 43 | ЦТП | 25 | 0.01326 | 25 | 0.01514 | 31 | 0.01883 | 0.01574
115 | Добровольського, вулиця \ 47 | ЦТП | 25 | 0.0127 | 25 | 0.01317 | 31 | 0.01554 | 0.0138
116 | Добровольського, вулиця \ 49 | ЦТП | 25 | 0.0124 | 25 | 0.01407 | 31 | 0.01763 | 0.0147
117 | Добровольського, вулиця \ 51 | ЦТП | 25 | 0.01413 | 25 | 0.01565 | 31 | 0.01964 | 0.01647
118 | Добровольського, вулиця \ 53 | ЦТП | 25 | 0.01428 | 25 | 0.01616 | 31 | 0.02032 | 0.01692
119 | Добровольського, вулиця \ 55 | ЦТП | 25 | 0.01492 | 25 | 0.0174 | 31 | 0.02085 | 0.01772
120 | Добровольського, вулиця \ 59 | ЦТП | 25 | 0.01412 | 25 | 0.01638 | 31 | 0.01915 | 0.01655
121 | Добровольського, вулиця \ 67 | ЦТП | 25 | 0.01432 | 25 | 0.01579 | 31 | 0.0204 | 0.01684
122 | Добровольського, вулиця \ 69 | ЦТП | 25 | 0.01458 | 25 | 0.017 | 31 | 0.0205 | 0.01736
123 | Добровольського, вулиця \ 7 | ЦТП | 25 | 0.01527 | 25 | 0.01976 | 31 | 0.02391 | 0.01965
124 | Добровольського, вулиця \ 71 | ЦТП | 25 | 0.01274 | 25 | 0.0165 | 31 | 0.02071 | 0.01665
125 | Добровольського, вулиця \ 73 | ЦТП | 25 | 0.0111 | 25 | 0.01325 | 31 | 0.01633 | 0.01356
126 | Добровольського, вулиця \ 75 | ЦТП | 25 | 0.0106 | 25 | 0.01234 | 31 | 0.01507 | 0.01267
127 | Добровольського, вулиця \ 77 | ЦТП | 25 | 0.00737 | 25 | 0.00975 | 31 | 0.01149 | 0.00954
128 | Добровольського, вулиця \ 79 | ЦТП | 25 | 0.01203 | 25 | 0.01356 | 31 | 0.01669 | 0.0141
129 | Добровольського, вулиця \ 8 | ЦТП | 25 | 0.01219 | 25 | 0.01469 | 31 | 0.0182 | 0.01503
130 | Добровольського, вулиця \ 81 | ЦТП | 25 | 0.01236 | 25 | 0.01388 | 31 | 0.01632 | 0.01419
131 | Добровольського, вулиця \ 83 | ЦТП | 25 | 0.00957 | 25 | 0.01114 | 31 | 0.01363 | 0.01145
132 | Добровольського, вулиця \ 85 | ЦТП | 25 | 0.01479 | 25 | 0.01762 | 31 | 0.02086 | 0.01775
133 | Добровольського, вулиця \ 87 | ЦТП | 25 | 0.01385 | 25 | 0.01586 | 31 | 0.01845 | 0.01605
134 | Добровольського, вулиця \ 89 | ЦТП | 25 | 0.01191 | 25 | 0.01336 | 31 | 0.01635 | 0.01387
135 | Добровольського, вулиця \ 9 | ЦТП | 25 | 0.01129 | 25 | 0.01379 | 31 | 0.01605 | 0.01371
136 | Добровольського, вулиця \ 91 | ЦТП | 25 | 0.01003 | 25 | 0.01139 | 31 | 0.01392 | 0.01178
137 | Конституції, вулиця \ 10/5 | ЦТП | 25 | 0.01121 | 25 | 0.01331 | 31 | 0.01647 | 0.01367
138 | Конституції, вулиця \ 14 | ЦТП | 25 | 0.01196 | 25 | 0.01426 | 31 | 0.01814 | 0.01479
139 | Конституції, вулиця \ 16 | ЦТП | 25 | 0.01161 | 25 | 0.01393 | 31 | 0.01734 | 0.0143
140 | Конституції, вулиця \ 18 | ЦТП | 25 | 0.01698 | 25 | 0.0214 | 31 | 0.02624 | 0.02154
141 | Конституції, вулиця \ 22 | ЦТП | 25 | 0.01114 | 25 | 0.01623 | 31 | 0.0178 | 0.01506
142 | Конституції, вулиця \ 24 | ЦТП | 25 | 0.01145 | 25 | 0.01336 | 31 | 0.01648 | 0.01376
143 | Конституції, вулиця \ 36 | ЦТП | 25 | 0.0124 | 25 | 0.01394 | 31 | 0.0174 | 0.01458
144 | Конституції, вулиця \ 40 | ЦТП | 25 | 0.01038 | 25 | 0.01182 | 31 | 0.01482 | 0.01234
145 | Конституції, вулиця \ 42 | ЦТП | 25 | 0.01064 | 25 | 0.01217 | 31 | 0.01623 | 0.01301
146 | Конституції, вулиця \ 44 | ЦТП | 25 | 0.01137 | 25 | 0.01538 | 31 | 0.02017 | 0.01564
147 | Конституції, вулиця \ 46 | ЦТП | 25 | 0.01277 | 25 | 0.01439 | 31 | 0.01793 | 0.01503
148 | Космонавтів, вулиця \ 1/2 | ІТП | 25 | 0.01396 | 28 | 0.01789 | 31 | 0.01968 | 0.01718
149 | Космонавтів, вулиця \ 15 | ІТП | 25 | 0.01374 | 28 | 0.0177 | 31 | 0.01971 | 0.01705
150 | Космонавтів, вулиця \ 17 | ІТП | 25 | 0.01276 | 28 | 0.0161 | 31 | 0.01834 | 0.01573
151 | Космонавтів, вулиця \ 19 | ІТП | 25 | 0.01548 | 28 | 0.01831 | 31 | 0.02201 | 0.0186
152 | Космонавтів, вулиця \ 21 | ІТП | 25 | 0.01258 | 28 | 0.01551 | 31 | 0.01743 | 0.01517
153 | Космонавтів, вулиця \ 23 | ІТП | 25 | 0.01198 | 28 | 0.01697 | 31 | 0.0193 | 0.01608
154 | Космонавтів, вулиця \ 25 | ІТП | 25 | 0.01269 | 28 | 0.01603 | 31 | 0.01821 | 0.01565
155 | Космонавтів, вулиця \ 27 | ІТП | 31 | 0.01492 | 28 | 0.02122 | 31 | 0.02285 | 0.01966
156 | Космонавтів, вулиця \ 3 | ІТП | 31 | 0.01339 | 28 | 0.01577 | 31 | 0.01823 | 0.0158
157 | Космонавтів, вулиця \ 5 | ІТП | 25 | 0.01269 | 28 | 0.01599 | 31 | 0.01757 | 0.01542
158 | Космонавтів, вулиця \ 6 | ІТП | 31 | 0.01696 | 28 | 0.02075 | 31 | 0.02341 | 0.02037
159 | Космонавтів, вулиця \ 7 | ІТП | 25 | 0.01345 | 28 | 0.01709 | 31 | 0.01923 | 0.01659
160 | Космонавтів, вулиця \ 9 | ІТП | 25 | 0.01567 | 28 | 0.01959 | 31 | 0.02159 | 0.01895
161 | Миру, вулиця \ 1 | ІТП | 31 | 0.01466 | 28 | 0.01692 | 31 | 0.01897 | 0.01685
162 | Миру, вулиця \ 11 | ІТП | 25 | 0.01115 | 28 | 0.01464 | 31 | 0.01627 | 0.01402
163 | Миру, вулиця \ 13 | ІТП | 31 | 0.01244 | 28 | 0.01697 | 31 | 0.01906 | 0.01615
164 | Миру, вулиця \ 17/33 | ІТП | 25 | 0.01119 | 28 | 0.01629 | 31 | 0.01833 | 0.01527
165 | Миру, вулиця \ 19 | ІТП | 31 | 0.0153 | 28 | 0.01932 | 31 | 0.02254 | 0.01905
166 | Миру, вулиця \ 21 | ІТП | 31 | 0.01427 | 28 | 0.01778 | 31 | 0.02075 | 0.0176
167 | Миру, вулиця \ 22 | ІТП | 25 | 0.01343 | 28 | 0.01745 | 31 | 0.01897 | 0.01662
168 | Миру, вулиця \ 23 | ІТП | 31 | 0.01707 | 28 | 0.01965 | 31 | 0.02285 | 0.01986
169 | Миру, вулиця \ 27 | ІТП | 25 | 0.01001 | 28 | 0.01561 | 31 | 0.01778 | 0.01447
170 | Миру, вулиця \ 3 | ІТП | 25 | 0.01221 | 28 | 0.01508 | 31 | 0.01697 | 0.01475
171 | Миру, вулиця \ 31 | ЦТП | 25 | 0.01355 | 25 | 0.0162 | 31 | 0.01992 | 0.01655
172 | Миру, вулиця \ 7 | ІТП | 25 | 0.01238 | 28 | 0.01558 | 31 | 0.01693 | 0.01497
173 | Миру, вулиця \ 8 | ІТП | 25 | 0.01553 | 28 | 0.02 | 31 | 0.0221 | 0.01921
174 | Миру, вулиця \ 9 | ІТП | 25 | 0.0132 | 28 | 0.01609 | 31 | 0.01769 | 0.01566
175 | Молодіжна, вулиця \ 10 | ІТП | 25 | 0.02468 | 28 | 0.02071 | 31 | 0.02323 | 0.02288
176 | Молодіжна, вулиця \ 12 | ІТП | 25 | 0.01201 | 28 | 0.01654 | 31 | 0.01868 | 0.01574
177 | Молодіжна, вулиця \ 15 | ІТП | 25 | 0.01424 | 28 | 0.01948 | 31 | 0.02123 | 0.01832
178 | Молодіжна, вулиця \ 17 | ІТП | 25 | 0.01424 | 28 | 0.01948 | 31 | 0.02123 | 0.01832
179 | Молодіжна, вулиця \ 18 | ІТП | 31 | 0.01044 | 28 | 0.01502 | 31 | 0.01704 | 0.01417
180 | Молодіжна, вулиця \ 19 | ІТП | 25 | 0.01424 | 28 | 0.01948 | 31 | 0.02123 | 0.01832
181 | Молодіжна, вулиця \ 20 | ІТП | 25 | 0.01251 | 28 | 0.01597 | 31 | 0.018 | 0.0155
182 | Молодіжна, вулиця \ 21/6 | ІТП | 25 | 0.01188 | 28 | 0.01457 | 31 | 0.01647 | 0.01431
183 | Молодіжна, вулиця \ 22 | ІТП | 25 | 0.01758 | 28 | 0.022 | 31 | 0.02163 | 0.0204
184 | Молодіжна, вулиця \ 4 | ІТП | 25 | 0.01258 | 28 | 0.01565 | 31 | 0.01768 | 0.0153
185 | Молодіжна, вулиця \ 5 | ІТП | 25 | 0.01796 | 28 | 0.0226 | 31 | 0.02715 | 0.02257
186 | Молодіжна, вулиця \ 6 | ІТП | 25 | 0.00996 | 28 | 0.01398 | 31 | 0.01434 | 0.01276
187 | Молодіжна, вулиця \ 7 | ІТП | 25 | 0.01796 | 28 | 0.0226 | 31 | 0.02715 | 0.02257
188 | Молодіжна, вулиця \ 9 | ІТП | 25 | 0.01796 | 28 | 0.0226 | 31 | 0.02715 | 0.02257
189 | Молодіжний, провулок \ 10 | ІТП | 25 | 0.01759 | 28 | 0.02222 | 31 | 0.02497 | 0.02159
190 | Молодіжний, провулок \ 2 | ІТП | 25 | 0.01641 | 28 | 0.02177 | 31 | 0.02419 | 0.02079
191 | Молодіжний, провулок \ 20 | ІТП | 25 | 0.02011 | 28 | 0.02333 | 31 | 0.02736 | 0.0236
192 | Молодіжний, провулок \ 30 | ІТП | 25 | 0.01577 | 28 | 0.02581 | 31 | 0.02895 | 0.02351
193 | Молодіжний, провулок \ 4 | ІТП | 25 | 0.01476 | 28 | 0.01869 | 31 | 0.02108 | 0.01818
194 | Молодіжний, провулок \ 42 | ІТП | 25 | 0.01563 | 28 | 0.01939 | 31 | 0.02166 | 0.01889
195 | Молодіжний, провулок \ 46 | ІТП | 25 | 0.00884 | 28 | 0.01054 | 31 | 0.01181 | 0.0104
196 | Молодіжний, провулок \ 52 | ІТП | 31 | 0.01412 | 28 | 0.02058 | 31 | 0.01818 | 0.01763
197 | Озерна, вулиця \ 4 | ІТП | 25 | 0.0101 | 25 | 0.01425 | 31 | 0.01672 | 0.01369
198 | Озерна, вулиця \ 6 | ІТП | 25 | 0.0101 | 25 | 0.01425 | 31 | 0.01672 | 0.01369
199 | Першопрохідців, вулиця \ 3 | ЦТП | 22 | 0.00586 | 29 | 0.00767 | 33 | 0.0335 | 0.01568
200 | Першопрохідців, вулиця \ 5 | ЦТП | 22 | 0.00168 | 28 | 0.00236 | 34 | 0.02038 | 0.00814
201 | Поpтова, вулиця \ 1 | ІТП | 31 | 0.0133 | 28 | 0.01922 | 31 | 0.02241 | 0.01831
202 | Поpтова, вулиця \ 11 | ЦТП | 25 | 0.01337 | 25 | 0.01562 | 31 | 0.01921 | 0.01607
203 | Поpтова, вулиця \ 3 | ІТП | 31 | 0.01347 | 28 | 0.01683 | 31 | 0.02012 | 0.01681
204 | Поpтова, вулиця \ 5 | ЦТП | 25 | 0.01356 | 25 | 0.01278 | 31 | 0.01804 | 0.0148
205 | Поpтова, вулиця \ 7 | ЦТП | 25 | 0.01468 | 25 | 0.01665 | 31 | 0.02056 | 0.0173
206 | Поpтова, вулиця \ 9 | ЦТП | 25 | 0.01453 | 25 | 0.01536 | 31 | 0.0192 | 0.01636
207 | Стpони, вулиця \ 12 | ІТП | 25 | 0.01145 | 28 | 0.01531 | 31 | 0.03069 | 0.01915
208 | Стpони, вулиця \ 19 | ІТП | 25 | 0.01081 | 28 | 0.01263 | 31 | 0.01507 | 0.01284
209 | Стpони, вулиця \ 2 | ІТП | 31 | 0.01606 | 28 | 0.01943 | 31 | 0.02154 | 0.01901
210 | Стpони, вулиця \ 23 | ІТП | 31 | 0.01264 | 28 | 0.01717 | 31 | 0.01959 | 0.01647
211 | Стpони, вулиця \ 4 | ІТП | 32 | 0.01199 | 27 | 0.01379 | 31 | 0.01885 | 0.01488
212 | Стpони, вулиця \ 6 | ІТП | 25 | 0.01235 | 28 | 0.01526 | 31 | 0.0168 | 0.0148
213 | Стpони, вулиця \ 8 | ІТП | 31 | 0.01727 | 28 | 0.02076 | 31 | 0.02246 | 0.02017
214 | Шевченка, вулиця \ 11 | ІТП | 25 | 0.0101 | 25 | 0.01425 | 31 | 0.01672 | 0.01369
215 | Шевченка, вулиця \ 9 | ІТП | 25 | 0.0101 | 25 | 0.01425 | 31 | 0.01672 | 0.01369
Середнє значення |  |  |  | 0.013012 |  | 0.016244 |  | 0.019202 | 0.016153
Середнє споживання теплової енергії (Гкал на 1м2) по житловим будинкам
за період листопад, грудень 2024р., січень 2025р..
№ п/п | Будинок | Тип | листопад 2024р. |  | грудень 2024р. |  | січень 2025р. |  | Середня
|  |  | Кіл-ть діб | Гкал на м2 | Кіл-ть діб | Гкал на м2 | Кіл-ть діб | Гкал на м2 | Гкал на м2
1 | Добровольського, вулиця\ 93 | ЦТП | 18 | 0.0032904 | 30 | 0.0069154 | 32 | 0.00694 | 0.0057153
2 | Добровольського, вулиця\ 97(1-6під.) | ЦТП | 18 | 0.005829 | 30 | 0.010478 | 31 | 0.0095 | 0.0086022
3 | Конституції, вулиця\ 48 | ЦТП | 18 | 0.0082264 | 28 | 0.014067 | 34 | 0.01739 | 0.013228
4 | Миру, вулиця\ 20 | ІТП | 13 | 0.0094281 | 28 | 0.012266 | 30 | 0.01242 | 0.011371

## Лист2
Період січень 2025р. - 23/12/2024-22/01/2025р.р. (31 діб)