## Лист1
Гкал на м2 по особовим рахункам без квартир з індивідуальними лічильниками
за період листопад, грудень 2024р., січень, лютий 2025р..
№ п/п | Будинок | Тип | листопад 2024р. |  | грудень 2024р. |  | січень 2025р. |  | лютий 2025р. |  | Середня
|  |  | Кіл-ть діб | Гкал на м2 | Кіл-ть діб | Гкал на м2 | Кіл-ть діб | Гкал на м2 | Кіл-ть діб | Гкал на м2 | Гкал на м2
1 | Героїв Дніпра, проспект \ 009 | ІТП | 23 | 0.01098 | 30 | 0.01814 | 30 | 0.01792 | 32 | 0.01796 | 0.01625
2 | Героїв Дніпра, проспект \ 036 | ІТП | 25 | 0.01068 | 25 | 0.01253 | 31 | 0.01551 | 30 | 0.01659 | 0.01383
3 | Героїв Дніпра, проспект \ 10/13 | ІТП | 25 | 0.01314 | 28 | 0.01704 | 31 | 0.02016 | 28 | 0.01984 | 0.01754
4 | Героїв Дніпра, проспект \ 102 | ЦТП | 25 | 0.01212 | 25 | 0.01362 | 31 | 0.01656 | 30 | 0.01764 | 0.01498
5 | Героїв Дніпра, проспект \ 11 | ІТП | 20 | 0.02103 | 30 | 0.03301 | 31 | 0.03429 | 36 | 0.03255 | 0.03022
6 | Героїв Дніпра, проспект \ 12 | ІТП | 25 | 0.01094 | 28 | 0.01377 | 31 | 0.01448 | 28 | 0.01357 | 0.01319
7 | Героїв Дніпра, проспект \ 13 | ЦТП | 25 | 0.01388 | 25 | 0.01553 | 31 | 0.01949 | 30 | 0.02051 | 0.01735
8 | Героїв Дніпра, проспект \ 14 | ІТП | 31 | 0.01398 | 27 | 0.02014 | 31 | 0.0237 | 29 | 0.02212 | 0.01999
9 | Героїв Дніпра, проспект \ 16 | ІТП | 25 | 0.01609 | 28 | 0.01967 | 31 | 0.02144 | 28 | 0.02103 | 0.01956
10 | Героїв Дніпра, проспект \ 17 | ЦТП | 25 | 0.01295 | 25 | 0.01511 | 31 | 0.01898 | 30 | 0.02001 | 0.01676
11 | Героїв Дніпра, проспект \ 18 | ІТП | 25 | 0.01222 | 28 | 0.01656 | 31 | 0.01761 | 28 | 0.01703 | 0.01586
12 | Героїв Дніпра, проспект \ 2 | ІТП | 31 | 0.01679 | 28 | 0.0236 | 31 | 0.02637 | 28 | 0.02394 | 0.02267
13 | Героїв Дніпра, проспект \ 20 | ІТП | 31 | 0.01459 | 28 | 0.01955 | 31 | 0.02357 | 28 | 0.02211 | 0.01995
14 | Героїв Дніпра, проспект \ 21 | ЦТП | 25 | 0.01091 | 25 | 0.01565 | 31 | 0.02083 | 30 | 0.02256 | 0.01749
15 | Героїв Дніпра, проспект \ 22 | ІТП | 32 | 0.01299 | 28 | 0.01876 | 31 | 0.02164 | 28 | 0.02072 | 0.01853
16 | Героїв Дніпра, проспект \ 23 | ЦТП | 25 | 0.01172 | 25 | 0.01426 | 31 | 0.01761 | 30 | 0.01835 | 0.01548
17 | Героїв Дніпра, проспект \ 24 | ІТП | 25 | 0.01306 | 28 | 0.01907 | 31 | 0.02105 | 28 | 0.02087 | 0.01851
18 | Героїв Дніпра, проспект \ 25 | ЦТП | 25 | 0.01496 | 25 | 0.01708 | 31 | 0.02099 | 30 | 0.02179 | 0.0187
19 | Героїв Дніпра, проспект \ 27 | ЦТП | 25 | 0.01315 | 25 | 0.01523 | 31 | 0.01877 | 30 | 0.01947 | 0.01666
20 | Героїв Дніпра, проспект \ 28 | ІТП | 31 | 0.01633 | 28 | 0.01978 | 31 | 0.0209 | 28 | 0.0202 | 0.0193
21 | Героїв Дніпра, проспект \ 3 | ІТП | 20 | 0.01284 | 30 | 0.02188 | 31 | 0.02275 | 31 | 0.02486 | 0.02058
22 | Героїв Дніпра, проспект \ 30 | ІТП | 25 | 0.0097 | 28 | 0.01357 | 31 | 0.01635 | 28 | 0.01627 | 0.01397
23 | Героїв Дніпра, проспект \ 31 | ЦТП | 25 | 0.0099 | 25 | 0.01941 | 31 | 0.0242 | 30 | 0.02496 | 0.01962
24 | Героїв Дніпра, проспект \ 32 | ІТП | 31 | 0.01403 | 28 | 0.01691 | 31 | 0.01971 | 28 | 0.019 | 0.01741
25 | Героїв Дніпра, проспект \ 33 | ЦТП | 25 | 0.01283 | 25 | 0.0154 | 31 | 0.01896 | 30 | 0.01945 | 0.01666
26 | Героїв Дніпра, проспект \ 34 | ІТП | 25 | 0.01068 | 25 | 0.01253 | 31 | 0.01551 | 30 | 0.01659 | 0.01383
27 | Героїв Дніпра, проспект \ 35 | ЦТП | 25 | 0.01574 | 25 | 0.02008 | 31 | 0.0223 | 30 | 0.02445 | 0.02064
28 | Героїв Дніпра, проспект \ 36 | ІТП | 32 | 0.01272 | 28 | 0.01519 | 31 | 0.01757 | 28 | 0.01719 | 0.01567
29 | Героїв Дніпра, проспект \ 4 | ІТП | 25 | 0.01321 | 28 | 0.01677 | 31 | 0.01871 | 28 | 0.01752 | 0.01655
30 | Героїв Дніпра, проспект \ 40 | ІТП | 25 | 0.00788 | 25 | 0.00998 | 31 | 0.01085 | 30 | 0.01207 | 0.0102
31 | Героїв Дніпра, проспект \ 41 | ЦТП | 25 | 0.01348 | 25 | 0.01612 | 31 | 0.01991 | 30 | 0.02077 | 0.01757
32 | Героїв Дніпра, проспект \ 42 | ЦТП | 25 | 0.01156 | 25 | 0.01503 | 31 | 0.01806 | 30 | 0.01942 | 0.01602
33 | Героїв Дніпра, проспект \ 43 | ЦТП | 25 | 0.01315 | 25 | 0.01148 | 31 | 0.01581 | 30 | 0.01688 | 0.01433
34 | Героїв Дніпра, проспект \ 45 | ЦТП | 25 | 0.01239 | 25 | 0.0148 | 31 | 0.01833 | 30 | 0.01923 | 0.01619
35 | Героїв Дніпра, проспект \ 46 | ЦТП | 25 | 0.01307 | 25 | 0.01449 | 31 | 0.01825 | 30 | 0.01916 | 0.01624
36 | Героїв Дніпра, проспект \ 47 | ЦТП | 25 | 0.01413 | 25 | 0.01685 | 31 | 0.02082 | 30 | 0.02258 | 0.01859
37 | Героїв Дніпра, проспект \ 48 | ЦТП | 25 | 0.01406 | 25 | 0.01595 | 31 | 0.01994 | 30 | 0.02097 | 0.01773
38 | Героїв Дніпра, проспект \ 49 | ЦТП | 25 | 0.01213 | 25 | 0.01378 | 31 | 0.01733 | 30 | 0.01818 | 0.01535
39 | Героїв Дніпра, проспект \ 51 | ЦТП | 25 | 0.01174 | 25 | 0.01405 | 31 | 0.01784 | 30 | 0.01863 | 0.01556
40 | Героїв Дніпра, проспект \ 53 | ЦТП | 25 | 0.01415 | 25 | 0.01636 | 31 | 0.02039 | 30 | 0.02152 | 0.01811
41 | Героїв Дніпра, проспект \ 54 | ЦТП | 25 | 0.00979 | 25 | 0.01533 | 31 | 0.01699 | 30 | 0.01538 | 0.01437
42 | Героїв Дніпра, проспект \ 55 | ЦТП | 25 | 0.01074 | 25 | 0.01298 | 31 | 0.01608 | 30 | 0.01671 | 0.01413
43 | Героїв Дніпра, проспект \ 57 | ЦТП | 25 | 0.01153 | 25 | 0.01355 | 31 | 0.01669 | 30 | 0.01731 | 0.01477
44 | Героїв Дніпра, проспект \ 58 | ЦТП | 25 | 0.01321 | 25 | 0.01665 | 31 | 0.01993 | 33 | 0.02287 | 0.01816
45 | Героїв Дніпра, проспект \ 59 | ЦТП | 25 | 0.0181 | 25 | 0.01411 | 31 | 0.01692 | 30 | 0.01869 | 0.01696
46 | Героїв Дніпра, проспект \ 61 | ЦТП | 25 | 0.01404 | 25 | 0.01642 | 31 | 0.02022 | 30 | 0.02122 | 0.01797
47 | Героїв Дніпра, проспект \ 62 | ЦТП | 26 | 0.01378 | 24 | 0.01427 | 31 | 0.01886 | 30 | 0.01979 | 0.01667
48 | Героїв Дніпра, проспект \ 63 | ЦТП | 25 | 0.01062 | 25 | 0.01311 | 31 | 0.01619 | 30 | 0.01683 | 0.01419
49 | Героїв Дніпра, проспект \ 64 | ЦТП | 25 | 0.01138 | 25 | 0.01294 | 31 | 0.01612 | 30 | 0.01686 | 0.01433
50 | Героїв Дніпра, проспект \ 65 | ЦТП | 25 | 0.01106 | 25 | 0.01397 | 31 | 0.01687 | 30 | 0.01779 | 0.01492
51 | Героїв Дніпра, проспект \ 66 | ЦТП | 25 | 0.01155 | 25 | 0.0143 | 31 | 0.01665 | 30 | 0.01783 | 0.01508
52 | Героїв Дніпра, проспект \ 67 | ЦТП | 25 | 0.01343 | 25 | 0.01523 | 31 | 0.01896 | 30 | 0.01993 | 0.01689
53 | Героїв Дніпра, проспект \ 68 | ЦТП | 25 | 0.01286 | 25 | 0.01445 | 31 | 0.01832 | 30 | 0.01933 | 0.01624
54 | Героїв Дніпра, проспект \ 69 | ЦТП | 26 | 0.01248 | 24 | 0.01676 | 31 | 0.0178 | 30 | 0.01795 | 0.01625
55 | Героїв Дніпра, проспект \ 71 | ЦТП | 25 | 0.01309 | 25 | 0.0165 | 31 | 0.01893 | 30 | 0.02062 | 0.01728
56 | Героїв Дніпра, проспект \ 72 | ЦТП | 25 | 0.01296 | 25 | 0.01492 | 31 | 0.01801 | 30 | 0.01864 | 0.01613
57 | Героїв Дніпра, проспект \ 73 | ЦТП | 25 | 0.01375 | 25 | 0.01512 | 31 | 0.01851 | 30 | 0.01968 | 0.01676
58 | Героїв Дніпра, проспект \ 74 | ЦТП | 25 | 0.01395 | 25 | 0.01608 | 31 | 0.01976 | 30 | 0.02031 | 0.01753
59 | Героїв Дніпра, проспект \ 77 | ЦТП | 25 | 0.01362 | 25 | 0.01618 | 31 | 0.01986 | 30 | 0.02093 | 0.01765
60 | Героїв Дніпра, проспект \ 78 | ЦТП | 25 | 0.0103 | 25 | 0.01299 | 31 | 0.01509 | 30 | 0.01586 | 0.01356
61 | Героїв Дніпра, проспект \ 79 | ЦТП | 25 | 0.01358 | 25 | 0.01546 | 31 | 0.01916 | 30 | 0.02021 | 0.0171
62 | Героїв Дніпра, проспект \ 8 | ІТП | 25 | 0.01527 | 28 | 0.01875 | 28 | 0.01889 | 30 | 0.02371 | 0.01915
63 | Героїв Дніпра, проспект \ 80 | ЦТП | 24 | 0.01297 | 26 | 0.01501 | 31 | 0.01626 | 30 | 0.01818 | 0.01561
64 | Героїв Дніпра, проспект \ 81 | ЦТП | 25 | 0.01184 | 25 | 0.01537 | 31 | 0.01924 | 30 | 0.0201 | 0.01664
65 | Героїв Дніпра, проспект \ 83 | ЦТП | 25 | 0.01331 | 25 | 0.01518 | 31 | 0.02051 | 30 | 0.01845 | 0.01687
66 | Героїв Дніпра, проспект \ 86 | ЦТП | 25 | 0.01379 | 25 | 0.01601 | 31 | 0.01645 | 30 | 0.01814 | 0.0161
67 | Героїв Дніпра, проспект \ 88 | ЦТП | 25 | 0.01348 | 25 | 0.01603 | 31 | 0.01939 | 30 | 0.02057 | 0.01736
68 | Героїв Дніпра, проспект \ 89 | ЦТП | 25 | 0.00861 | 25 | 0.01005 | 32 | 0.01255 | 29 | 0.01278 | 0.011
69 | Героїв Дніпра, проспект \ 9 | ІТП | 27 | 0.00784 | 26 | 0.01015 | 31 | 0.01387 | 29 | 0.01342 | 0.01132
70 | Героїв Дніпра, проспект \ 94 | ЦТП | 25 | 0.01167 | 25 | 0.01433 | 31 | 0.01635 | 30 | 0.01837 | 0.01518
71 | Гірників, вулиця \ 1 | ІТП | 25 | 0.01486 | 28 | 0.01827 | 31 | 0.018 | 28 | 0.0172 | 0.01708
72 | Гірників, вулиця \ 13 | ІТП | 25 | 0.01229 | 28 | 0.01522 | 31 | 0.01738 | 28 | 0.01702 | 0.01548
73 | Гірників, вулиця \ 14 | ІТП | 25 | 0.01403 | 28 | 0.01934 | 31 | 0.0209 | 28 | 0.02062 | 0.01872
74 | Гірників, вулиця \ 15 | ІТП | 25 | 0.01202 | 28 | 0.01538 | 31 | 0.0179 | 28 | 0.01854 | 0.01596
75 | Гірників, вулиця \ 16 | ІТП | 25 | 0.01291 | 28 | 0.01887 | 31 | 0.02099 | 28 | 0.02072 | 0.01837
76 | Гірників, вулиця \ 17 | ІТП | 25 | 0.0115 | 28 | 0.01438 | 31 | 0.01607 | 28 | 0.01569 | 0.01441
77 | Гірників, вулиця \ 19 | ІТП | 25 | 0.01224 | 28 | 0.01534 | 31 | 0.01716 | 28 | 0.0167 | 0.01536
78 | Гірників, вулиця \ 20 | ІТП | 25 | 0.01556 | 25 | 0.01597 | 34 | 0.02184 | 28 | 0.01954 | 0.01823
79 | Гірників, вулиця \ 22 | ІТП | 25 | 0.01419 | 28 | 0.01774 | 31 | 0.01997 | 28 | 0.01971 | 0.0179
80 | Гірників, вулиця \ 23 | ІТП | 25 | 0.01093 | 28 | 0.01522 | 31 | 0.01706 | 28 | 0.01661 | 0.01495
81 | Гірників, вулиця \ 24 | ІТП | 25 | 0.01547 | 25 | 0.01748 | 34 | 0.02392 | 28 | 0.02148 | 0.01959
82 | Гірників, вулиця \ 25 | ІТП | 25 | 0.01505 | 28 | 0.0199 | 31 | 0.02059 | 28 | 0.02158 | 0.01928
83 | Гірників, вулиця \ 26 | ІТП | 25 | 0.00988 | 28 | 0.01478 | 31 | 0.01767 | 28 | 0.01734 | 0.01492
84 | Гірників, вулиця \ 27 | ІТП | 25 | 0.01521 | 28 | 0.01824 | 31 | 0.02067 | 28 | 0.02028 | 0.0186
85 | Гірників, вулиця \ 28 | ІТП | 25 | 0.0118 | 28 | 0.01488 | 31 | 0.0171 | 28 | 0.01631 | 0.01502
86 | Гірників, вулиця \ 3 | ІТП | 25 | 0.01244 | 28 | 0.01668 | 31 | 0.01951 | 28 | 0.01928 | 0.01698
87 | Гірників, вулиця \ 30 | ІТП | 25 | 0.01176 | 28 | 0.01477 | 31 | 0.01675 | 28 | 0.01646 | 0.01494
88 | Гірників, вулиця \ 31 | ІТП | 25 | 0.01219 | 28 | 0.01733 | 31 | 0.01929 | 28 | 0.01893 | 0.01694
89 | Гірників, вулиця \ 33 | ІТП | 31 | 0.01136 | 28 | 0.01645 | 31 | 0.0185 | 28 | 0.01799 | 0.01608
90 | Гірників, вулиця \ 4 | ІТП | 31 | 0.01559 | 28 | 0.01898 | 31 | 0.02105 | 28 | 0.01976 | 0.01884
91 | Гірників, вулиця \ 5 | ІТП | 25 | 0.01127 | 28 | 0.01426 | 31 | 0.01634 | 28 | 0.01587 | 0.01444
92 | Гірників, вулиця \ 7 | ІТП | 31 | 0.01512 | 28 | 0.01803 | 31 | 0.02074 | 28 | 0.0199 | 0.01845
93 | Гірників, вулиця \ 9 | ІТП | 31 | 0.01613 | 28 | 0.02008 | 31 | 0.0228 | 28 | 0.02206 | 0.02027
94 | Добровольського, вулиця \ 035 | ЦТП | 25 | 0.01447 | 28 | 0.01874 | 31 | 0.02095 | 27 | 0.01928 | 0.01836
95 | Добровольського, вулиця \ 12 | ІТП | 25 | 0.00989 | 28 | 0.01411 | 31 | 0.01604 | 28 | 0.01615 | 0.01405
96 | Добровольського, вулиця \ 15 | ІТП | 25 | 0.01249 | 28 | 0.01552 | 31 | 0.01748 | 28 | 0.0171 | 0.01565
97 | Добровольського, вулиця \ 16 | ІТП | 31 | 0.01382 | 28 | 0.02029 | 31 | 0.02699 | 28 | 0.02467 | 0.02144
98 | Добровольського, вулиця \ 17 | ІТП | 25 | 0.0138 | 28 | 0.01742 | 31 | 0.01956 | 28 | 0.019 | 0.01745
99 | Добровольського, вулиця \ 18 | ІТП | 25 | 0.00688 | 28 | 0.01158 | 31 | 0.01194 | 28 | 0.01194 | 0.01058
100 | Добровольського, вулиця \ 20 | ІТП | 25 | 0.01314 | 28 | 0.01599 | 31 | 0.01825 | 28 | 0.01776 | 0.01628
101 | Добровольського, вулиця \ 21 | ІТП | 25 | 0.00727 | 28 | 0.00996 | 31 | 0.01518 | 28 | 0.01785 | 0.01256
102 | Добровольського, вулиця \ 22 | ІТП | 31 | 0.01476 | 28 | 0.01869 | 31 | 0.02175 | 28 | 0.02062 | 0.01896
103 | Добровольського, вулиця \ 23 | ІТП | 31 | 0.01401 | 29 | 0.01794 | 30 | 0.01918 | 28 | 0.01927 | 0.0176
104 | Добровольського, вулиця \ 24 | ІТП | 25 | 0.00985 | 28 | 0.01258 | 31 | 0.01399 | 28 | 0.01382 | 0.01256
105 | Добровольського, вулиця \ 25 | ІТП | 25 | 0.01005 | 29 | 0.01435 | 30 | 0.01385 | 28 | 0.01397 | 0.01306
106 | Добровольського, вулиця \ 26 | ІТП | 25 | 0.00921 | 28 | 0.01147 | 31 | 0.01316 | 29 | 0.01581 | 0.01241
107 | Добровольського, вулиця \ 28 | ІТП | 25 | 0.01856 | 28 | 0.02618 | 31 | 0.02735 | 28 | 0.02889 | 0.02525
108 | Добровольського, вулиця \ 29 | ІТП | 24 | 0.01009 | 28 | 0.01449 | 31 | 0.01567 | 29 | 0.01594 | 0.01405
109 | Добровольського, вулиця \ 31 | ІТП | 31 | 0.01507 | 28 | 0.01811 | 31 | 0.02107 | 28 | 0.02045 | 0.01868
110 | Добровольського, вулиця \ 35 | ІТП | 25 | 0.01727 | 28 | 0.02155 | 31 | 0.0246 | 27 | 0.02209 | 0.02137
111 | Добровольського, вулиця \ 37 | ІТП | 25 | 0.0162 | 25 | 0.01824 | 31 | 0.02312 | 30 | 0.02421 | 0.02044
112 | Добровольського, вулиця \ 39 | ЦТП | 25 | 0.0124 | 25 | 0.01477 | 31 | 0.0184 | 30 | 0.01941 | 0.01625
113 | Добровольського, вулиця \ 41 | ЦТП | 25 | 0.01487 | 25 | 0.01678 | 31 | 0.02062 | 30 | 0.02099 | 0.01831
114 | Добровольського, вулиця \ 43 | ЦТП | 25 | 0.01326 | 25 | 0.01514 | 31 | 0.01883 | 30 | 0.01943 | 0.01666
115 | Добровольського, вулиця \ 47 | ЦТП | 25 | 0.0127 | 25 | 0.01317 | 31 | 0.01554 | 30 | 0.01619 | 0.0144
116 | Добровольського, вулиця \ 49 | ЦТП | 25 | 0.0124 | 25 | 0.01407 | 31 | 0.01763 | 30 | 0.01858 | 0.01567
117 | Добровольського, вулиця \ 51 | ЦТП | 25 | 0.01413 | 25 | 0.01565 | 31 | 0.01964 | 30 | 0.01979 | 0.0173
118 | Добровольського, вулиця \ 53 | ЦТП | 25 | 0.01428 | 25 | 0.01616 | 31 | 0.02032 | 30 | 0.0213 | 0.01802
119 | Добровольського, вулиця \ 55 | ЦТП | 25 | 0.01492 | 25 | 0.0174 | 31 | 0.02085 | 30 | 0.02225 | 0.01885
120 | Добровольського, вулиця \ 59 | ЦТП | 25 | 0.01412 | 25 | 0.01638 | 31 | 0.01915 | 30 | 0.01801 | 0.01692
121 | Добровольського, вулиця \ 67 | ЦТП | 25 | 0.01432 | 25 | 0.01579 | 31 | 0.0204 | 30 | 0.02128 | 0.01795
122 | Добровольського, вулиця \ 69 | ЦТП | 25 | 0.01458 | 25 | 0.017 | 31 | 0.0205 | 30 | 0.02248 | 0.01864
123 | Добровольського, вулиця \ 7 | ЦТП | 25 | 0.01527 | 25 | 0.01976 | 31 | 0.02391 | 30 | 0.02514 | 0.02102
124 | Добровольського, вулиця \ 71 | ЦТП | 25 | 0.01274 | 25 | 0.0165 | 31 | 0.02071 | 30 | 0.02243 | 0.0181
125 | Добровольського, вулиця \ 73 | ЦТП | 25 | 0.0111 | 25 | 0.01325 | 31 | 0.01633 | 30 | 0.01749 | 0.01454
126 | Добровольського, вулиця \ 75 | ЦТП | 25 | 0.0106 | 25 | 0.01234 | 31 | 0.01507 | 30 | 0.01648 | 0.01362
127 | Добровольського, вулиця \ 77 | ЦТП | 25 | 0.00737 | 25 | 0.00975 | 31 | 0.01149 | 30 | 0.01114 | 0.00994
128 | Добровольського, вулиця \ 79 | ЦТП | 25 | 0.01203 | 25 | 0.01356 | 31 | 0.01669 | 30 | 0.01808 | 0.01509
129 | Добровольського, вулиця \ 8 | ЦТП | 25 | 0.01219 | 25 | 0.01469 | 31 | 0.0182 | 30 | 0.01885 | 0.01598
130 | Добровольського, вулиця \ 81 | ЦТП | 25 | 0.01236 | 25 | 0.01388 | 31 | 0.01632 | 30 | 0.01567 | 0.01456
131 | Добровольського, вулиця \ 83 | ЦТП | 25 | 0.00957 | 25 | 0.01114 | 31 | 0.01363 | 30 | 0.01452 | 0.01222
132 | Добровольського, вулиця \ 85 | ЦТП | 25 | 0.01479 | 25 | 0.01762 | 31 | 0.02086 | 30 | 0.02255 | 0.01895
133 | Добровольського, вулиця \ 87 | ЦТП | 25 | 0.01385 | 25 | 0.01586 | 31 | 0.01845 | 30 | 0.01796 | 0.01653
134 | Добровольського, вулиця \ 89 | ЦТП | 25 | 0.01191 | 25 | 0.01336 | 31 | 0.01635 | 30 | 0.01691 | 0.01463
135 | Добровольського, вулиця \ 9 | ЦТП | 25 | 0.01129 | 25 | 0.01379 | 31 | 0.01605 | 30 | 0.01755 | 0.01467
136 | Добровольського, вулиця \ 91 | ЦТП | 25 | 0.01003 | 25 | 0.01139 | 31 | 0.01392 | 30 | 0.01523 | 0.01264
137 | Конституції, вулиця \ 10/5 | ЦТП | 25 | 0.01121 | 25 | 0.01331 | 31 | 0.01647 | 30 | 0.01724 | 0.01456
138 | Конституції, вулиця \ 14 | ЦТП | 25 | 0.01196 | 25 | 0.01426 | 31 | 0.01814 | 30 | 0.01903 | 0.01585
139 | Конституції, вулиця \ 16 | ЦТП | 25 | 0.01161 | 25 | 0.01393 | 31 | 0.01734 | 30 | 0.01787 | 0.01519
140 | Конституції, вулиця \ 18 | ЦТП | 25 | 0.01698 | 25 | 0.0214 | 31 | 0.02624 | 30 | 0.02742 | 0.02301
141 | Конституції, вулиця \ 22 | ЦТП | 25 | 0.01114 | 25 | 0.01623 | 31 | 0.0178 | 30 | 0.02007 | 0.01631
142 | Конституції, вулиця \ 24 | ЦТП | 25 | 0.01145 | 25 | 0.01336 | 31 | 0.01648 | 30 | 0.01683 | 0.01453
143 | Конституції, вулиця \ 36 | ЦТП | 25 | 0.0124 | 25 | 0.01394 | 31 | 0.0174 | 30 | 0.01815 | 0.01547
144 | Конституції, вулиця \ 40 | ЦТП | 25 | 0.01038 | 25 | 0.01182 | 31 | 0.01482 | 30 | 0.01673 | 0.01344
145 | Конституції, вулиця \ 42 | ЦТП | 25 | 0.01064 | 25 | 0.01217 | 31 | 0.01623 | 30 | 0.01697 | 0.014
146 | Конституції, вулиця \ 44 | ЦТП | 25 | 0.01137 | 25 | 0.01538 | 31 | 0.02017 | 30 | 0.02123 | 0.01704
147 | Конституції, вулиця \ 46 | ЦТП | 25 | 0.01277 | 25 | 0.01439 | 31 | 0.01793 | 30 | 0.01876 | 0.01596
148 | Космонавтів, вулиця \ 1/2 | ІТП | 25 | 0.01396 | 28 | 0.01789 | 31 | 0.01968 | 28 | 0.01995 | 0.01787
149 | Космонавтів, вулиця \ 15 | ІТП | 25 | 0.01374 | 28 | 0.0177 | 31 | 0.01971 | 28 | 0.01996 | 0.01778
150 | Космонавтів, вулиця \ 17 | ІТП | 25 | 0.01276 | 28 | 0.0161 | 31 | 0.01834 | 28 | 0.01817 | 0.01634
151 | Космонавтів, вулиця \ 19 | ІТП | 25 | 0.01548 | 28 | 0.01831 | 31 | 0.02201 | 28 | 0.02006 | 0.01897
152 | Космонавтів, вулиця \ 21 | ІТП | 25 | 0.01258 | 28 | 0.01551 | 31 | 0.01743 | 28 | 0.01775 | 0.01582
153 | Космонавтів, вулиця \ 23 | ІТП | 25 | 0.01198 | 28 | 0.01697 | 31 | 0.0193 | 28 | 0.01884 | 0.01677
154 | Космонавтів, вулиця \ 25 | ІТП | 25 | 0.01269 | 28 | 0.01603 | 31 | 0.01821 | 28 | 0.01796 | 0.01622
155 | Космонавтів, вулиця \ 27 | ІТП | 31 | 0.01492 | 28 | 0.02122 | 31 | 0.02285 | 28 | 0.02282 | 0.02045
156 | Космонавтів, вулиця \ 3 | ІТП | 31 | 0.01339 | 28 | 0.01577 | 31 | 0.01823 | 28 | 0.01752 | 0.01623
157 | Космонавтів, вулиця \ 5 | ІТП | 25 | 0.01269 | 28 | 0.01599 | 31 | 0.01757 | 28 | 0.01644 | 0.01567
158 | Космонавтів, вулиця \ 6 | ІТП | 31 | 0.01696 | 28 | 0.02075 | 31 | 0.02341 | 28 | 0.02239 | 0.02088
159 | Космонавтів, вулиця \ 7 | ІТП | 25 | 0.01345 | 28 | 0.01709 | 31 | 0.01923 | 28 | 0.01885 | 0.01716
160 | Космонавтів, вулиця \ 9 | ІТП | 25 | 0.01567 | 28 | 0.01959 | 31 | 0.02159 | 28 | 0.02197 | 0.01971
161 | Миру, вулиця \ 1 | ІТП | 31 | 0.01466 | 28 | 0.01692 | 31 | 0.01897 | 28 | 0.01881 | 0.01734
162 | Миру, вулиця \ 11 | ІТП | 25 | 0.01115 | 28 | 0.01464 | 31 | 0.01627 | 28 | 0.01601 | 0.01452
163 | Миру, вулиця \ 13 | ІТП | 31 | 0.01244 | 28 | 0.01697 | 31 | 0.01906 | 28 | 0.01806 | 0.01663
164 | Миру, вулиця \ 17/33 | ІТП | 25 | 0.01119 | 28 | 0.01629 | 31 | 0.01833 | 28 | 0.01808 | 0.01597
165 | Миру, вулиця \ 19 | ІТП | 31 | 0.0153 | 28 | 0.01932 | 31 | 0.02254 | 28 | 0.02175 | 0.01973
166 | Миру, вулиця \ 21 | ІТП | 31 | 0.01427 | 28 | 0.01778 | 31 | 0.02075 | 28 | 0.01982 | 0.01815
167 | Миру, вулиця \ 22 | ІТП | 25 | 0.01343 | 28 | 0.01745 | 31 | 0.01897 | 28 | 0.01898 | 0.01721
168 | Миру, вулиця \ 23 | ІТП | 31 | 0.01707 | 28 | 0.01965 | 31 | 0.02285 | 28 | 0.02207 | 0.02041
169 | Миру, вулиця \ 27 | ІТП | 25 | 0.01001 | 28 | 0.01561 | 31 | 0.01778 | 28 | 0.01752 | 0.01523
170 | Миру, вулиця \ 3 | ІТП | 25 | 0.01221 | 28 | 0.01508 | 31 | 0.01697 | 28 | 0.01655 | 0.0152
171 | Миру, вулиця \ 31 | ЦТП | 25 | 0.01355 | 25 | 0.0162 | 31 | 0.01992 | 30 | 0.02096 | 0.01766
172 | Миру, вулиця \ 7 | ІТП | 25 | 0.01238 | 28 | 0.01558 | 31 | 0.0173 | 28 | 0.01603 | 0.01533
173 | Миру, вулиця \ 8 | ІТП | 25 | 0.01553 | 28 | 0.02 | 31 | 0.0221 | 28 | 0.02169 | 0.01983
174 | Миру, вулиця \ 9 | ІТП | 25 | 0.0132 | 28 | 0.01609 | 31 | 0.01769 | 28 | 0.01743 | 0.0161
175 | Молодіжна, вулиця \ 10 | ІТП | 25 | 0.02468 | 28 | 0.02071 | 31 | 0.02323 | 28 | 0.02333 | 0.02299
176 | Молодіжна, вулиця \ 12 | ІТП | 25 | 0.01201 | 28 | 0.01654 | 31 | 0.01868 | 28 | 0.0183 | 0.01638
177 | Молодіжна, вулиця \ 15 | ІТП | 25 | 0.01424 | 28 | 0.01948 | 31 | 0.02123 | 28 | 0.02041 | 0.01884
178 | Молодіжна, вулиця \ 17 | ІТП | 25 | 0.01424 | 28 | 0.01948 | 31 | 0.02123 | 28 | 0.02041 | 0.01884
179 | Молодіжна, вулиця \ 18 | ІТП | 31 | 0.01044 | 28 | 0.01502 | 31 | 0.01704 | 28 | 0.01691 | 0.01485
180 | Молодіжна, вулиця \ 19 | ІТП | 25 | 0.01424 | 28 | 0.01948 | 31 | 0.02123 | 28 | 0.02041 | 0.01884
181 | Молодіжна, вулиця \ 20 | ІТП | 25 | 0.01251 | 28 | 0.01597 | 31 | 0.018 | 28 | 0.01809 | 0.01614
182 | Молодіжна, вулиця \ 21/6 | ІТП | 25 | 0.01188 | 28 | 0.01457 | 31 | 0.01647 | 28 | 0.01613 | 0.01476
183 | Молодіжна, вулиця \ 22 | ІТП | 25 | 0.01758 | 28 | 0.022 | 31 | 0.02163 | 28 | 0.02414 | 0.02134
184 | Молодіжна, вулиця \ 4 | ІТП | 25 | 0.01258 | 28 | 0.01565 | 31 | 0.01768 | 28 | 0.01698 | 0.01572
185 | Молодіжна, вулиця \ 5 | ІТП | 25 | 0.01796 | 28 | 0.0226 | 31 | 0.02715 | 28 | 0.02621 | 0.02348
186 | Молодіжна, вулиця \ 6 | ІТП | 25 | 0.00996 | 28 | 0.01398 | 31 | 0.01434 | 28 | 0.01364 | 0.01298
187 | Молодіжна, вулиця \ 7 | ІТП | 25 | 0.01796 | 28 | 0.0226 | 31 | 0.02715 | 28 | 0.02621 | 0.02348
188 | Молодіжна, вулиця \ 9 | ІТП | 25 | 0.01796 | 28 | 0.0226 | 31 | 0.02715 | 28 | 0.02621 | 0.02348
189 | Молодіжний, провулок \ 10 | ІТП | 25 | 0.01759 | 28 | 0.02222 | 31 | 0.02497 | 28 | 0.02469 | 0.02237
190 | Молодіжний, провулок \ 2 | ІТП | 25 | 0.01641 | 28 | 0.02177 | 31 | 0.02419 | 28 | 0.02412 | 0.02162
191 | Молодіжний, провулок \ 20 | ІТП | 25 | 0.02011 | 28 | 0.02333 | 31 | 0.02736 | 28 | 0.02697 | 0.02444
192 | Молодіжний, провулок \ 30 | ІТП | 25 | 0.01577 | 28 | 0.02581 | 31 | 0.02895 | 28 | 0.0286 | 0.02478
193 | Молодіжний, провулок \ 4 | ІТП | 25 | 0.01476 | 28 | 0.01869 | 31 | 0.02108 | 28 | 0.02078 | 0.01883
194 | Молодіжний, провулок \ 42 | ІТП | 25 | 0.01563 | 28 | 0.01939 | 31 | 0.02166 | 28 | 0.02134 | 0.0195
195 | Молодіжний, провулок \ 46 | ІТП | 25 | 0.00884 | 28 | 0.01054 | 31 | 0.01181 | 28 | 0.01173 | 0.01073
196 | Молодіжний, провулок \ 52 | ІТП | 31 | 0.01412 | 28 | 0.02058 | 31 | 0.01818 | 27 | 0.02257 | 0.01886
197 | Озерна, вулиця \ 4 | ІТП | 25 | 0.0101 | 25 | 0.01425 | 31 | 0.01672 | 30 | 0.01787 | 0.01474
198 | Озерна, вулиця \ 6 | ІТП | 25 | 0.0101 | 25 | 0.01425 | 31 | 0.01672 | 30 | 0.01787 | 0.01474
199 | Першопрохідців, вулиця \ 3 | ЦТП | 22 | 0.00586 | 29 | 0.00767 | 33 | 0.0335 | 33 | 0.02959 | 0.01915
200 | Першопрохідців, вулиця \ 5 | ЦТП | 22 | 0.00168 | 28 | 0.00236 | 34 | 0.02038 | 33 | 0.02232 | 0.01168
201 | Поpтова, вулиця \ 1 | ІТП | 31 | 0.0133 | 28 | 0.01922 | 31 | 0.02241 | 28 | 0.02157 | 0.01912
202 | Поpтова, вулиця \ 11 | ЦТП | 25 | 0.01337 | 25 | 0.01562 | 31 | 0.01921 | 30 | 0.0208 | 0.01725
203 | Поpтова, вулиця \ 3 | ІТП | 31 | 0.01347 | 28 | 0.01683 | 31 | 0.02012 | 28 | 0.01901 | 0.01736
204 | Поpтова, вулиця \ 5 | ЦТП | 25 | 0.01356 | 25 | 0.01278 | 31 | 0.01804 | 30 | 0.02048 | 0.01622
205 | Поpтова, вулиця \ 7 | ЦТП | 25 | 0.01468 | 25 | 0.01665 | 31 | 0.02056 | 30 | 0.0218 | 0.01842
206 | Поpтова, вулиця \ 9 | ЦТП | 25 | 0.01453 | 25 | 0.01536 | 31 | 0.0192 | 30 | 0.02015 | 0.01731
207 | Стpони, вулиця \ 12 | ІТП | 25 | 0.01145 | 28 | 0.01531 | 31 | 0.03069 | 28 | 0.01825 | 0.01892
208 | Стpони, вулиця \ 19 | ІТП | 25 | 0.01081 | 28 | 0.01263 | 31 | 0.01507 | 28 | 0.01498 | 0.01337
209 | Стpони, вулиця \ 2 | ІТП | 31 | 0.01606 | 28 | 0.01943 | 31 | 0.02154 | 28 | 0.02071 | 0.01944
210 | Стpони, вулиця \ 23 | ІТП | 31 | 0.01264 | 28 | 0.01717 | 31 | 0.01959 | 28 | 0.01823 | 0.01691
211 | Стpони, вулиця \ 4 | ІТП | 32 | 0.01199 | 27 | 0.01379 | 31 | 0.01885 | 28 | 0.01797 | 0.01565
212 | Стpони, вулиця \ 6 | ІТП | 25 | 0.01235 | 28 | 0.01526 | 31 | 0.0168 | 28 | 0.01642 | 0.01521
213 | Стpони, вулиця \ 8 | ІТП | 31 | 0.01727 | 28 | 0.02076 | 31 | 0.02246 | 28 | 0.02165 | 0.02054
214 | Шевченка, вулиця \ 11 | ІТП | 25 | 0.0101 | 25 | 0.01425 | 31 | 0.01672 | 30 | 0.01787 | 0.01474
215 | Шевченка, вулиця \ 9 | ІТП | 25 | 0.0101 | 25 | 0.01425 | 31 | 0.01672 | 30 | 0.01787 | 0.01474
Середнє значення |  |  |  | 0.013012 |  | 0.016244 |  | 0.019204 |  | 0.019374 | 0.016959
Середнє споживання теплової енергії (Гкал на 1м2) по житловим будинкам
за період листопад, грудень 2024р., січень, лютий 2025р..
№ п/п | Будинок | Тип | листопад 2024р. |  | грудень 2024р. |  | січень 2025р. |  | лютий 2025р. |  | Середня
|  |  | Кіл-ть діб | Гкал на м2 | Кіл-ть діб | Гкал на м2 | Кіл-ть діб | Гкал на м2 | Кіл-ть діб | Гкал на м2 | Гкал на м2
1 | Добровольського, вулиця\ 93 | ЦТП | 18 | 0.0032904 | 30 | 0.0069154 | 32 | 0.00694 | 33 | 0.00812 | 0.0063164
2 | Добровольського, вулиця\ 97(1-6під.) | ЦТП | 18 | 0.005829 | 30 | 0.010478 | 31 | 0.0095 | 31 | 0.01148 | 0.0093217
3 | Конституції, вулиця\ 48 | ЦТП | 18 | 0.0082264 | 28 | 0.014067 | 34 | 0.01739 | 33 | 0.01607 | 0.013938
4 | Миру, вулиця\ 20 | ІТП | 13 | 0.0094281 | 28 | 0.012266 | 30 | 0.01242 | 28 | 0.01276 | 0.011719

## Лист2
Період лютий 2025р. - 23/01/2025-19/02/2025р.р. (28 діб)