## Лист1
Гаряча вода
Подача теплоносія від ІТП
Мікрорайон | Величина тиску не менше м.вод.ст. | Послуга надається за допомогою систем автономного опалення та/або індивідуального теплового пункту будинку/ за межами будинку | Наявність вузла комерційного обліку
Котельня: 1
1-4
Героїв Дніпра, проспект \ 2 | 32 м.вод.ст. | ІТП | так
Героїв Дніпра, проспект \ 4 | 32 м.вод.ст. | ІТП | так
Героїв Дніпра, проспект \ 8 | 32 м.вод.ст. | ІТП | так
Героїв Дніпра, проспект \ 10 | 32 м.вод.ст. | ІТП | так
Героїв Дніпра, проспект \ 12 | 32 м.вод.ст. | ІТП | так
Героїв Дніпра, проспект \ 14 | 32 м.вод.ст. | ІТП | так
Героїв Дніпра, проспект \ 16 | 32 м.вод.ст. | ІТП | так
Героїв Дніпра, проспект \ 18 | 32 м.вод.ст. | ІТП | так
Героїв Дніпра, проспект \ 20 | 32 м.вод.ст. | ІТП | так
Героїв Дніпра, проспект \ 22 | 32 м.вод.ст. | ІТП | так
Героїв Дніпра, проспект \ 24 | 32 м.вод.ст. | ІТП | так
Героїв Дніпра, проспект \ 28 | 32 м.вод.ст. | ІТП | так
Героїв Дніпра, проспект \ 30 | 32 м.вод.ст. | ІТП | так
Героїв Дніпра, проспект \ 32 | 32 м.вод.ст. | ІТП | так
Героїв Дніпра, проспект \ 36 (п.3-7) с 73 по 217 | 32 м.вод.ст. | ІТП | так
Гірників, вулиця \ 1 | 32 м.вод.ст. | ІТП | так
Гірників, вулиця \ 3 | 32 м.вод.ст. | ІТП | так
Гірників, вулиця \ 4 | 32 м.вод.ст. | ІТП | так
Гірників, вулиця \ 5 | 32 м.вод.ст. | ІТП | так
Гірників, вулиця \ 7 | 32 м.вод.ст. | ІТП | так
Гірників, вулиця \ 9 | 32 м.вод.ст. | ІТП | так
Гірників, вулиця \ 13 | 32 м.вод.ст. | ІТП | так
Гірників, вулиця \ 14 | 32 м.вод.ст. | ІТП | так
Гірників, вулиця \ 15 | 32 м.вод.ст. | ІТП | так
Гірників, вулиця \ 16 | 32 м.вод.ст. | ІТП | так
Гірників, вулиця \ 17 | 32 м.вод.ст. | ІТП | так
Гірників, вулиця \ 19 | 32 м.вод.ст. | ІТП | так
Гірників, вулиця \ 22 | 32 м.вод.ст. | ІТП | так
Гірників, вулиця \ 23 | 32 м.вод.ст. | ІТП | так
Гірників, вулиця \ 25 | 32 м.вод.ст. | ІТП | так
Гірників, вулиця \ 26 | 32 м.вод.ст. | ІТП | так
Гірників, вулиця \ 27 | 32 м.вод.ст. | ІТП | так
Гірників, вулиця \ 28 | 32 м.вод.ст. | ІТП | так
Гірників, вулиця \ 30 | 32 м.вод.ст. | ІТП | так
Гірників, вулиця \ 31 | 32 м.вод.ст. | ІТП | так
Гірників, вулиця \ 33 | 32 м.вод.ст. | ІТП | так
Добровольського, вулиця \ 12 | 32 м.вод.ст. | ІТП | так
Добровольського, вулиця \ 15 | 32 м.вод.ст. | ІТП | так
Добровольського, вулиця \ 16 | 32 м.вод.ст. | ІТП | так
Добровольського, вулиця \ 17 | 32 м.вод.ст. | ІТП | так
Добровольського, вулиця \ 18 | 32 м.вод.ст. | ІТП | так
Добровольського, вулиця \ 20 | 32 м.вод.ст. | ІТП | так
Добровольського, вулиця \ 21 | 32 м.вод.ст. | ІТП | так
Добровольського, вулиця \ 22 | 32 м.вод.ст. | ІТП | так
Добровольського, вулиця \ 23 | 32 м.вод.ст. | ІТП | так
Добровольського, вулиця \ 24 | 32 м.вод.ст. | ІТП | так
Добровольського, вулиця \ 25 | 32 м.вод.ст. | ІТП | так
Добровольського, вулиця \ 26 | 32 м.вод.ст. | ІТП | так
Добровольського, вулиця \ 28 | 32 м.вод.ст. | ІТП | так
Добровольського, вулиця \ 29 | 32 м.вод.ст. | ІТП | так
Добровольського, вулиця \ 31 | 32 м.вод.ст. | ІТП | так
Космонавтів, вулиця \ 3 | 32 м.вод.ст. | ІТП | так
Космонавтів, вулиця \ 5 | 32 м.вод.ст. | ІТП | так
Космонавтів, вулиця \ 6 | 32 м.вод.ст. | ІТП | так
Космонавтів, вулиця \ 25 | 32 м.вод.ст. | ІТП | так
Космонавтів, вулиця \ 27 | 32 м.вод.ст. | ІТП | так
Миру, вулиця \ 1 | 32 м.вод.ст. | ІТП | так
Миру, вулиця \ 3 | 32 м.вод.ст. | ІТП | так
Миру, вулиця \ 7 | 32 м.вод.ст. | ІТП | так
Миру, вулиця \ 8 | 32 м.вод.ст. | ІТП | так
Миру, вулиця \ 9 | 32 м.вод.ст. | ІТП | так
Миру, вулиця \ 11 | 32 м.вод.ст. | ІТП | так
Миру, вулиця \ 13 | 32 м.вод.ст. | ІТП | так
Миру, вулиця \ 17 | 32 м.вод.ст. | ІТП | так
Миру, вулиця \ 19 | 32 м.вод.ст. | ІТП | так
Миру, вулиця \ 21 | 32 м.вод.ст. | ІТП | так
Миру, вулиця \ 23 | 32 м.вод.ст. | ІТП | так
Миру, вулиця \ 27 | 32 м.вод.ст. | ІТП | так
Молодіжна, вулиця \ 5 | 32 м.вод.ст. | ІТП | так
Молодіжна, вулиця \ 7 | 32 м.вод.ст. | ІТП | так
Молодіжна, вулиця \ 20 | 32 м.вод.ст. | ІТП | так
Молодіжна, вулиця \ 21 | 32 м.вод.ст. | ІТП | так
Молодіжна, вулиця \ 22 | 32 м.вод.ст. | ІТП | так
Молодіжний, провулок \ 46 | 32 м.вод.ст. | ІТП | так
Молодіжний, провулок \ 52 | 32 м.вод.ст. | ІТП | так
Поpтова, вулиця \ 1 | 32 м.вод.ст. | ІТП | так
Поpтова, вулиця \ 3 | 32 м.вод.ст. | ІТП | так
Стpони, вулиця \ 2 | 32 м.вод.ст. | ІТП | так
Стpони, вулиця \ 4 | 32 м.вод.ст. | ІТП | так
Стpони, вулиця \ 6 | 32 м.вод.ст. | ІТП | так
Стpони, вулиця \ 8 | 32 м.вод.ст. | ІТП | так
Стpони, вулиця \ 12 | 32 м.вод.ст. | ІТП | так
Стpони, вулиця \ 19 | 32 м.вод.ст. | ІТП | так
Стpони, вулиця \ 23 | 32 м.вод.ст. | ІТП | так
Гаряча вода
Подача теплоносія від ЦТП
Мікрорайон | Величина тиску не менше м.вод.ст. | Послуга надається за допомогою систем автономного опалення та/або індивідуального теплового пункту будинку/ за межами будинку | Наявність вузла комерційного обліку
Котельня: 1
10
Героїв Дніпра, проспект \ 40 | 43/38м.вод.ст. | ЦТП | ні
Героїв Дніпра, проспект \ 42 | 43/38м.вод.ст. | ЦТП | ні
Героїв Дніпра, проспект \ 46 | 43/38м.вод.ст. | ЦТП | ні
Героїв Дніпра, проспект \ 48 | 43/38м.вод.ст. | ЦТП | ні
Героїв Дніпра, проспект \ 54 | 43/38м.вод.ст. | ЦТП | так
Героїв Дніпра, проспект \ 58 | 43/38м.вод.ст. | ЦТП | ні
Миру, вулиця \ 20 | 43/38м.вод.ст. | ЦТП | так
Миру, вулиця \ 22 | 43/38м.вод.ст. | ЦТП | ні
Добровольського, вулиця \ 35 | 43/38м.вод.ст. | ЦТП | ні
Добровольського, вулиця \ 37 | 43/38м.вод.ст. | ЦТП | ні
Добровольського, вулиця \ 39 | 43/38м.вод.ст. | ЦТП | ні
Добровольського, вулиця \ 41 | 43/38м.вод.ст. | ЦТП | ні
Добровольського, вулиця \ 43 | 43/38м.вод.ст. | ЦТП | так
Добровольського, вулиця \ 47 | 43/38м.вод.ст. | ЦТП | так
Добровольського, вулиця \ 49 | 43/38м.вод.ст. | ЦТП | ні
Добровольського, вулиця \ 51 | 43/38м.вод.ст. | ЦТП | ні
Добровольського, вулиця \ 53 | 43/38м.вод.ст. | ЦТП | ні
Добровольського, вулиця \ 55 | 43/38м.вод.ст. | ЦТП | ні
Добровольського, вулиця \ 59 | 43/38м.вод.ст. | ЦТП | ні
12
Героїв Дніпра, проспект \ 67 | 42/37м.вод.ст. | ЦТП | так
Героїв Дніпра, проспект \ 69 | 42/37м.вод.ст. | ЦТП | ні
Героїв Дніпра, проспект \ 71 | 42/37м.вод.ст. | ЦТП | ні
Героїв Дніпра, проспект \ 73 | 42/37м.вод.ст. | ЦТП | ні
Героїв Дніпра, проспект \ 77 | 42/37м.вод.ст. | ЦТП | так
Героїв Дніпра, проспект \ 79 | 42/37м.вод.ст. | ЦТП | ні
Героїв Дніпра, проспект \ 81 | 42/37м.вод.ст. | ЦТП | ні
Героїв Дніпра, проспект \ 83 | 42/37м.вод.ст. | ЦТП | так
Героїв Дніпра, проспект \ 89 | 42/37м.вод.ст. | ЦТП | так
Конституції, вулиця \ 36 | 42/37м.вод.ст. | ЦТП | ні
Конституції, вулиця \ 40 | 42/37м.вод.ст. | ЦТП | так
Конституції, вулиця \ 42 | 42/37м.вод.ст. | ЦТП | так
Конституції, вулиця \ 44 | 42/37м.вод.ст. | ЦТП | ні
Конституції, вулиця \ 46 | 42/37м.вод.ст. | ЦТП | так
Конституції, вулиця \ 48 | 42/37м.вод.ст. | ЦТП | так
Першопрохідців, вулиця \ 3 | 42/37м.вод.ст. | ЦТП | так
Першопрохідців, вулиця \ 5 | 42/37м.вод.ст. | ЦТП | так
5
Героїв Дніпра, проспект \ 23 | 45/37м.вод.ст. | ЦТП | так
Героїв Дніпра, проспект \ 25 | 45/37м.вод.ст. | ЦТП | ні
Героїв Дніпра, проспект \ 27 | 45/37м.вод.ст. | ЦТП | ні
Героїв Дніпра, проспект \ 31 | 45/37м.вод.ст. | ЦТП | ні
Героїв Дніпра, проспект \ 33 | 45/37м.вод.ст. | ЦТП | ні
Героїв Дніпра, проспект \ 35 | 45/37м.вод.ст. | ЦТП | ні
Героїв Дніпра, проспект \ 34 | 45/37м.вод.ст. | ЦТП | так
Героїв Дніпра, проспект \ 036 (п.1-2) с 1 по 72 | 45/37м.вод.ст. | ЦТП | так
Героїв Дніпра, проспект \ 41 | 45/37м.вод.ст. | ЦТП | ні
Героїв Дніпра, проспект \ 43 | 45/37м.вод.ст. | ЦТП | так
Героїв Дніпра, проспект \ 45 | 45/37м.вод.ст. | ЦТП | так
Героїв Дніпра, проспект \ 47 | 45/37м.вод.ст. | ЦТП | ні
Героїв Дніпра, проспект \ 49 | 45/37м.вод.ст. | ЦТП | ні
Героїв Дніпра, проспект \ 51 | 45/37м.вод.ст. | ЦТП | ні
Героїв Дніпра, проспект \ 53 | 45/37м.вод.ст. | ЦТП | так
Героїв Дніпра, проспект \ 55 | 45/37м.вод.ст. | ЦТП | так
Героїв Дніпра, проспект \ 57 | 45/37м.вод.ст. | ЦТП | ні
Героїв Дніпра, проспект \ 59 | 45/37м.вод.ст. | ЦТП | так
Героїв Дніпра, проспект \ 61 | 45/37м.вод.ст. | ЦТП | ні
Героїв Дніпра, проспект \ 63 | 45/37м.вод.ст. | ЦТП | ні
Героїв Дніпра, проспект \ 65 | 45/37м.вод.ст. | ЦТП | ні
Конституції, вулиця \ 14 | 45/37м.вод.ст. | ЦТП | так
Конституції, вулиця \ 16 | 45/37м.вод.ст. | ЦТП | так
Конституції, вулиця \ 18 | 45/37м.вод.ст. | ЦТП | ні
Конституції, вулиця \ 22 | 45/37м.вод.ст. | ЦТП | ні
Конституції, вулиця \ 24 | 45/37м.вод.ст. | ЦТП | ні
Миру, вулиця \ 31 | 45/37м.вод.ст. | ЦТП | ні
6
Героїв Дніпра, проспект \ 13 | 43/38м.вод.ст. | ЦТП | так
Героїв Дніпра, проспект \ 17 | 43/38м.вод.ст. | ЦТП | так
Героїв Дніпра, проспект \ 21 | 43/38м.вод.ст. | ЦТП | так
Добровольського, вулиця \ 7 | 43/38м.вод.ст. | ЦТП | так
Добровольського, вулиця \ 8 | 43/38м.вод.ст. | ЦТП | так
Добровольського, вулиця \ 9 | 43/38м.вод.ст. | ЦТП | так
Конституції, вулиця \ 10 | 43/38м.вод.ст. | ЦТП | так
Поpтова, вулиця \ 5 | 43/38м.вод.ст. | ЦТП | так
Поpтова, вулиця \ 7 | 43/38м.вод.ст. | ЦТП | так
Поpтова, вулиця \ 9 | 43/38м.вод.ст. | ЦТП | так
Поpтова, вулиця \ 11 | 43/38м.вод.ст. | ЦТП | так
Котельня: 2
15
Героїв Дніпра, проспект \ 62 | 43/38м.вод.ст. | ЦТП | так
Героїв Дніпра, проспект \ 64 | 43/38м.вод.ст. | ЦТП | так
Героїв Дніпра, проспект \ 66 | 43/38м.вод.ст. | ЦТП | так
Героїв Дніпра, проспект \ 68 | 43/38м.вод.ст. | ЦТП | так
Героїв Дніпра, проспект \ 72 | 44/38м.вод.ст. | ЦТП | так
Героїв Дніпра, проспект \ 74 | 44/38м.вод.ст. | ЦТП | так
Героїв Дніпра, проспект \ 78 | 44/38м.вод.ст. | ЦТП | так
Героїв Дніпра, проспект \ 80 | 44/38м.вод.ст. | ЦТП | так
Героїв Дніпра, проспект \ 86 | 44/38м.вод.ст. | ЦТП | так
Героїв Дніпра, проспект \ 88 | 44/38м.вод.ст. | ЦТП | так
Героїв Дніпра, проспект \ 94 | 44/38м.вод.ст. | ЦТП | так
Героїв Дніпра, проспект \ 102 | 44/38м.вод.ст. | ЦТП | так
Добровольського, вулиця \ 67 | 43/38м.вод.ст. | ЦТП | так
Добровольського, вулиця \ 69 | 44/38м.вод.ст. | ЦТП | так
Добровольського, вулиця \ 71 | 44/38м.вод.ст. | ЦТП | так
Добровольського, вулиця \ 73 | 44/38м.вод.ст. | ЦТП | так
Добровольського, вулиця \ 75 | 44/38м.вод.ст. | ЦТП | так
Добровольського, вулиця \ 77 | 44/38м.вод.ст. | ЦТП | так
Добровольського, вулиця \ 79 | 44/38м.вод.ст. | ЦТП | так
Добровольського, вулиця \ 81 | 44/38м.вод.ст. | ЦТП | так
Добровольського, вулиця \ 83 | 44/38м.вод.ст. | ЦТП | так
Добровольського, вулиця \ 85 | 44/38м.вод.ст. | ЦТП | так
Добровольського, вулиця \ 87 | 44/38м.вод.ст. | ЦТП | так
Добровольського, вулиця \ 89 | 44/38м.вод.ст. | ЦТП | так
Добровольського, вулиця \ 91 | 44/38м.вод.ст. | ЦТП | так
Добровольського, вулиця \ 93 | 44/38м.вод.ст. | ЦТП | так
Добровольського, вулиця \ 97 | 44/38м.вод.ст. | ЦТП | так